Eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2010 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Palavuse tn 39 aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoone ja rajatiste püstitamine)

1.  ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

12.05.2010 a härra Vladimir Polozov taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Palavuse tn 39 aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimise ja laiendamise ning majandushoone ja rajatiste püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Palavuse tn 39 kinnistu on elamumaa pindalaga 954m².

# 2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2 Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktide 1 ja 2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on kohustuslik linnades  uue hoone, välja arvatud üksikelamu kõrvalhoone, suvila kõrvalhoone, aiamaja kõrvalhoone või kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikehoone, püstitamise korral ja on selle hoone püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks ja samuti olemasoleva hoone, välja arvatud üksikelamu, suvila, aiamaja või nende kõrvalhooned, maapealse osa kubatuuri laiendamise korral üle 33 protsendi ja on selle hoone laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks.

2.3 Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused Palavuse tn 39 aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimise ja laiendamise ning majandushoone ja rajatiste püstitamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 3.1.1 ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija elukoht | Vladimir Polozov Kangelaste prospekt 27-85; |
| 3.1.1.2 Asukoht, algandmed | Palavuse tn 39 Krundi pindala: 954 m² Katastritunnus: 51107:004:0133 Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa |
| 3.1.1.3 Käesolevad projekteerimistingimused kehtivad kuni 30. maini 2012. a. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus nr. 868/1-12 12.05.2010.a; Vladimir Polozov; 3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus; 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

## 3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

- normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude,

- tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna

- ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

- seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti

- ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

- 3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

- alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.3   Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva

- vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

- 3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

- mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus.

- 3.3.8   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

- vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24

- kohaselt nõutakse ehitusloa saamiseks põhiprojekti.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 3.4.1   Hoonete arv krundil 2: rekonstrueeritav aiamaja (reg. kood 120196155) ja projekteeritav

- majandushoone;

- uute rajatiste arv krundil 4: piire, kasvuhoone, lehtla ja kaev.

- 3.4.2   Ehitusala:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont.

- 3.4.3   Määrata hoonete kasutusaeg aastas.

- 3.4.4   Krundi maksimaalne täisehitus: kuni 30 % (arvutus näidata asendiplaanil).

- 3.4.5   Lubatud suurim rekonstrueeritava aiamaja üksikelamuks kõrgus: kuni 10m planeeritud

- maapinnast.

- 3.4.6   Rekonstrueeritava aiamaja korruste arv: 2 + soklikorrus.

- 3.4.7   Lubatud suurim projekteeritava majandushoone kõrgus: kuni 6m planeeritud maapinnast.

- 3.4.8   Projekteeritava majandushoone korruste arv: 1,5.

- 3.4.9   Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus

- (värvivaated koos värvikoodidega).

- 3.4.10  Katusekattematerjal: Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

- 3.4.11  Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

- 3.4.12  Piirded: lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning

- hoonega kooskõlas olevaks. Piire peab olema ažuurne. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos

- kaunistavate elementidega, võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised

- näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus).

- 3.4.13  Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike

- nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus §151: piirirajatis). Kooskõlastus peab olema üheselt

- mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus.

- 3.4.14  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

- Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

- 3.4.15  Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

- 3.4.16  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

- soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

- 3.4.17  Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel.

- 3.4.18   Projektis esitada situatsiooniskeem m 1:2000.

- 3.4.19  Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

- kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

- lahendada väljasõit krundilt, anda parkimise lahendus.

- 3.4.20  Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.

- 3.4.21  Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - hoonete inventeerimisjoonised või vana projekt,

- - põrandate ja uute seinte konstruktsioon ja lõiked.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised

osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid. Kasutada

eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed, materjalide

tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised

tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitiste asukohad

- ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad).

- 3.6.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.2    Korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul

arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |