| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Narva Elektrivõrk Kerese tn.11, Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kerese tn. 7 trafoalajaamast kuni Puškini tn. 23b trafoalajaamani projekteeritav elektrikaabel Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa, korruselamumaa, liiklusmaa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 27.02.06.a avaldus nr. 254/1-11, Georgi Gering - AS Narva Elektrivõrk tehnikadirektor 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on uue elektrikaabli paigaldamine Kerese tn. 7 trafoalajaamast kuni Puškini tn. 23b trafoalajaamani

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Projekteerida vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele EPN 17 „Linnatänavad. Tehnovõrgud ja rajatised”.

  - Esitada töödekorraldamise projekt.

## ARHITEKTUURSED JA ## LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Asendiplaan: näidata olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud.

  - Elektrikaablite paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.

  - Elektrikaablite, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.

  - Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

  - Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine.

  - Näha ette kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

  - Esitada põhitööde mahtude aruanne, materjalide tellimisspetsifikatsioonid, kaabli skeem.

## 5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

  - Maa-omanikud.

  - Tehnovõrkude olemasolu korral tehnovõrgu valdaja.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.

Koostas

arhitekt   Irina Fominõhh