	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Narva Lastekodu
Reg.nr. 70001478
Kerese tn.18,  Narva linn

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Kerese tn. 18
Ehitisalune pindala  935 m2
Rekonstrueeritav netopind  55,8 m2
Maakasutuse sihtotstarve: 
Korruselamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.02.06.a avaldus nr.206/1-11
         Vello Nikopensius - Narva Lastekodu direktor
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on lastekodu keldri korrusel asuvate ruumide ümberplaneerimine laste puidutöökoja tarbeks. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 55,8 m².
4.2 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt, lahendada ehitusprahi utiliseerimine. 

4.3 Ukseavade kinnimüürimine: naaber ruumides asuva seina siseviimistlus taastada ja lahendada seina ülejäänud viimistlusega harmoonilise tervikuna.
4.4 Siseviimistlus: lahendada eraldi projekti osana.

4.5 Vajadusel aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, säilitades raamistuse mustri. Raamistuse mustri muutmine vastavalt hoone fassaadipassile.
4.6 Vajadusel uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.
4.7 Vajadusel tehnosüsteemide rekonstrueerimine.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarustusele, ventilatsioonile ja küttele.
5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
6.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
6.3 Tervisekaitsetalitus.
*Märkus:                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas: 
arhitekt   Irina Fominõhh

