NARVA LINNAVALITSUSE LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET

RIIGIHANGE

RIIGIHANKE NIMETUS

„NARVA KALEVI STAADIONI REKONSTRUEERIMINE“

RIIGIHANKE VIITENUMBER …………

AVATUD HANKEMENETLUS

HANKEDOKUMENDID

NARVA  2010

HANKEDOKUMENTIDE SISUKORD

1.	Üldandmed	.

2.	Pakkujate kvalifitseerimise tingimused 	.

3.	Riigihanke tehniline kirjeldus

4.	Hankelepingu tingimused

5.	Pakkumuse vormistamise keel

6.	Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

7.	Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

8.	Pakkumuse tagatis

9.	Hankedokumentide väljastamine

10.	Selgitused hankedokumentide sisu kohta

11.	Pakkumuse vormistamine ja esitamine

12.	Pakkumuste avamine

13.	Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

14.	Pakkumuste vastavuse kontroll

15.	Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

16.	Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

17.	Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused

18.	Hankelepingu sõlmimine

Lisa 1. Vorm I.a. Pakkumuse tiitelleht

Lisa 1. Vorm I.b. Pakkuja üldandmed

Lisa 1  Vorm I.c  Pakkuja kinnitus...................................................................................  ..

Lisa 1. Vorm II. Volikiri

Lisa 1. Vorm III. Ühise pakkumise volikiri

Lisa 1. Vorm IV. Pakkuja kinnitus RHS §38 lg1 lg 2asjaolude puudumise kohta

Lisa 1. Vorm V. Alltöövõtu kasutamine

Lisa 1. Vorm VI Kogu majandustegevuse netokäive

Lisa 1. Vorm VII. CV vorm...................................................................................................

Lisa 1. Vorm VIII. Teostatud analoogsed ehitustööd

Lisa 1. Vorm IX. Pakkumuse maksumuse esildis

Lisa 1. Vorm X. Pakkumuse detailne maksumustabel

Lisa 1. Vorm XI. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

Lisa 1. Vorm XII. Kinnitus hankedokumentide väljastamise kohta

Lisa 2. Riigihanke tehniline kirjeldus

Lisa 3. Hankelepingu projekt

JUHISED PAKKUJALE

# Üldandmed

Käesolevaga teeb hankija ettepaneku esitada pakkumusi Narva Kalevi staadioni  rekonst-rueerimistöödele, vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

  - Hankija nimi ja kontaktandmed:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
registrikood: 75029837
aadress: Peetri plats 3, 20308 Narva linn
telefon: 35 99 140
faks: 35 99 161
e-post linnavara@narva.ee

  - Hanke eest vastutav isik:	Irene Weiss-Wendt
LVMA varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialist
telefon 35 99 167
e-post irena.weis@narva.ee

  - Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

  - Riigihanke viitenumber:	……………..

  - Riigihanke objekt:                         Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine (ehitustööd)

  - Hankemenetluse liik:	Avatud hankemenetlus

  - Rahastamisallikad:	Narva linna eelarve

  - Riigihanke jaotamine osadeks: 	Hankija ei ole jaotanud hanget osadeks.

  - Hankelepingu eeldatav maksumus: 8 281 500 krooni (km-ta).

  - Hankedokumentideks (edaspidi ka: HD) on:

- käesolevad hankedokumendid koos kõikide lisadega (vt sisukord);

- kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud hankedokumentide nõudeid vastavuses riigihangete seadusega. Hankedokumentide osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks.

  - Pakkumust esitades kinnitab pakkuja kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist. Pakkumus on pakkuja tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks, mis on pakkujale siduv alates pakkumuste esitamise tähtpäevast vähemalt kuni hankedokumentides määratud pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni.

  - Pakkumus on konfidentsiaalne. Pakkumuses sisalduvat teavet võib avalikustada üksnes käesolevas seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses.

  - Riigihangete korraldamist reguleerivad õigusaktid on saadaval veebiaadressil www.riigiteataja.ee

# Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid

  - Pakkumuse ja pakkujate üldised määratlused

    - Pakkuja on isik, kes on esitanud käesolevas hankemenetluses pakkumuse.

Pakkujaks nimetatakse käesolevas dokumendis isikut, kes esitab pakkumuse iseseisvalt.

Ühispakkujateks nimetatakse käesolevas dokumendis isikuid, kes esitavad pakkumuse ühiselt.

    - Hankemenetluses võivad pakkujatena ja ühispakkujatena osaleda füüsilised või juriidilised isikud, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kau-bandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (Government Procurement Agree-ment – GPA) ühinenud riigis. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. .

    - Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja, kes on samas riigihankes esitanud ühise pakkumuse olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või nimetanud alltöövõtjana hankelepingu täitmisel teist pakkujat.

    - Lubatud on alltöövõtja osalemine mitmes pakkumuses alltöövõtjana, kui see all-töövõtja ei esita ühtegi pakkumust iseseisvalt ega osale ühispakkumuses liikmena.

Pakkumuse esitamine tähendab pakkumuse esitanud isiku täielikku nõustumist kõigi hankedokumentides esitatud tingimustega ja reeglitega. Pakkuja esitab lisa 1 vormi 1c kohase kinnituse. Ühispakkumuse korral loetakse vormi 1c kohane kinnitus laienenuks kõikidele ühispakkujatele.

  - Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

    - Pakkuja peab olema (ja ühispakkumuse korral kõik ühispakkujad peavad olema) ettevõtja(d) Äriseadustiku tähenduses ning ta peab olema (nad peavad olema) oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud oma asukohamaa äriregistris või ettevõtteregistris.

Pakkuja esitab (ja ühispakkumuse esitamise korral kõik ühispakkujad esitavad) pakkuja (ühispakkujate) asukohamaa seaduste kohase tõendusdokumendi tema (nende) kuulumise kohta pakkuja (ühispakkujate) asukohamaa äriregistrisse või ettevõtteregistrisse seisuga mitte rohkem kui 30 päeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva. Välispakkuja puhul varustatatkse äriregistrisse või ettevõtteregistrisse kuulumise tõendusdokument tõlkega eesti keelde.

    - Pakkuja esitab lisa 1 vorm II kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad esindusõigust pakkumusele allakirjutamiseks.

    - Ühispakkumise korral esitavad ühispakkujad nende esindajale lisa 1 vorm III kohaselt antud volikirja.

    - Pakkujal, tema allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osaleval alltöövõtjal ja ühispakkumuse korral kõikidel ühispakkujatel ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) §38 lg1 ja lg2 toodud asjaolusid. Pakkujaga ei sõlmite hankelepingut ja ta  kõrvaldatakse hankemenetlusest mis tahes ajal, kui tal (või tema allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osaleval alltöövõtjal või ühispakkumuse korral mõnel ühispakkujal) esinevad RHS §38 lg1 toodud asjaolud ja ta võidakse kõrvaldada, kui tal (või tema allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osaleval alltöövõtjal või ühispakkumuse korral mõnel ühispakkujal) esinevad RHS §38 lg2 toodud asjaolud.

Pakkuja esitab lisas 1 toodud vormi IV kohase kinnituse. Ühispakkumuse korral  vormi IV kohase kinnituse esitavad kõik ühispakkujad eraldi.

    - Pakkuja, tema allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalev alltöövõtja ja ühispakkumuse korral kõik ühispakkujad peavad olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ning nende elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused.

Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendid, mis tõendavad, et pakkujal pole maksuvõlga riiklike maksude või pakkuja elu- või asukohajärgsete kohalike maksude tasumise ega sotsiaal-kindlustuse maksete osas seisuga mitte rohkem kui 20 päeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva. Ühispakkumuse korral esitavad antud dokumendid kõik ühispakkujad. Välispakkuja puhul varustatatkse ülalnimetatud tõendid tõlkega eesti keelde.

    - Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta esitab pakkuja lisa 1 vormi V kohase loetelu alltöövõtjate osas. Alltöövõtjate mittekasutamise juhul esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtjate mittekasutamise kohta antud riigihanke tööde teostamisel.

  - Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

    - Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2007-2009) summeeritud kogumajandus-tegevuse netokäive peab olema vähemalt 60 (kuuskümmend) miljonit krooni. Juhul, kui Pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, siis arvutatakse kogu-majandustegevuse netokäive tegutsetud aja käibe summana, mis peab olema vähemalt 60 (kuuskümmend) miljonit krooni. Välisvaluutas esitatud käibe konver-teerimisel kasutatakse pakkumuse esitamise kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutavahetuskursse.

Pakkuja esitab lisa 1 vormi VI kohase õiendi ja väljavõtted (bilanss, kasumi-aruanne ja selle olemasolul audiitori järeldusotsus) 2007-2009 majandusaastate aruannetest. Juhul, kui 2009 majandusaasta on Pakkujal pakkumuse esitamiseks ajaks veel koostamata, esitab Pakkuja bilansi ja kasumiaruande, mille on viseeri-nud juhatuse liige. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt nõutud vormi VI ja iga ühispakkuja väljavõtted oma 2007-2009 majandusaastate aru-annetest. Ühispakkujate majandusliku ja finantsseisundi tingimuse kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad. Välispakkuja puhul varustatatkse kasumiaruanne ning audiitori järeldusotsus tõlkega eesti keelde.

  - Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

    - Pakkujal peab olema hanke teostamiseks  vähemalt üks ehitusalase kõrgharidu- sega vastutav spetsialist (projektijuht), kellel on vähemalt kolme-aastane töö-kogemus ehitustööde juhtimisel.

Pakkuja esitab vastutava spetsialisti CV lisa 1 vormi VII kohaselt vormistatult, millele lisatakse koopiad spetsialisti töökogemust ja haridust tõendavatest doku-mentidest. Välispakkuja puhul varustatakse spetsialisti töökogemust ja haridust tõendavad dokumendid  tõlkega eesti keelde.

    - Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul (2007-2009) teostanud  sarna-seid ehitustöid („12000 Mitteelamud” – vastavalt MKM 26.11.2002 määrusele nr 10 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”) vähemalt järgmises mahus: vähemalt kaks ehitustööde töövõtulepingut igaüks maksumusega vähemalt 8 (kaheksa) miljonit Eesti krooni (ilma käibemaksuta).

Pakkuja esitab lisa 1 vormi VIII kohase teostatud ehitustööde loetelu. Loetelus tuleb kajastada eelnimetatud perioodil teostatud olulisemad ehitustööd, sealhulgas kõik mitteelamute (MKM 26.11.2002 määrus nr 10 - ehitised koodiga „12000“) ehitustöövõtulepingud netomaksumusega vähemalt 8 (kaheksa) miljonit krooni. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt nõutud vormi VIII ning tingimuse kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.

    - Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul (2007-2009) täitnud nõuete- ja hea ehitustava kohaselt kõik, sealhulgas lisa 1 vormis VIII nimetamata, ehitus-tööde teostamiseks sõlmitud lepingud.

Pakkuja esitab eelnevate lepingute nõuetekohase täitmise kohta lisa 1 vormi I.c. kohase kinnituse. Kahtluse korral on hankijal õigus pöörduda eelnevate ehitus-lepingute nõuetekohase täitmise kontrollimiseks vastava ehitustöö tellija poole. Ehituslepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse ehitustööde tellija kirjalikust arvamusest.

    - Pakkuja ja ühispakkumuse korral kõik ühispakkujad peavad olema oma asukoha-maa seaduste kohaselt registreeritud ehitusettevõttena või omama luba tegutse-miseks ehitusettevõtjana.

Eestist pärit pakkujad ja kõik ühispakkujad peavad omama Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringut tegevusalal „Ehitamine“. Täiendavalt peab Pakku-ja või tema vahetu alltöövõtja omama MTR-s registreeringut punktis „tegevusala täpne liigitus“ üldehitustöödele, kütte- ja ventilatsioonitöödele, vee- ja kanalisats-ioonitöödele, elektritöödele ning tulekahjusignalisatsionitöödele. Vajalikud regis-treeringud punktis „tegevusala täpne liigitus“ võivad olla erinevatel ettevõtjatel.

Pakkuja esitab (ja ühispakkumuse korral kõik ühispakkujad esitavad) väljatrüki registreeringust või koopia loast tööde teostamiseks ning seda ka alltöövõtjate osas. Välispakkuja puhul varustatakse ülalnimetatud dokumendid tõlkega eesti keelde.

    - Pakkuja või tema vahetu alltöövõtja, kelle asukohamaaks on Eesti, peab omama Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud kehtivat tegevusluba valveseadmes-tiku projekteerimiseks ja paigaldamiseks. Pakkuja või tema vahetu alltöövõtja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti, peab omama kehtivat tegevusluba valve-seadmestiku projekteerimiseks ja paigaldamiseks, vastavalt oma asukohamaa seadustele. Pakkuja esitab vastava tegevusloa koopia.  Välispakkuja puhul varus-tatakse tegevusloa koopia tõlkega eesti keelde.

    - Pakkuja või tema vahetu alltöövõtja, kelle asukohamaaks on Eesti, peab omama Maanteeameti poolt väljastatud kehtivat tegevusluba teede ehitamiseks. Pakkuja või tema vahetu alltöövõtja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti, peab omama kehtivat tegevusluba teede ehitamiseks, vastavalt oma asukohamaa seadustele. Pakkuja esitab vastava tegevusloa koopia.  Välispakkuja puhul varustatakse tege-vusloa koopia tõlkega eesti keelde.

# Riigihanke tehniline kirjeldus

  - Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud lisas 2.

# Hankelepingu tingimused

  - Hankelepingu tingimused on antud lisas 3 toodud hankelepingu projektis.

  - Hankelepingu täitmise tähtaeg on maksimaalselt 3 (kolm) kalendrikuud lepingu sõlmimisest arvates.

  - Hankelepingu sõlmimise järgselt peab pakkuja esitama hankijale alljärgnevad tagatised ja garantiid:

- Ehituse koguriskikindlustuse (CAR) lepingu  hinna summale;

- Ehitusperioodi tsiviilvastutuskindlustuse kindlustuskattega 1 (üks) miljon krooni, mis peab katma Tööde teostamise käigus tekkiva võimaliku kahju kolmandatele isikutele.

- Ehitusperioodi tagatis 10% lepingu hinnast.

- Lepingujärgse garantiiaja kohustuste täitmiseks 2% lepingu hinnast.

# Pakkumuse vormistamise keel

  - Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

  - Kõik võõrkeelsed dokumendid tuleb varustada tõlkega eesti keelde.

# Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

  - Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on Eesti kroon.

  - Pakkumuse maksumus tuleb väljendada vastavalt lisas 1 toodud pakkumuse maksumuse esildisele (lisa 1 vorm IX), mille koostab pakkuja lisa 1 vorm X alusel.

# Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

  - Pakkumus peab olema jõus 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise täht-päevast.

# Pakkumuse tagatis

  - Pakkuja on kohustatud esitama pakkumuse tagatise summas 100 000 (ükssada tuhat) Eesti krooni krediidi-finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või deponeerima tagatissumma Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandus-ameti arveldusarvele nr 10220034433015 SEB-pangas (selgituses: märge „pakku-muse tagatis“, riigihanke nimetus ja riigihanke viitenumber).

  - Pakkumuse tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jook-sul.

  - Pakkumuse tagatis jääb hankijale või hankijal tekib õigus see realiseerida, kui: (1) pakkuja kõrvaldatakse hankemenetlusest; (2) pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi.

  - Hankijal on õigus vastavuses RHS § 53 lg 4-ga arvata RHS § 53 lg 2-s toodud alusel tekkinud kahjust maha pakkujale tagastamata pakkumuse tagatis.

# Hankedokumentide väljastamine

  - Hankija võimaldab hankemenetluses osalemisest huvitatud isikul enda juures tasuta tutvuda hankedokumentidega.

  - Hankedokumente saab kirjalikul pöördumisel riigihanke eest vastutava isiku poo-le: Irene Weiss-Wendt, Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet; Peetri pl. 3, 20308 Narva. Kirjalikuks pöördumiseks loetakse ka faksi numbril 35 99 161 või e-posti aadressil irena.weis@narva.ee edastatud pöördumised.

Hankedokumentide kättesaamiseks saab kirjalikke pöördumisi esitada  kuni __.__.2010 kella __.__.

  - Hankedokumente väljastatakse elektrooniliselt (CD-l) 3-e tööpäeva jooksul alates punktis 9.1 nõutud kirjaliku pöördumise kättesaamisest.

  - Hankedokumentide üleandmine Pakkujale vormistatakse lisa 1 vorm XI kohaselt.

  - Hankedokumente väljastatakse tööpäeviti kella 9:00-15:30 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametist, ruum 20, Peetri plats 3, 20308 Narva linn või saadetakse posti teel.

# Selgitused hankedokumentide sisu kohta

  - Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihanke eest vastutava isiku Irene Weiss-Wendt´i poole, posti, e-posti aadressil: irena.weis @narva.ee või faksi 35 99 161 teel.

  - Hankija esitab selgitused hanketeate või hankedokumentide kohta, pakkumuse esitamise ettepaneku kohta või muu täiendava teabe, mille avaldamist hankija peab võimalikuks, üheaegselt selgitusi või täiendavat teavet küsinud isikule, kõigile pakkujatele ja hankedokumendid või pakkumuse esitamise ettepaneku saanud taotlejatele või hankedokumendid saanud huvitatud isikutele, kellel on vastaval hetkel võimalus selles hankemenetluses osaleda, ning avalikustab need koos hankedokumentidega. Hankija esitab nimetatud teabe kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates.

  - Hankija ei vastuta pakkuja faksi või e-posti side toimimise eest.

# Pakkumuse vormistamine ja esitamine

  - Pakkumus peab vormistuslikult vastama kõikidele hankedokumentides esitatud nõuetele ja tingimustele. Pakkumusele ei saa lisada omapoolseid tingimusi.

  - Kõik pakkumusvormid tuleb täielikult täita.

  - Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahele-kirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.

  - Pakkumus tuleb esitada kinnises pakendis ning 2 eksemplaris (1 originaal ja 1 koopia) ning rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakkumuse originaali tiitellehele teha märge “Originaal” ja koopiale märge “Koopia”. Erinevuste esinemisel originaalis ja koopiates loetakse õigeks originaal. Pakkumuse pakendis esitada ka täidetud pakkumuse detailne maksumustabel (lisa 1 vorm X) elektroonselt CD-l.

  - Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:

- hankija nimi;

- hankija aadress;

- riigihanke nimetus ja viitenumber;

- Pakkumus „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine”

- „Mitte avada enne __.__.2010. a kella __:__“,

- pakkuja nimi, registrikood ja aadress;

  - Hankija ei vastuta pakendi nõuetekohaselt täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

  - Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

- tiitelleht lisa 1 vormi I.a kohaselt;

- pakkuja üldandmed lisa 1 vormi I.b kohaselt;

- vabas vormis sisukord;

- hankedokumentide punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järje-korras;

- pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument;

- objektil ehitustööde teostamise indikatiivne ajakava nädalate kaupa;

- pakkumuse maksumuse esildis vastavalt lisa 1 vormile IX;

- pakkumuse detailne maksumustabel vastavalt lisa 1 vormile X;

- vajadusel muu informatsioon.

  - Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri pl.3, IV korrus, Narva 20308, hiljemalt __.__.2010. kell __:__; kohaletoomisel esitada sekretärile.

  - Hankija väljastab pakkumuse kättesaamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kell-aaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber (lisa 1 vorm XI).

  - hankedokumentide punktis 11.8 nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt punktile 11.9 ning pakkumus tagastatakse pakkujale avamata kujul.

  - Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb esitada hankijale enne punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva.

  - Kui pakkuja esitab pakkumuste esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud pakkumused seetõttu ilma punktis 11.11 nimetatud teateta kehtetuks.

  - Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

  - Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.

  - Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.

  - Pakkumuse alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

# Pakkumuste avamine

  - Pakkumuste avamise koht ja aeg: Narva Linnavalitsuse konverentsisaal, Peetri plats 5, 1.korrus, Narva linn, __.__.2010. a kell __:__.

  - Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne punktis 12.1 nimetatud tähtaega (puu-duvad eelnevad avamisjäljed), nende esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.

  - Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esin-daja peab olema võimeline tõendama enda esindusõigust. Pakkumuste avamisel osalejate nimed kantakse pakkumuste avamise protokolli.

  - Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esita-tud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele 3 tööpäeva jooksul või RHS §54 lg4 alustel.

  - Pakkumusi, mis on avatud enne punktis 12.1 nimetatud tähtaega (avamisjälgedega pakkumused) ja pakkumusi, mis on tagasi võetud, ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge.

# Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

  - Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavust hankedokumentides ja hanketeates toodud tingimustele vastavuses RHS-iga.

  - Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes igal ajal pakkuja RHS § 38 lg 1 p-des 1-6 toodud juhtudel.

  - Hankija võib kõrvaldada hankemenetluses pakkuja RHS § 38 lg  p-des 1-4 toodud juhtudel.

  - Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.

# Pakkumuste vastavuse kontroll

  - Hankija kontrollib kvalifitseeritud pakkujate esitatud ja RHS §-s 46 sätestatud korras avatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele, ja teeb põhjendatud kirjaliku otsuse pakkumuste vastavaks tunnista-mise või tagasilükkamise kohta.

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.

  - Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hanketeates või hankedokumentides esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest. Sisuliseks kõrvakaldeks loetakse eelkõige kõrvalkalle, mis muudab oluliselt ehitustöödele esitatud kvaliteedinõudeid.

  - Pakkumuse võib tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatud tingimustest.

# Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

  - Lisaks RHS § 49 lg 1 p-s 1 sätestatud kõigi pakkumuste tagasilükkamise alustele on hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist, kui:

    - Langeb ära vajadus lepingu sõlmimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast või põhjusel, mis tuleneb õigusaktide muutumisest, toimingutest või muudel kaaluka-tel põhjustel;

    - Riigihanke korraldamise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks riigihanke läbiviimise esitatud tingimustel, või hankelepingu sõlmimine ette antud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu enam hankija varasematele vajadustele või ootustele;

    - Juhul, kui pakkumuste avamisel tuvastatakse, et kõik esitatud pakkumused ületa-vad hankelepingu eeldatavat maksumust (10 000 000 [kümme miljonit] krooni, millele lisandub käibemaks), võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata hindamata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele.

  - Hankija esitab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul RHS §54 lg 1 kohase teate kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta.

# Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

  - Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

  - Hankija võrdleb ja hindab pakkumusi Lisa 1 Vormil IX toodud pakkumuse maksumuse järgi. Edukaks tunnistatakse madalaima (ilma käibemaksuta) maksu-musega pakkumus.

# Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused

  - Kui Hankija leiab, et pakkumuse maksumus on võrreldes hankelepingu eeldatava maksumusega põhjendamatult madal ja on alust eeldada, et pakkuja ei ole pakkumuse koostamisel arvestanud kõigi hankedokumentides nõutuga, nõuab ta kirjalikus vormis pakkujalt asjakohast selgitust. Pakkuja on kohustatud esitama kirjaliku selgituse hankijale 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates.

  - Hankija kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid, konsulteerides vajaduse korral pakkujaga. Kui Hankija leiab endiselt, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või kui pakkuja ei esita Hankijale nõutud selgitust, võib Hankija pakkumuse põhjendatud kirjaliku otsusega tagasi lükata.

# Hankelepingu sõlmimine

  - Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga hankedokumentide lisas 3 sätestatud tingimustel.

  - Hankija ei või anda nõustumust hankelepingu sõlmimiseks enne 14 päeva möödu-mist pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest arvates.

  - Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab Hankijast mitte-olenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi tunnistab Hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse.

# Lisa 1. Vorm I.a. Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS

RIIGIHANKE NIMETUS:

„NARVA KALEVI STAADIONI REKONSTRUEERIMINE“

RIIGIHANKE VIITENUMBER ……….

| Pakkuja täielik ametlik nimi: |  |
| --- | --- |
| Pakkuja registrikood: |  |

# Lisa 1. Vorm I.b. Pakkuja üldandmed

RIIGIHANKE „NARVA KALEVI STAADIONI REKONSTRUEERIMINE“ PAKKUMUSE ESITAVA PAKKUJA ÜLDANDMED

I.	INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

| Täielik ametlik nimi (ärinimi): |  |
| --- | --- |
| Äriregistri registrikood |  |
| Käibemaksukohustuslase reg.nr: |  |
| Juriidiline aadress: |  |
| Postiaadress: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| E-posti aadress: |  |
| Kodulehekülg: |  |
| Pangakonto number: |  |
| Panga nimi: |  |
| Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress): |  |

II.	INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

| Pakkumus on ühispakkumus: | Jah: | Ei: |
| --- | --- | --- |

III.	PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

| Allakirjutanu nimi: |  |
| --- | --- |
| Allakirjutanu ametikoht: |  |

# Lisa 1. Vorm I.c. Pakkuja kinnitus

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	………….

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

- Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimis-tingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

- Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega. Kinnitame kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ning et esitame käesoleva pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on soovinud võistlevaid pakkumusi.

- Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

- Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

- Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse meiepoolse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

- Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta ja tutvuda projekti ja ehitusplatsiga. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on piisav, et teostada riigihanke objektiks olev ehitustöö.

- Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

- Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse vastuvõtmisel on pakkumus meile siduv kuni kõigi hankelepingu esemeks olevate rekonstrueerimistööde üleandmise-vastuvõtmiseni.

- Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

- Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud põhjendamatult madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

- Kinnitame, et omame täielikku ülevaadet ehitusobjekti asukohast ning oleme teadlikud pakutava hanke mahtudest, piiridest ja nendega seonduvatest riskidest.

- Kinnitame, et oleme viimase kolme aasta (2007-2009) jooksul täitnud nõuete- ja hea ehitustava kohaselt kõik ehitustööde teostamiseks sõlmitud lepingud. Aktsepteerime, et ehituslepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse ehitustööde tellija arvamusest ning anname hankijale õiguse pöörduda eelnevate ehituslepingute nõuete-kohase täitmise kontrollimiseks vastava ehitustöö tellija poole.

- Kinnitame, et meie pakkumuse edukaks tunnistamise korral nõustume tingimusteta muutmata kujul alla kirjutama Hankedokumentide Lisa 3 kohase hankelepingu 7 (seitsme) päeva jooksul alates RHS § 69 lg 1 sätestatud tähtaja möödumisest (14 päeva).

- Lepingu eelnimetatud tähtaja jooksul allakirjutamata jätmise korral loetakse, et pakkuja on oma pakkumuse tagasi võtnud vastavalt RHS § 53 lõikele 1 ning Hankijal on õigus vastavuses RHS § 34 lg 5 punktiga 2 jätta tagastamata pakkujale pakkumuse tagatis ning vastavuses RHS § 53 lõikega 2 nõuda pakkujalt kahju hüvitamist tagasi võetud pakkumuse ja järgmise edukaks tunnistatud pakkumuse maksumuse vahe osas.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm II. Volikiri

Volikiri

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	………….

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

# Lisa 1. Vorm III. Ühise pakkumise volikiri

Ühise pakkumuse volikiri

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	……………

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkujad ühispakkumuse esitamiseks:

| Ühispakkuja nimi | Ühispakkuja registrikood | Ühispakkuja aadress | Allkirjaõigusliku isiku nimi | Allkirjaõigusliku isiku allkiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

| Ühispakkuja nimi |  |
| --- | --- |
| Ühispakkuja registrikood |  |
| Ühispakkuja aadress |  |
| Allkirjaõigusliku isiku nimi |  |
| Allkirjaõigusliku isiku allkiri |  |

Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema Ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks, esindades Ühispakkujaid suhetes Hankijaga (Tellijaga).

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik Ühispakkujad solidaarselt hanke-lepingu täitmise eest.

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

(vajadusel lisada või kustutada ridu „Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri“)

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm IV. Pakkuja kinnitus RHS §38 lg1 ja lg2 toodud asjaolude puudumise kohta

Ühispakkumuse puhul esitavad käesoleva kinnituse kõik ühispakkujad eraldi. Juhul, kui RHS §38 lg2 toodud asjaolud esinevad, esitab paskkuja need vormile lisatuna.

# Pakkuja kinnitus RHS §38 lg1 ja lg2 toodud asjaolude puudumise kohta

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	…………

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame, et meil puuduvad RHS §38 lg1 toodud asjaolud:

- Meie ja meie seaduslikud esindajad ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest

- Me ei ole pankrotis või likvideerimisel

- Meie  äritegevus ei ole peatatud

- Meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimine

- Meie õigusaktidest tulenevad riiklike maksude,  elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse on nõuetekohaselt täidetud

- Me ei esitanud käesolevas riigihankes ühispakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi

- Me ei esitanud  mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või nimetanud alltöövõtjana hankelepingu täitmisel teist pakkujat;

- Me ei esitanud valeandmeid käesolevas jaos sätestatud või käesolevas jaos sätestatu alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.

Kinnitame, et meil puuduvad RHS §38 lg2 toodud asjaolud:

- Meie ja meie esindaja suhtes ei ole  kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul selle sarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu;

- Oleme esitanud kõik hankija poolt pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta nõutud andmed ja dokumendid.

- Meie pakkumuse koostamisel ei ole osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele isikule seetõttu teadaolev info annab meile eelise teiste pakkujate ees.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm V. Alltöövõtu kasutamine

Alltöövõtu kasutamine

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	…………..

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame käesolevaga, et kavatseme hankelepingu teostamisel kasutada alltöövõttu järgmises ulatuses:

| Alltöövõtja |  |  | Teostatavad tööd | Protsentuaalne osa kogutöödest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nimi | registrikood | aadress |  |  |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevatel alltöövõtjatel puuduvad RHS 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused.

Kinnitame, et kaasame hankelepingu täitmisele muid alltöövõtjaid üksnes hankija nõusolekul pärast nende suhtes hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta kinnituse saamist.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm VI. Kogu majandustegevuse netokäive

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2007-2009) majandustegevuse  netokäive

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	………….

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2007-2009) kogu majandustegevuse netokäive oli Eesti kroonides ilma käibemaksuta:

| Pakkuja nimi (ühispakkumise korral vastav ühispakkuja nimi) | Ehitustööde netokäive |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007. a | 2008. a | 2009. a | 2007-2009 aasta kokku |
| KOKKU |  |  |  |  |

(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm VII. CV vorm

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.	Perekonnanimi:

2.	Eesnimi:

3.	Sünniaeg:

4.	Haridus:

| Haridusasutused: |  |
| --- | --- |
| Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) |  |
| Kraad: |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

5.	Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

| Keel | Suuline | Kirjalik |
| --- | --- | --- |

- Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

- Muud oskused (nt arvutioskus jm):

- Praegune töökoht:

- Tööstaaž:

- Töökogemused:

| Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) |  |
| --- | --- |
| Ettevõte/organisatsioon (nimi, aadress) |  |
| Amet |  |
| Töökirjeldus |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kui vastutav spetsialist ei ole pakkumise esitamise ajal pakkujaga töösuhetes, siis täita alljärgnev kinnitus:

Käesolevaga kinnitan oma nõusolekut osaleda projektijuhina/objektijuhina ______________  /pakkuja nimi/ alluvuses riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine“ raames teostatavatel ehitustöödel, juhul kui ______________  /pakkuja nimi/ poolt tunnistatud pakkumus tunnistatakse edukaks.

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm VIII. Teostatud analoogsed ehitustööd

Loetelu viimase kolme aasta (2007-2009) jooksul teostatud analoogsete ehitustööde  kohta

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	…………..

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

| Teostaja (ühispakkumise korral vastav ühispakkuja nimi) | Tellija nimi, kontaktandmed | Teostatud ehitustöö nimetus* | Teostamise aeg ja koht | Maksumus (ilma käibemaksuta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

* märkida ehitusobjekti kood vastavalt MKM 26.11.2002 määrusele nr 10 „Ehitise kasu-tamise otstarvete loetelu“

Kinnitame, et oleme viimase kolme aasta (2007-2009) jooksul täitnud nõuete- ja hea ehitustava kohaselt kõik, ka eelpool nimetamata, ehitustööde teostamiseks sõlmitud lepingud. Aktsepteerime, et ehituslepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtu-takse ehitustööde tellija arvamusest ning anname hankijale õiguse pöörduda eelnevate ehituslepingute nõuetekohase täitmise kontrollimiseks vastava ehitustöö tellija poole.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

Lisa 1. Vorm IX. Pakkumuse maksumuse esildis

Pakkumuse maksumuse esildis

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	…………

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Olles tutvunud hankedokumentidega ja kohapealsete tingimustega, kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik Hankedokumentides kirjeldatud tööd, toimingud, esitatud tingimused ja nõuded. Oleme Hankijalt riigihanke pakkumuse objektiks oleva ehitustööde pakkumuse koostamiseks saanud kõik vajaliku informatsiooni.

Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikud tööd, kaasa arvatud ka need tööd, mis ei ole otseselt kirjeldatud Hankedokumentides ega ka näidatud pakkumuse detailses maksumustabelis, kuid mis on vajalikud pakkumuse objektiks olevate tööde valmimiseks vastavalt esitatud nõuetele ning arvesse võtnud pakkumise objektiga seotud riskid.

Arvestades eeltoodut nõustume Hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis teostama pakkumuse sisuks olevad rekonstrueerimistööd tähtaegselt järgnevalt esitatud lõpliku, meie jaoks siduva maksumusega.

- Pakkumuse maksumus koos ettenägematute tööde reserviga ilma käibemaksuta on:
numbritega	_________________________________________________ Eesti krooni,
sõnadega	_________________________________________________ Eesti krooni.

- Käibemaks 20% on:
numbritega	_________________________________________________ Eesti krooni.

- Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga on:
numbritega	_________________________________________________ Eesti krooni.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm X. Pakkumuse detailne maksumustabel

# Pakkumuse detailne maksumustabel

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Riigihanke nimetus: Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimistööd

Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

| № | # Tööde kirjeldused | Mõõtühik | Kogus | Kokku maksumus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ettevalmistus ja lammutamine |  |  |  |
| 1.1. | Hoone lammutamine | h | arvestab pakkuja |  |
| 1.2. | Vana betoonaia likvideerimine | jm | 633 |  |
| 1.3. | Lammutusjäätmete väljavedu prügilasse ja lammutusjäätmete utiliseerimistasu | t | arvestab pakkuja |  |
| 2. | Betoonkividest sillutisega kõnniteed |  |  |  |
| 2.1. | Betoonkivid h=60mm koos sängitusliiva, killustik-ja liivaalusega | m ² | 1866 |  |
| 2.2. | Aluse planeerimine ja tihendamine | m ² | 1866 |  |
| 3. | Asfaltbetoonkattega tribüünialused ja kõnniteed |  |  |  |
| 3.1. | Asf.bet. kate TAB 8-I h=50mm | m ² | 1045 |  |
| 3.2. | Killustikalus h=200mm | m ² | 1045 |  |
| 3.3 | Tihendatud liivaalus h=200mm | m ² | 1045 |  |
| 3.4 | Aluse planeerimine ja tihendamine | m ² | 1045 |  |
| 4. | Jooksurajad jt. kergejõustiku alad |  |  |  |
| 4.1. | Jooksuradade ja kaugush.hoovõtu kate Conipur (13mm) | m ² | 908,7 |  |
| 4.2. | Dreeniv asfalt h=60mm | m ² | 908,7 |  |
| 4.3. | Kiilutud killustikalus h=200mm | m ² | 908,7 |  |
| 4.4. | Tihendatud liivalus h=200mm | m ² | 908,7 |  |
| 4.5. | Märgistus | jm | 822 |  |
| 5. | Kuulitõuke sektor |  |  |  |
| 5.1. | Graniitsõelmetest kiht (fr.0-5mm) h=90mm | m ² | 180 |  |
| 5.2. | Sõidutee äärekivi | jm | 60 |  |
| 5.3. | Sügavimmutatud puitpruss (100mmx100mm) äärekivi peale | jm | 60 |  |
| 5.4. | R/b Kuulitõuke ring | kompl |  |  |
| 5.5. | Killustikaluse rajamine h=150mm | m ² | 180 |  |
| 5.6. | Tihendatud liivaluse rajamine h=300mm | m ² | 180 |  |
| 6. | Kaugushüppekastid |  |  |  |
| 6.1. | Liiv | m³ | 40 |  |
| 6.2. | Betoonääris | m³ | 2,2 |  |
| 6.3. | Geokangas | m³ | 80 |  |
| 6.4. | Killustikalus h=150mm | m ² | 80 |  |
| 6.5. | Kergejõustiku alade aluse planeerimine ja tihendamine | m ² | 1288,7 |  |
| 6.6. | Kaugus- ja kolmikhüppe tõukepakud | tk | 6 |  |
| 7. | Betoonkividest sillutisega turvaalad |  |  |  |
|  | (Betoonkivid h=80mm koos sängitusliiva, killustik- ja liivaluse ning aluse planeerimise-tihendamisega) | m ² | 1236 |  |
| 8. | Kunstmurukattega jalgpalliväljaku valgustus | kompl. |  |  |
| 9. | Kõnnitee betoonäärekivid | jm | 1275 |  |
| 10. | Sõidutee betoonäärekivid | jm | 256 |  |
| 11. | Piirdeaiad | kompl. |  |  |
| 12. | Mulla koormine | m³ | 430 |  |
| 13. | Vanade asfaltalade koormine, peenestamine ja teisaldamine | m ² | 3600 |  |
| 14. | Konteiner tüüpi abiruumid |  |  |  |
| 14.1. | Riietusruum 9x3,5m (3 dušši, 1 WC, 1 kr.kauss) | tk | 2 |  |
| 14.2. | Riietusruum 6x3,5m (2 dušši, 1 WC, 1 kr.kauss) | tk | 2 |  |
| 14.3. | Inventari- ja valveruum 9x3,5m (1 dušš, 1 WC, 1 kr.k.) | tk | 1 |  |
| 14.4. | Kontor 9x3,5m (1 dušš, 1 WC, 1 kr.kauss) | tk | 1 |  |
| 14.5. | Koerte treeningvarustuse ruum 6x2,5 | tk | 1 |  |
| 14.6. | Automaatse soojasõlme ruum 6x2,5m | tk | 1 |  |
| 15. | Majandus-joogivee trass | jm. | 44 |  |
| 16. | Kanalisatsioon |  |  |  |
| 16.1 | Olmereovee kanalisatsioon K-1 | jm. | 55 |  |
| 16.2 | Sädemevee kanalisatsioon K-2 | jm. | 184 |  |
| 17. | Soojatrass | jm. | 68 |  |
| 18. | Soojasõlmi project ja paigaldamine | kompl |  |  |
| 19. | Drenaaž D-I (alates D1-2 ) | jm. | 27 |  |
| 20. | Koerte treeningplatsi täitmine olemasoleva mullaga | m³ | 900 |  |
| 21. | Koerte treeningplatsi haljastus 15 cm olemasoleva mullakihi ja muru külviga | m ² | 2200 |  |
| 22. | Koerte treeningplatsi valgustus | kompl |  |  |
| 22. | Tugimüür ja trepp | m³ | 25,5 |  |
| 23. | Asfaltbetoonkattega sõiduteed Hariduse tn. poolt |  |  |  |
| 23.1 | Asfaltbetoon TAB 12-I h=60mm | m ² | 565 |  |
| 23.2 | Kiilutud killustikalus h=200mm | m ² | 565 |  |
| 23.3 | Tihendatud liivalus h=200mm | m ² | 565 |  |
| 23.4 | Täiteliiva-või kruusakiht h kesk. 80mm | m ² | 565 |  |
| 23.5 | Aluse planeerimine ja tihendamine | m ² | 565 |  |
| 24. | Rajatiste ümbruse haljastus (15 cm olemasol.mulda ja muru külv) | m ² | ca 2000 |  |
|  | Pakkumuse maksumus kokku |  |  |  |
|  | ### Ettenägematute tööde reserv 3% (kasutatakse ainult Tellija nõusolekul) |  |  |  |
|  | Pakkumuse maksumus kokku koos ettenägematute tööde reserviga |  |  |  |
|  | Käibemaks 20% |  |  |  |
|  | Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga |  |  |  |

Kuupäev: ________________

Pakkuja esindaja nimi: ________________

Esindaja allkiri: ________________

# Lisa 1. Vorm XI. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	………….

Käesolevaga hankija kinnitab, et on kätte saanud _________________________________ (pakkuja nimi, registrikood) poolt esitatud pakkumuse.

Kuupäev: ______________________ (täidab Hankija)

Kellaaeg: _______________________(täidab Hankija)

Hankija esindaja nimi ja allkiri: ________________________________

# Lisa 1. Vorm XII. Kinnitus hankedokumentide väljastamise kohta

Kinnitus hankedokumentide väljastamise kohta

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	………….

Käesolevaga kinnitame, et oleme kätte saanud kõik hankedokumendid ning nende lisad täies mahus.

Kuupäev: ______________________

Pakkuja nimi ja registrikood: ________________________________________________

Pakkuja aadress, e-posti aadress, telefoni ja faksi number: ________________________________________________________________________

Pakkuja esindaja nimi ja allkiri: _____________________

# Lisa 2. Riigihanke tehniline kirjeldus

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet Riigihanke nimetus:	Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine

Riigihanke viitenumber:	………….

- ÜLDINE KÄESOLEVA RIIGIHANKE TEHNILISEST KIRJELDUSEST

Riigihanke tehnilise kirjelduse eesmärk

Käesoleva riigihanke tehniline kirjeldus on koostatud eesmärgiga määrata Narva Kalevi staadioni  rekonstrueerimise põhimõtted ning kasutatavatele materjalidele, süsteemidele ja seadmetele esitatavad tehnilised nõuded.

Hankija eesmärk

Hankija (edaspidi tekstis ka: Tellija) eesmärgiks on rekonstrueerida Narva Kalevi staadion vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ning käesolevale riigihanke tehnilisele kirjeldusele.

Hankija eesmärgi saavutamiseks on Pakkujal (edaspidi tekstis ka: Töövõtja) kohustus pakkumuse koostamise käigus põhjalikult tutvuda Narva Kalevi staadioni olukorraga ja olemasoleva projektdokumentatsiooniga ning kajastada pakkumuse maksumuses kõik Pakkuja kulutused, mis on vajalikud Hankija eesmärgi saavutamiseks.

Üldselgitus

Kõik riigihanke tehnilises kirjelduses (Pakkumuse Maksumustabel, seletuskirjad, joonised ja muud projekti osad) olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused (näiteks toodete brand’i nimed, tootetähised, tootjafirmade nimed jne) sisaldavad klauslit “või samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted/süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jne osas.

Kohustuslikud lisad

Kõik käesolevas tehnilises kirjelduses nimetatud projektid on tehnilise kirjelduse kohustuslikud lisad.

- ÜLDINE VASTAVUS NORM- JA LÄHTEDOKUMENTIDELE, TÖÖDE TEOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED, PAKKUMUSE MAKSUMUS

  - ÜLDINE VASTAVUS NORM- JA LÄHTEDOKUMENTIDELE

Kõik objektil teostatavad ehitustööd peavad olema teostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele ehitus-, ohutus- ja töökaitsealaste normatiivaktide sätetele, tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele või muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele ning muu hulgas ka järgnevatele dokumentidele:

- Maa RYL 2000 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid“,

- Tarindi RYL 2000 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid“,

- Viimistlus RYL 2000 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded, Viimistlustööd ja sisetarindid“,

- Maalritööd RYL 2001 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Maalritööd ja viimistluskombinatsioonid“,

- Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded“,

- Vabariigi Valitsuse määrus nr.315 27.10.2004 „Ehitise ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”,

- LVI-RYL 92 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded,

- RYL 2002, I ja II osa Hoone tehnosüsteemid,

- EVS 839:2003 „Sisekliima“,

- RT 18-10663-et “Planeeritavad kasutusead ja normatiivsed korrashoiuperioodid”,

- RT 88-10553 „Piirded“,

- EVS-EN 685:2000/A1:2003 „Elastsed põrandakatted. Liigitus” (rullkatete kasutusklass),

- RT 29-10325-et „Maalritööd, keskkonnatingimuste klassifikatsioon”,

- RT 29-10326-et „Ehitiste maalritööd, maalritööde kvaliteediklassid”,

- EVS 812-3:2002 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid,

- Elektriohutusseadus,

- EVS-IEC 61140:2003 Kaitse elektrilöögi eest,

- EVS-IEC 60364:2003 Ehitiste elektripaigaldised,

- EVS-EN 50110:2003 Elektripaigaldiste käit,

- Üldkaabelduse standardid EVS-EN50173 ja EVS-EN50174,

- EVS-EN 1838:2000 Valgustehnika. Hädavalgustus,

- RIL-77-1990. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. (Eesti Toruliit 1999),

  - TÖÖDE TEOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Rekonstrueeritud rajatis peab vastama Eestis kehtivatele ehitusnormidele, õigusaktidega ja ametlikult kehtestatud nõuetele ja määrustele. Juhul, kui Eestis vastavad normid puuduvad, lähtutakse Soome Vabariigis kehtivatest nõuetest ja normidest.

Kui materjalide või seadmete konkreetset marki pole HD-s välja toodud, siis tuleb materjalide ja seadmete valikul eelistada pikemajalise tootjagarantiiga ja/või tuntud valmistajate toodangut. Kõik Töövõtja poolt tehtavad valikud tuleb enne tööde teostamist Tellijaga kooskõlastada. Kooskõlastamine ei vabasta Töövõtjat vastutusest valiku mittevastavusest HD-s kirjeldatud lähteülesandele.

Kõik rajatise renoveerimisel kasutatavad konstruktsioonid/materjalid/tooted/süsteemid jms. peavad vastama kehtivatele normidele nii kandevõime, kasutusea, helikindluse, soojapidavuse, tuleohutuse kui ka muude normide osas.

Kasutatud materjalid, tooted, seadmed, tehnosüsteemid ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad tagama võimalikult pika kasutusea, vastupidavuse ning olema võimalikult kulumis- ja vandaalikindlad. Tootel, mis peab vastama erinõuetele, peab olema peal vastav markeering (näiteks tulekindel uks jm.).

Kõik väljaehitatud tehnosüsteemid peavad toimima hoone kasutamise seisukohast kõige ökonoomsemal viisil. Tööd peavad olema teostatud (ka materjalide transport ja ladustamine) selliselt, et välistada tolmu sattumist varjatud kohtadesse, tehnosüsteemidesse, kütteradiaatoritesse, valgustitesse jne. Peale tööde vastuvõtmist peab Töövõtja varustama Tellija esindaja süsteemide kasutus- ning hooldusjuhenditega, seadmete tehniliste spetsifikaatidega ning korraldama süsteemide ekspluateerimiseks vajaliku koolituse. Tööde üleandmiseks koostab Töövõtja süsteemide teostusjoonised, mis vastavad tehtud paigaldistele. Täpsemalt Töövõtja poolsest ehituse dokumenteerimisest kohta vt. allpool alajaotises „Nõuded ehituse dokumenteerimiseks“.

Töövõtja annab peale tööde vastuvõtmist Tellijale üle ka hoone hooldusraamatu, mis on koostatud kooskõlas Roode Liiase koostatud „Hooldusraamat ja selle koostamise üldised põhimõtted” juhendi järgi.

Juhul kui lähteülesande sätted on omavahel vastuolus või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, lähtutakse rangematest nõuetest ja/või valitakse Hankija jaoks soodsam tõlgendus.

Kõikide selles dokumendis käsitlemata jäänud probleemide lahendamisel tuleb lähtuda HD-s muudest osadest, kehtivatest õigusaktidest, standarditest ja normdokumentidest, Hankija eesmärgist ning heast ehitustavast.

  - PAKKUMUSE MAKSUMUS JA SELLEGA SEONDUV

Pakkumise Maksumus on lõplik kogusummaline hind ehk „Fixed Price“ ja ei kuulu korrigeerimisele indeksitega, vms. Pakkumuse esitamisega Pakkuja poolt loeb Hankija, et kõik Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd on Pakkuja arvestanud pakkumuse koosseisu ning Pakkumuse Maksumus on piisav Hankija eesmärgi saavutamiseks.

Peale pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele või mitteinformeeritusele või teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat hinnalisa. Hilisem lisa- või muudatustööde tellimise õigus on ainult Tellijal (Hankijal), kusjuures tööde tellimisel lähtutakse pakkumise ühikhindadest. Kõik lisa- või muudatustööd tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga kirjalikult. Tagantjärele ei ole Tellija kohustatud aktsepteerima ühtegi lisakulutust.

Pakkujal ei ole õigust muuta Pakkumuse detailses maksumustabelis toodud koguseid.

NB! Samas, kui Pakkumuse detailse maksumustabeli veerus „Kogus“ on mõnes kohas märkus „arvestab pakkuja“, siis selle positsiooni töömahu arvestab välja pakkuja ning kirjutab ka selle väljaarvestatud mahu antud märkuse asemele.

Pakutu suhe tegelikkusse on Töövõtja risk. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumises, kuid milleta ei ole võimalik tagada Tellija eesmärki, loeb Tellija töövõtu koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

Kui Pakkumuses vastavaid mahtusid ei ole esitatud või esitatud mahud erinevad joonistelt või kohapeal fikseeritavatest mahtudest, ei ole Pakkujal õigust nõuda Töövõtulepingus fikseeritud ehitustööde maksumuste muutmist.

Kui Pakkuja leiab, et tal mõnel Pakkumuse Detailses Maksumustabelis oleval positsioonil (k.a positsioonid „Muud /…/ kulud“) kulusid ei teki, siis kirjutab Pakkuja selle positsiooni veergudesse „Ühiku hind“ ja „Kokku maksumus (eesti kroonides)“ arvu „0“.

- OLEMASOLEV OLUKORD

  - KRUNDI PÕHIANDMED

Rekonstrueeritav staadion asub aadressil Hariduse tn 22, Narva linn.

Hariduse tn 22 krundi  suurus	31546	m2 .

  - STAADIOONI  SEISUKORD PRAEGU

Narva Kalevi staadionil on lammutatud hoone, mis asus aadressil Hariduse 22a. Hoone aadressil Hariduse 22b on veel olemas.

  - STAADIONI  KASUTAMINE KÄESOLEVAL AJAL

Staadion on antud rendile JK Narva Transile, spordiväljakud kasutavad kooliõpilased

ja sportlased treeninguteks ja võistluseks.

- OBJEKTIL TEOSTATAVATE TÖÖDE KIRJELDUS

Objektil teostada tööd järgmise projektdokumentatsiooni kohaselt „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine“; põhiprojekt; töö nr 1/2009; koostaja  EJL EHITUSBÜROO OÜ; koostamise aeg 2009. a; I. etappi tööd vastavalt  JPL sõlmetud töölepingule teostab Tallinna Teede AS.  Tööde maht: kõik tööd mis jäävad kunstmuruväljakut ümbritsevast äärekivist sisse poole, sh soojasõlme projekt. Tööde loetelust välja jäetud:

- naturaalmurukattega jalgpalliväljak ja tema valgustus;

- tenniseväljakud;

- parklad ja nendega piirnevad kõnniteed;

- parklatega seotud sademevee kanalisatsioon ja valgustus;

- kergtribüünide paigaldamine;

Üldmahuliselt kuulub objektil teostatavate tööde koosseisu:

- tööjooniste koostamine:

Kõik lahendused tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada Tellijaga. Lahenduste õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest, s.t täisvastutus teostatu eest lasub Töövõtjal.

- rekonstrueerimistööd:

Teostatavate tööde hulka kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud varemkirjeldatud „Hankija eesmärgi“ saavutamiseks, arvestades käesolevas HDs toodud nõudeid. Samuti kuuluvad teostatavate tööde hulka ka need tööd, mis tulenevad vastavat õigust omavate ametkondade (Päästeamet, Tervisekaitse, Töökaitse, Tehniline järelevalve jne) nõuetest ja ettekirjutustest ning kõik need tööd ja tegevused, mis ei ole käesolevas HDs otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt vajalikud „Hankija eesmärgi“ saavutamiseks.

Töövõtja kohustuseks on ka Tellija teavitamine kõikidest projektides esinevatest asjaoludest, mis ei ole kooskõlas kehtivate normide ja seadustega. Sellises olukorras on Töövõtja kohustuseks teostada vastavate projektiosade ümberprojekteerimine, kooskõlastades oma tegevuse eelnevalt Tellijaga. Vajadusel tuleb ümberprojekteeritud projektiosad kooskõlastada ka vastavates ametiasutustes.

- muud kaasnevad tööd, toimingud ja kulud:

Töövõtja poolt teostatavate rekonstrueerimistöödega kaasnevad muuhulgas ka alljärgnevad tööd ja toimingud:

- ehituse dokumenteerimine ja tehnilise dokumentatsiooni pidamine;

- ehitusplatsi (töömaa) korraldamine ehitustööde läbiviimiseks;

- ehitusaegsete kommunaalkulude eest tasumine;

- vajalike lubade hankimiseks ja rekonstrueeritava objekti käikuandmiseks vajalike katsetuste ja mõõdistuste teostamine. Kõikide mõõdistuste ja katsetuste teostaja peab omama vastavat tegevusluba;

- hoone vastuvõtmiseks kooskõlastuste, kasutusloa hankimine ning sellega seonduvate kulude (tasude) kandmine;

- tehnosüsteemide (seadmete) kasutusjuhendite üleandmine tellijale ja kasutajate või hooldajate väljaõppe läbiviimine.

Järgnevates punktides toodud tööde kirjeldus on koostatud eesmärgiga:

- teavitada Pakkujat töö mahtude ja tingimuste osas, millele Hankija osutab erilist tähelepanu;

- tuua Pakkujani hankedokumentides loetletud alusdokumentide (projektdokumentatsiooni) peamised täpsustused ja/või täiendused.

Seega järgnev loetelu ei ole täielik ja töömahu määramisel tuleb lähtuda hankedokumentidest ja selle lisadest kui tervikust.

  - ÜLDEHITUSTÖÖD

Võrreldes projektiga on tööde teostamises ette nähtud järgmised põhilised täpsustused ja/või täiendused:

| Tööliik | Täpsustus ja/või täiendus |
| --- | --- |
| Lammutav hoone | - Garaaži hoone lammutamine. |
| Rekonstrueeritavad staadioni osad | - Kõnniteed. - Asfaltbetoonkattega tribüünialused. - Jooksurajad jt. kergejõustiku alad. - Kuulitõukesektor. - Kaugushüppekastid. - Kunstijalgpalliväljaku turvaala kivisillutis. - Piirdeaiad. - Haljastus, sh puite lõikamine. - Koerte treeningplats. - Sõidutee Hariduse tn. poolt. |
| Konteineri tüüpi abiruumid | - Riietus-, inventari-, lao- ja valvuriruumid seadmetega ja mööblitega - Soojasõlmi projekteerimine, kooskõlastamine ja paigaldamine vastavalt lisatud projektis skeemile. |
| Välisvõrgud | - Kunstjalgpalliväljaku valgustus sh elekterarvuti. - Koerte treeningplatsi valgustus. - Konteinerite elektrivarustus Liitumiskeskusest (2x AXPK4G16, toru d=75 mm, kilp on konteineri sees). - Majandus-joogivee trass - Olmereovee kanalisatsioon - Sademeveekanalisatsioon - Drenaaž - Soojatrass Soojatrass ilma asfalti katte taastamiseta. Soojatorustik on kaheosaline: magistraaltrassist kuni soojasõlmeni; sojasõlmest kuni jalgpalliväljakuni. |

5.NÕUDED EHITUSE DOKUMENTEERIMISEKS

Põhimõistete määratlemisel juhinduda majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määrusest nr 71 „Eri liiki ehitiste ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad nõuded“.

Töövõtja peab teostama ehituse dokumenteerimise (teostusjoonised, kasutusjoonised, töökoosolekute protokollimine, kaetud tööde aktid, ehituspäevik, kasutus- ja hooldusjuhendid, seadmete tähistus jms.) juhindudes alljärgnevatest põhimomentidest:

  - Teostusjoonised

Kõik joonised täpsustada vastavalt lõplikule paigaldusele ja olemasolevatele joonistele, olenemata sellest, kes need joonised on koostanud. Kõik üleandmiseks valmis joonised ja jooniste nimekirjad märkida pealdisega „Teostusjoonis“ ning varustada töid teostanud firma rekvisiitidega ja kuupäevaga.

Kõik üleantavad joonised (ka kasutusjoonised) tarnitakse digitaalvormis CD-l DWG-formaadis ja 3 eksemplari paberkandjal A4 formaati köidetuna.

  - Kasutusjoonised

Töövõtja tarnib vajalikesse konteineri ruumidesse mõistlikus formaadis lamineerituna ja kinnitab seinale järgmised joonised:

- põhimõtteline skeem koos teeninduspiirkondadega – soojussõlmes;

- konteinerite soojavarustuse põhimõtteline skeem – soojussõlmes;

- veemõõdusõlme põhimõtteline skeem – soojussõlmes;

- elektrivarustuse skeem – elektrikilbiruumis.

Elektrikilpidesse paigaldada kilbi kohta koostatud skeemid spetsiaalses kileümbrikus.

ATS ja valvesignalisatsiooni jaoks seadmete paiknemisskeemid koos aadressidega ja tsoonidega värviliselt A3 formaadis kiletatuna keskseadme juurde.

Üldkaabelduse pistikupesade paiknemisskeemid koos tähistustega jaotuskeskustes.

Igale automaatika alakeskusele lisab töövõtja A4 formaadis ühes eksemplaris spetsiaalses kileümbrikus antud alakeskuse:

- töökirjelduse ja funktsionaalskeemi;

- seadmeloetelu;

- kaablite ühendusnimekirjad (kaasa arvatud teiste töövõttude kaablite kaablitunnuste info);

- input/output ühendusinfo;

- nii programmiliste kui füüsiliste punktide ja programmimuutujate nimekiri;

  - Kaetud tööde aktid

Kaetud tööde aktid koostab Töövõtja nende konstruktsioonide või ehitise osade kohta, mis kaetakse järgmistel ehituse etappidel muu konstruktsiooniosa või materjaliga ning millega seoses kaob hilisem võimalus nende vahetuks ülevaatamiseks.

  - Kasutus- ja hooldusjuhendid

Pärast montaažtööde lõppu tuleb koostada kasutus- ja hooldusjuhendid, mis peavad hõlmama kõiki tarnitud süsteeme, kasutatud viimistlusmaterjale ja hooldamist vajavaid konstruktsioone.

Kõik kasutus- ja hooldusjuhendid peavad olema eestikeelsed.

Viimistlusmaterjalide ja konstruktsioonide (aknad, uksed jms) kohta tuleb esitada:

- vastavussertifikaadid;

- hooldusjuhendid.

Tehnosüsteemide paigaldustööde lõppedes tuleb koostada tehnosüsteemide (küte, ventilatsioon, jahutus, vesi, kanalisatsioon, elektri, automaatika) kasutusjuhend, mis peab sisaldama:

- kasutusjuhendi sisukorda;

- süsteemide lühikirjeldust;

- hooldusgraafikut;

- süsteemide hoolduseks vajalikku infot.

Kõigi seadmete kohta tuleb anda vähemalt järgmised andmed:

- tehnilised andmed;

- valmistaja nimi;

- esindaja nimi;

- kasutusjuhised;

- reguleerimis- ja seadearvud;

- sisemised elektrilised ühendusjoonised;

- hooldusjuhised;

- garantiitunnistused.

Kasutus- ja hooldusjuhendid antakse Tellijale üle paberkandjal A4 formaati köidetuna 4 eksemplaris. Töövõtja peab tarnima seadmete hooldustöödeks vajalikud eritööriistad (erivõtmed ja muud tööriistad). Töövõtja annab Tellijale automaatikasüsteemi programmide varukoopia.

  - Elektri süsteemide tähistused

Jaotuskeskuse uksel peavad olema iga seadme kohta vajalikud tähistussildid identifitseerimiseks. Tähistussildid peavad olema graveeritavast kolmekihilisest lamineeritud plastikust, mustad tähed valgel põhjal. Tähistussiltide tähtede minimaalne kõrgus peab olema 10 mm jaotuskeskuste jaoks ja 5 mm seadmetele.

Kõik väljuvad kaablid  peavad identifitseerimiseks olema tähistatud.

Pistikupesad tähistada kleeptähisega kus on näidatud jaotuskeskuse ja grupi number ning toite liik.

- Kõik automaatika töövõttu kuuluvad seadmed varustatakse siltidega, millel on:

- seadme EA-projekti kohane tunnus

- süsteemitunnus

- seadme nimetus (vajadusel)

- teenindustsoon (vajadusel eraldi sildile)

- jaotuskilpide siltidele kantakse teenindustsoon

Sildid on valgest plastist graveeritud musta tekstiga. Sildid kinnitatakse kruvidega (või muul vastava pidavusega viisil). Silte ei või paigaldada vahetult seadmetele.

Andurite jmt. sildid tuleb paigaldada seadme juurde (vajadusel eraldi alusele) nii, et seadet vahetades ei saaks sildid ”ära kaduda”. Andurite sildid võib ka kinnitada ketiga anduri ühenduskaabli ümber.

Varjatult paiknevad seadmed varustatakse nähtavalt paigaldatud täiendavate siltidega, millele kantakse seadme nimetus ja otstarve.

  - Seadmete ja süsteemide katsetamine

Seadmete ja süsteemide katsetamine peab toimuma vastavalt hoone tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“ nõuetele.

Püsiseadmetele teostada seadme kontroll nimiandmetele vastavuse kohta. Hälvete avastamisel tuleb need kõrvaldada.

Kõik paigalduskohad tuleb testida enne, kui seadmed ühendatakse voolu alla. Pärast voolu sisselülitamist viiakse läbi edaspidi nn. ekspluatatsioonilised testimised, millele järgnevad proovikatsetused.

Töövõtja peab koostama kõigi mõõtmiste, testimiste ja katsetuste kohta protokollid, mille allakirjutatud koopiad antakse üle vajalikele ametkondadele ja tellijale.

Kõik tehnosüsteemid tuleb katsetada täisvõimsusel kütteefektile talvel (koos termograafiliste mõõdistustega) ja jahutusefektile suvel.

- Peale ametiasutuste määratud testimiste tuleb teha:

- juhtahelate ekspluatatsioonilised proovikatsetused;

- järelvalve ja alarmpunktide proovikatsetused;

- tehniliste süsteemide proovikatsetused

- Soojavarustus-, kütte-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide vastuvõtul kuuluvad muuhulgas Tellijale esitamisele:

- torustike läbipesu aktid;

- kaetud tööde aktid;

- joogivee kvaliteedinõuetele vastavuse akt;

- surveproovide protokollid:

- surveproov tehakse kogu süsteemile enne selle üleandmist ning kaetud tööde akti koostamisel vastavas ulatuses.

- Plast- ja vasktorustike puhul tuleb surveproovil juhinduda valmistajatehase instruktsioonidest (surved, kontrollajad). Plasttorude survestamine liigse survega kahandab märgatavalt torustiku tööiga. Terastorude puhul survestatakse 1,5x töösurvega 10 min. jooksul (ei tohi langeda 0,05 Mpa, ilma leketeta). Plast- ja vasktorude puhul on surve reeglina sama (1,5x töösurve), kuid kontrollajad on igal torul erinevad.

- Olmekanalisatsiooni surveproov tehakse Tellija või järelvalve nõudmisel rõhuga kuni 10 mVs-ga.

- kanalisatsioonitorustike videovaatluste protokollid:

- tehakse põrandaaluses osas Tellija või järelvalve nõudel kui on kahtlusi torustike vajumises või transpordi poolt purukssõitmises.

- küttesüsteemi vooluhulkade tasakaalustamise protokoll;

- tehnosüsteemide müra mõõtmise protokollid;

- toimimiskatsetuste protokollid.

- Elektri  süsteemi vastuvõtul kuuluvad muuhulgas Tellijale esitamisele:

- kaetud tööde aktid (maandusseade, tugev- ja nõrkvoolu varjatud kaabeldus; küttekaablite varjatud paigaldus jne.), koos vastavate teostusjoonistega;

- elektrotehniliste kontrollmõõtmiste protokollid (maandustakistuse mõõtmine, toitekaabli isolatsioonitakistuse mõõtmine, kaitse- ja PEN-juhtide katkematuse kontroll, kaitse rakendusaja määramine ja kontroll; rikkevoolukaitsete kontroll; potentsiaaliühtlustuse juhtide katkematuse kontroll jne.);

- elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne;

- elektripaigaldise visuaalkontrolli protokoll;

- elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon;

- elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus;

- elektripaigaldise üleandmise-vastuvõtmise akt.

- automaatika süsteemi katsetus-, reguleerimis- ja häälestusprotokollid koos seade suurustega;

- kasutuskatsetuste protokoll;

- automaatikatarkvara liigendatud struktuurikirjeldus, millest selgub, kuidas ja milliseid muutujaid programmis kasutatakse;

- trendikatsetuste listingud (omaette kaustas).

- PERSONALIKOOLITUS

Töövõtja peab läbi viima koolituse Tellija poolt valitud personalile kõikide Töövõtja poolt paigaldatud tehniliste süsteemide korrektseks ja hoolikaks teenindamiseks, juhtimiseks ja hooldamiseks enne objekti lõplikku ülevõtmist-vastuvõtmist.

Koolituse läbiviimise kohta koostada protokollid, mille allkirjastavad ka koolitatavad.

- TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHUD

# Teostatavate tööde mahud: vt Lisa 1. Vorm X. Pakkumuse detailne maksumustabel.

# Lisa 3. Hankelepingu projekt

EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING NR. ………

  - LEPINGU POOLED

Käesoleva lepingu (edaspidi "Leping") pooled on:

……………….., (edaspidi "Tellija", "Pool" või koos Töövõtjaga "Pooled"), keda esindab ………………., ühelt poolt,

ja

………………, (edaspidi "Töövõtja", "Pool" või koos Tellijaga "Pooled"), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige ………………., teiselt poolt.

- LEPINGU OBJEKT

  - Lepingu objektiks on Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise (edaspidi “Ehitis”) ehitustööd (edaspidi “Ehitustööd”) vastavalt Lepingu dokumentidele ja kooskõlas riigihanke viitenumber ……………. Töövõtja poolse pakkumusega ning selle üleandmine Tellijale vastavalt Lepingu tingimustele.

  - Ehitustööde hulka kuuluvad Ehitustööde alustamiseks, teostamiseks, lõpetamiseks, üleandmiseks ja sihipäraseks kasutamiseks vajalike lubade hankimine, samuti kõik Ehitise käikuandmiseks, tulevaseks ekspluateerimiseks vajalikud mõõdistus-, häälestus-, katsetus- ja seadistustööd, millised on otseselt seotud Lepinguga määratud tööga ja mille eest Tellija täiendavalt tasuma ei pea.

  - Lisaks kuulub Ehitustööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.

  - Töövõtja teostab Lepingu raames järgmised Ehitustööd vastavalt koostatud ning kooskõlastatud projektidele ja nende osadele. Töö maht on määratletud Lepinguga, riigihanke hankedokumentidega, riigihankes esitatud pakkumusega ja Ehitustööde teostamise kalendergraafikuga.

  - Ehitustööd, mis on põhjustatud Tellijapoolsetest muudatustest lähteandmetes, mis on fikseeritud Pooltevahelise kirjaliku aktiga ning mis põhjustavad Ehitustööde mahu suurenemist, loetakse lisatöödeks.

- ÜLDSÄTTED

  - Käesolevas Lepingus kasutatavad mõisted.

    - Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (edaspidi ETÜ 2005) 3. jagu Mõisted.

  - Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, Ehitusseadus, Eesti Vabariigis kehtivad ehitamise normatiivid (sh HD-e tehnilises kirjelduses toodud standardid), Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2005), Ehituse alltöövõtulepingute üldtingimused (EATÜ 2005), Ehitustööde Üldised Kvaliteedi-nõuded (RYL), muud kehtivad õigusaktid, hea ehitustava. Normatiivide erinevus-tel järgida rangemaid normatiive.

  - Lepingu raames termin "Leping" hõlmab endas kõiki Lepingu p.3.2. loetletud dokumente, kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti. Kui Lepingu dokumendid on oma sisult vastuolulised, siis dokumentide pädevusjärjekord on järgmine:

- Leping,

- Riigihanke hankedokumendid, hankemenetluse käigus pakkujatele antud kirjalikud lisaselgitused, täpsustused ja täiendused (Lisa 1),

- Töövõtja hinnapakkumine (Lisa 2),

- Ehitustööde teostamise kalendergraafik (Lisa 3),

- Poolte vahel kirjalikult sõlmitud kokkulepped, lisad, täiendused, muudatused, aktid jms dokumendid,

- Koosolekute ja nõupidamiste Poolte allkirjadega protokollid,

- Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2005).

4.	TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Töövõtja kohustub:

    - Teostama Lepingu p.2.1. loetletud Ehitusööd vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. Lepingu p.2.1. loetletud Tööde osalisel või täielikul tellimisel alltöövõtjate käest jääb Tellija ees täies ulatuses vastutavaks Töövõtja.

    - Hankima kõik Ehitustööde alustamiseks ja tegemiseks vajalikud alusandmed, load ja kooskõlastused, sh tänavate sulgemise, kaevetööde, välisvõrkude ühendamise, puude raiumise ja muud load ja kooskõlastused, projekteerimis- ja tehnilised tingimused ning tasuma nendega seotud kulud.

    - Ehitustööde teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös Tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama Lepinguga kehtestatud Ehitustööde kvaliteedi.

    - Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama Lepingu hinna või Lepingu Tähtaegade ületamise põhjendatud vajadustest. Kui Tellija ei kooskõlasta kirjalikult Lepingu Hinna või Tähtaegade muutmist, puudub Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt Lepingu Hinda ületavate kulutuste hüvitamist ja lisaaega Ehitustööde teostamiseks tagantjärele.

    - Töövõtja tagab Ehitustööde teostamisel ja korraldamisel vajaliku kvalifikat-siooniga tööjõu kasutamise, samuti esitab Tellijale andmed Ehitustööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Tagama, et tema ja temaga töö-, töövõtu- või alltöövõtusuhetes olevad isikud järgivad Ehitustöödel töötervishoiu- ja tööohutuse, keskkonnakaitse, liiklusohutuse ning tuleohutuse nõudeid ning Ehitisel kehtivaid turvaprotseduure, sise-eeskirju ja juurdepääsupiiranguid. Nimetatud kohustuste rikkumise eest kannab vastutust Töövõtja.

    - Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Töövõtja sai või pidi teada saama takistavatest asjaoludest kirjalikult informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, millised võivad takistada Ehitustööde kohest alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, lähteandmete, dokumentide vms. vigadest või puudulikkusest. Samuti ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms. järgimine mõjutab Ehitustööde kvaliteeti või tähtaegset valmimist või tekitab täiendavaid kulutusi.

    - Jälgima Ehitustööde teostamisel kehtivaid normatiive, samuti Tellija soove, mis pole vastuolus eelpoolmainitud normatiividega.

    - Kooskõlastama Tellijaga kõik ehitustööde osad ja staadiumid enne järgnevate osade või staadiumite teostamist ning vastavate ehitustööde teostuse alustamist, samuti projektis kasutatavate materjalide ja seadmete tehnilised karakteristikud.

    - Peale Tellijalt teate saamist kõrvaldama omal kulul kahe kalendripäeva jooksul Töövõtja tegevusest või tegevusetusest tulenevad puudused, mis on avastatud Ehitustööde käigus. Defektid, mis ilmnevad 24 kuu jooksul pärast Ehitise vastuvõtmist ja mille tekkimise eest vastutab Töövõtja, kõrvaldatakse Töövõtja kulul kokku lepitavaks tähtajaks.

    - Mitte peatama Ehitustööde teostamist ega muutma tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Ehitustööde kvaliteedi, mahu, teostuse või muudatuste üle.

    - Andma Tellijale üle Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. määrustega nr. 71 ja 75 kinnitatud ehitamise dokumenteerimise nõuetele vastava dokumentatsiooni (tööde vastuvõtuaktid, kaetud tööde aktid, ehitusmaterjalid ja konstruktsioonide vastavustunnistused, teostusjoonised, kasutus- ja hooldus-juhendid, mõõdistusprojekti jms.) 5.-es eksemplaris paberkandjal ja 2-es eksemplaris digitaalsel kandjal. Teostusjoonised edastatakse Tellijale vormista-tuna elektrooniliselt ja paberkandjal.

    - Hankima oma kulul kõik Ehitustööde teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, seadmed, detailid ja konstruktsioonid või korraldama nende hankimise, tagama Ehitusplatsil kõigi vajalike seadmete ja muude töövahendite olemasolu, samuti kooskõlastama Tellijaga Ehitustööde teostamisel kasutatavad materjalid enne nende paigaldamist.

    - Vastutama Tellija poolt temale Lepingu alusel kirjalikult üle antud vara säilimise eest.

    - Töövõtja vastutab hetkest, mil Ehitusplats Töövõtjale Tellija poolt üle antakse, objekti säilimise ja korrashoiu eest kuni Ehitustööde üleandmiseni.

    - Tasuma igakuuliselt ehitusaegsed elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja küttekulud vastavalt mõõdikute näitudele esitatud arve alusel, vajadusel paigaldama  vajalikud mõõdikud.

    - Kandma materjalide, seadmete ja töövahendite juhusliku varguse, hävimise ning riknemise riisikot.

    - Teostama Tellijapoolsete ettepanekute alusel Ehitustöödes muudatusi alljärgnevatel tingimustel:

- Tellijapoolsete Ehitustööde teostamist käsitlevate muudatusettepanekutega nõustumisel sõlmitakse selle kohta Pooltevaheline kirjalik kokkulepe, milles määratletakse täiendavalt teostamist vajavate tööde maht ja hind, teostamise tähtaeg, tasumine ja muud tingimused. Töövõtjal on õigus ületada Ehitustööde üldmaksumust või vastavaid tähtaegu ainult juhul, kui on vormistatud eelpoolnimetatud kokkulepe.

- Tellijapoolsete muudatusettepanekutega nõustumisest või mittenõustumisest teatab Töövõtja Tellijale viie (5) tööpäeva jooksul alates vastava muudatusettepaneku saamisest Tellijalt. Mittenõustumist peab põhjendama.

    - Pidama Ehitustööde päevikut, fikseerides selles jooksvalt tööde faktilise teostamise ja kulgemise ning tagama Tellijale või Tellija esindajale vaba juurdepääsu Ehitusplatsi päevikuga tutvumiseks. Garanteerima ehitustööde teostamise ajaks ehitusobjektil igal tööpäeval kohal oleva objektijuhi. Esitama kaetud Ehitustööd ülevaatuseks tööpäevadel ajavahemikus 9.00 – 16.00.

    - Järgima Ehitusplatsil tööohutuse, töötervishoiu, tuleohutuse- ja muid vastavaid eeskirju ning vastutama nende täitmise eest. Töövõtja vastutab Ehitusplatsil toimuva tegevuse eest.

    - Tagama seoses Ehitustööde teostamisega Töövõtja valdusesse antud ruumide korrashoiu ja koristama lõplikult Ehitusplatsi ja Ehitise Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise päevaks.

    - Vastutama Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning kohustub eelnimetatud kahju hüvitama.

    - Tasuma Tellijale oma tegevuse tagajärjel Töö mittetähtaegse üleandmisega tekitatud kahju kogu selle kahju ulatuses.

    - Paigaldama ehitusplatsile piirde ning samuti ka ehitusplatsi teabetahvli vastavalt EV Valitsuse 30.08.2007 määrusele nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord”. Ehitusplatsi piirde rendi kulud ja teabetahvli maksumuse tasub Töövõtja. Korraldama ehitusperioodiks Ehitise valve.

    - Tagama ja koordineerima Tellija poolt valitud alltöövõtjate tõrgeteta töö ehitusobjektil ilma täiendavat hüvitist nõudmata.

    - Korraldama ehitusplatsil Ehitustööde teostamisega seotud küsimustes nõupidamisi, kaasates Tellija esindajad. Esitama nõupidamiste protokollid Tellijale kooskõlastamiseks.

    - Kooskõlastama Tellijaga kõik valitud alltöövõtjad enne nendega lepingu(-te) sõlmimist.

    - Esitama vajadusel tööprojekti osad  Tellijale vähemalt üks nädal enne vastava töö alustamist. Ehitustöö alustamine on lubatud siis kui tööprojekt vastab täielikult riigihanke pakkumisdokumentatsioonile ja on Tellija poolt kirjalikult kooskõlastatud.

4.2.	Töövõtjal on õigus.

    - Lepingu dokumentidest kõrvale kalduda määras, mis ei muuda Ehitise põhimõttelisi ja funktsionaalseid lahendusi ja ei vähenda detailide, seadmete, kogu Ehitise või selle üksikute osade vastupidavust, pikaajalisust, kvaliteeti (nn. mitteolulised kõrvalekaldumised), mis Töövõtja parima arusaamise kohaselt võiksid kaasa aidata Ehitise optimaalsemale valmimisele või Ehitise kvaliteedi tagamisele ning mis ei nõua kooskõlastatud projekti muutmist, fikseerides need kõrvalekalded Ehitusplatsi päevikus ja tööjoonistes, millest üks eksemplar antakse üle Tellijale, kõrvalekaldumised kooskõlastatakse kirjalikult Tellijaga ning ei ole vastuolus riigihanke pakkumisdokumentatsiooniga ning mille tulemusel ei muutu Ehitustööde hind ja tähtaeg.

    - Püstitada Ehitusplatsil Ehitustööde teostamiseks vajalikke abirajatisi kooskõlastatult Tellijaga.

    - Saada Tellijalt Ehitustööde teostamise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

- TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Tellija kohustub:

    - Üle andma Töövõtjale vajalikud lähteandmed koosoleku protokollides fikseeritud tähtaegadeks

    - Viie (5) tööpäeva jooksul peale Ehitustööde või Ehitustööde osa üleandmist esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla teostatud tööde vastuvõtuaktile.

    - Edastama Töövõtjale igasugust informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Ehitustööde kiiremale ja optimaalsemale teostamisele.

    - Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest informeerima Töövõtjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Ehitustööde lepingukohast teostamist.

    - Tasuma Töövõtjale Ehitustööde teostamise eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

    - Korraldama Ehitustööde teostamise käigus omanikujärelevalvet.

    - Viie (5) tööpäeva jooksul vastama (vajadusel kooskõlastama või motiveeritult keelduma) kirjalikult Töövõtja poolt esitatud teadetele, ettepanekutele, kirjadele jm. dokumentidele.

    - Lubama Töövõtjale tööde teostamiseks ehitusaegse vee ja elektri kasutamise võimaluse pärast Töövõtja poolt vastavate kommunikatsioonide rajamist (nende puudumisel).

  - Tellijal on õigus:

    - Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest kinni pidamist arvestades Lepingus sätestatud erandeid.

    - Teostada kontrolli ja tehnilist järelevalvet Ehitustööde teostamise mahu ja kvaliteedi vastavuse kohta kehtestatud nõuetele. Tal on kahtluste olemasolul õigus igal ajal kontrollida Ehitustööde käiku ja kvaliteeti.

6.	KINDLUSTUS

  - Töövõtja kohustub seitsme (7) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest esitama kindlustusfirmaga sõlmitud Ehituse Koguriskikindlustuse (CAR), Ehitustööde vastutuskindlustuse Lepingu p.8.1. nimetatud Lepingu Hinnale vastavale summale.

  - Töövõtja poolt sõlmitud vastutuskindlustus kindlustuskattega 1 (üks) miljon krooni peab katma ka Ehitustööde teostamise käigus tekkiva võimaliku kahju kolmandatele isikutele. Kindlustuslepingus peab Tellija olema soodustatud isik ja kindlustusleping peab kehtima kuni Ehitustööde üleandmiseni Tellijale.

- TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAJAD

  - Ehitustööde teostamise tähtaeg on 3 kalendrikuud alates lepingu allkirjastamisest Osapoolte poolt.

  - Lepingu Tähtajad ja vaheetappide tähtajad fikseeritakse Lepingu Lisas 3.

  - Töövõtja korraldab Ehitustööde teostamise vastavalt Ehitustööde teostamise kalendergraafikule nii, et Ehitustööd antakse üle Tellijale hiljemalt __.__.2010.a. Ehitustööd loetakse lõpetatuks ja Ehitis üleantuks peale tööde üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamist Poolte poolt. Lepingu täiendavate vaheetappide tähtajad lepivad Pooled vajadusel kokku nädalanõupidamistel lähtudes Ehitustööde teostusgraafikust ning fikseerivad nõupidamiste protokollis.

  - Ehitustööde lõpetamise tähtajaks loetakse Tellija poolt Ehitustööde lõpliku vastuvõtmise kuupäeva. Ehitustööde vastuvõtmiseks peab olema esitatud valminud Ehitise ülevaatuse akt ja Ehitise kasutusluba. Ehitise ülevaatuse akt, milles on sätestatud parandamisele või kõrvaldamisele kuuluvad puudused Ehitustöödes, ei ole Ehitustööde lõpliku vastuvõtmise aluseks.

  - Tööde detailne ajagraafik koostatakse ja kooskõlastatakse Poolte vahel hiljemalt ühe (1) kalendrinädala jooksul alates Lepingu jõustumisest. Nimetatud graafik vormistatakse Lepingu lisana.

- LEPINGU HIND JA TASUMINE

  - Vastavalt Töövõtja hinnapakkumusele tasub Tellija Ehitustööde eest Töövõtjale …………………… krooni (edaspidi Lepingu hind), mis sisaldab kehtivat 20% käibemaksu. Lepingu hind ei sõltu mistahes Töövõtja poolt tehtavate kulutuste suurenemisest Ehitustööde teostamise perioodil ja on seega lõplik.

  - Lepingu hind ei kuulu üldjuhul korrigeerimisele. Hinda võib korrigeerida kahepoolse kirjaliku kokkuleppe alusel ainult Tellija poolt tööde ärajätmisel, samuti Töövõtja poolt Ehitustöödega seotud tasumisele kuuluvate riiklike maksude muutmisel. Lepingu Hind võib muutuda Lepingu p.4.1.17. sätestatud alusel ja muudel Lepinguga ettenähtud juhtudel või poolte kirjalikul kokkuleppel.

  - Töö eest tasumine toimub vastavalt akteeritud töödele alljärgnevas korras ja tingimustel.

    - Töövõtja poolt Ehitustööde teostamise graafiku alusel teostatud ning Tellija poolt aktsepteeritud tööde eest tasumine toimub teostatud tööde aktide alusel, mis koostatakse üks kord kuus kuu lõpuks tehtud tööde seisuga.

    - Maksed Töövõtjale tasutakse vastavalt Tellija poolt aktsepteeritud ja teostatud Ehitustööde akti alusel koostatud arvele, üks kord kuus neljateistkümne (14) päeva jooksul arve kättesaamisest arvates. Töövõtja esitab Tellijale hiljemalt 30. kuupäevaks aktid tehtud faktiliste töömahtude ja maksumuste kohta

  - Tellija poolt tasutava viimase makse suurus on 10% Lepingu hinnast. Tellija tasub neljateistkümne kalendripäeva jooksul alates Ehitustööde vastuvõtmisest ning kogu Ehitise kohta nõuetekohase Ehitise ülevaatuse akti allkirjastamisest ja kasutusloa väljastamist kohaliku omavalitsuse poolt, kusjuures Töövõtjal tekib arve esitamise õigus pärast Tellijapoolset Ehitustööde viimase etapi üleandmise-vastuvõtmise akti (edaspidi Vastuvõtuakti) ja garantiiaegse tagatise aktsepteerimist.

  - Vastavalt ehitustööde teostamise kalendergraafikule teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktide esitamine Töövõtja poolt Tellija esindajale toimub järgneva korra kohaselt:

    - Tellija esindaja märgib koheselt saadud aktide tagaküljele aktide saamise kuupäeva ja oma allkirja, mida Pooled ei käsitle tööde vastuvõtmist kinnitava allkirjana. Tellija esindaja kirjutab teostatud tööde aktid alla hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Pretensioonide olemasolul või puuduste avastamisel informeerib Tellija Töövõtjat nendest hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul, arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Juhul kui Tellija vaidlustab osaliselt akteeritud ehitustööde mahtu ja kvaliteeti, kinnitab Tellija koos pretensiooni esitamisega akti selle osa, mille kohta Tellija esindajal ei ole pretensioone.

    - Juhul, kui Tellija pole viie (5) tööpäeva jooksul, arvates teostatud tööde akti Tellija esindajale üleandmisest, keeldunud kirjalikult Ehitustöid vastu võtmast, loetakse akt aktsepteerituks ja Tellija on kohustatud teostatud tööde eest tasuma. Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks on Pooltel õigus kaasata eksperte, juhul kui Pooltevahelised läbirääkimised ei anna tulemusi.

  - Ehitustöö vaheetapi üleandmise- vastuvõtmise akt vormistatakse pakkumusjärgsete tööosade kaupa, fikseerides tööosade teostatuse protsentuaalselt nii aruandeperioodil kui ka kokku.

  - Lepingu punktis 6 sätestatud Töövõtja kohustuste ja Ehitustööde kulud kuuluvad Lepingu hinna sisse. Nende tööde tegemine ei ole Töövõtjale aluseks Lepingu hinna suurendamise taotlemiseks.

- VASTUTAVAD ISIKUD

  - Tellijat esindab Lepingust tulenevates tehnilistes küsimustes ………………..

  - Töövõtjat esindab Lepingust tulenevates õigustes ja kohustustes …………………

- VÄÄRAMATU JÕUD

  - Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

  - Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

  - Kui Vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 päeva, loetakse, et Leping on lõppenud täitmise võimatusega. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

- GARANTIID JA TAGATISED

  - Töövõtja esitab Tellijale järgmised krediidiasutuste garantiid:

    - Ehitusperioodiaegsete kohustuste täitmise tagatis on 10% Lepingu hinnast, millest  täidetakse Tellija nõuded Töövõtja poolsete, Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise korral. Töövõtja kohustub Tellijale üle andma  ehitusperioodi tagatisena pangagarantii (Eesti Vabariigis registreeritud ja eelnevalt Tellija poolt aktsepteeritud pangalt või kindlustusseltsilt) seitsme (7) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest ja ehitusperioodi tagatis peab kehtima kuni Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamiseni Tellija poolt.

    - Lepingu garantiiperioodiaegsete kohustuste täitmise on Töövõtja tagatis 2% Lepingu hinnast, millest täidetakse Tellija nõuded Töövõtja poolsete, Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise korral. Töövõtja kohustub Tellijale üle andma garantiiperioodi tagatisena pangagarantii (Eesti Vabariigis registreeritud ja eelnevalt Tellija poolt aktsepteeritud pangalt) hiljemalt Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamise päevaks. Garantiiperioodiaegse garantiikirja esitamine Tellijale on eelduseks Tellijapoolse viimase makse tegemiseks. Garantiiperioodiaegne tagatis peab kehtima alates Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt kuni Lepingust tuleneva Ehitustööde garantiiperioodi lõpuni.

    - Tellijale tagatisena üleantavad pangagarantiid peavad olema vormistatud lisa-tingimusteta garantiikirjadena. Ehitusperioodiaegne pangagarantii ja Lepingu garantiiperioodiaegne pangagarantii peab rakenduma esimesel nõudmisel.

  - Töövõtja annab  Lepingu alusel teostatud Ehitustöödele  kahekümne nelja (24) kuulise Töövõtja garantii. Töövõtja vastutab Ehitustööde eest garantiiperioodi jooksul. Tööde käigus paigaldatud seadmetele on kehtiv valmistajatehase poolt määratud garantiiaeg. Nimetatud garantiiaeg algab alates Tööde Vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt.

  - Garantiiajaperioodil tuvastatud puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul peale kirjaliku teate saamist Tellijalt, kui Poolte vahel pole kokku lepitud teisiti. Töövõtja on kohustatud kõrvaldama Ehitustööde defektid, puudused ja tegematajätmised jms (edaspidi vaegtööd), millised ilmnevad garantiiperioodil ja mille kohta Töövõtja ei tõenda, et need ei ole tekkinud tema süül. Kui Tellija ise kooskõlastatult Töövõtjaga likvideerib Vaegtööd jms., hüvitab Töövõtja Tellijale nimetatud tööde teostamisega seonduvad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele.

  - Tellijal ei ole õigus kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms., välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole esitanud vaegtööde likvideerimise graafikut viie (5) tööpäeva jooksul või vastavalt p. 12.3. asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus kõrvaldada vaegtööd ise või anda vaegtööde kõrvaldamine  kolmandatele isikutele Töövõtja kulul kasutades garantiiaegset tagatist juhul kui Töövõtja ei nõustu ise vaegtööde kõrvaldamise eest tasuma.

  - Garantiiperioodi möödumine ei vabasta Töövõtjat garantiikohustuste täitmisest, kui Tellija on Töövõtjat kirjalikult informeerinud Vaegtöödest enne garantiiperioodi lõppu.

  - Kandekonstruktsioonid, mida on vaja garantiiajal remontida rohkem kui üks kord, hakkab garantiiaeg pärast teist defektide kõrvaldamist kehtima uuesti arvates defektide kõrvaldamise aktile Poolte poolt allkirjastamise päevast arvates.

  - Töövõtjale jääb pärast garantiiperioodi lõppu vastutus nende defektide, tegematajätmiste või mittevastavuste eest, mida Tellija käsitleb hooletusena või lõpetamata tööna ja mis tulenevad Ehitustööde osalisest või täielikust tegematajätmisest, materjalide ja /või seadmete tootja paigaldusjuhiste rikkumisest  või muude tehnoloogiliste juhiste, normide, eeskirjade jne. mittetäitmisest ning mille varjatud iseloom ei võimaldanud Tellijal või omaniku järelvalvel tuvastada mittevastavusi Ehitus- ega Garantiiperioodi jooksul. Selline Töövõtja vastutus kestab 5 (viis) aastat peale garantiiperioodi lõppu.

- POOLTE VASTUTUS

  - Pooled kannavad vastutust oma Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.

  - Tasumisest põhjendamatu keeldumise või tasumisega viivitamise korral on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,05% tasumata arve summast iga tasumise tähtajast üle läinud kalendripäeva eest.

  - Lepingu Tähtaja ületamise eest on Tellijal lisaks tekitatud kahju hüvitamisele õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,05% Lepingu hinnast iga Ehitustööde teostamise kalendergraafikus toodud tähtajaga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10% Lepingu hinnast. Tellijal on õigus leppetrahv kinni pidada Töövõtjale tasumata arvetest.

- TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

  - Töövõtja on kohustatud Ehitustööd, mis kattuvad järgnevate tööde või konstruktsioonidega (nn kaetud tööd), esitama ülevaatamiseks Tellijale ning selle kohta koostatakse kaetud tööde akt. Ülevaatuseks Tellija või Tellija esindaja kohale kutsumiseks on Töövõtja kohustatud teatama kirjalikult, vähemalt viis (5) tööpäeva ette.

  - Ehitise ülevaatuskomisjoni kokkukutsumise korraldamine ja ehitise üleandmise-vastuvõtuakti vormistamine vastavalt Ehitusseadusele on Töövõtja ülesanne. Töövõtja teatab Tellijale varakult Ehitise ülevaatuskomisjoni kokkukutsumise täpse aja.

  - Ehitise üleandmine Töövõtjalt Tellijale toimub pärast Ehitustööde üleandmis-vastuvõtu akti vormistamist. Ehitustööde üleandmise valmiduse saavutamisel teavitab Töövõtja sellest Tellijat ning Tellija kutsub kokku Tellijapoolse ülevaatuskomisjoni ja Pooled alustavad Ehitustööde ülevaatusega. Vaegtööde ilmnemisel fikseeritakse need ülevaatuskomisjoni aktis koos vastavate likvideerimise tähtaegadega, mis on Töövõtjale kohustuslikud.

  - Ehitustööde teostamisel kannab juhusliku hävimise või kahjustamise riisikot Töövõtja. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu teostatud Ehitustööde eest, mis on hävinud või kahjustunud enne Ehitustööde vastuvõtmist Tellija poolt. Teostatud Ehitustööde etapiviisilise vastuvõtmise aktid ei ole Tellija poolt Ehitustööde vastuvõtmise aluseks juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko ülemineku mõttes. Ehitustöö juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb Tellijale üle pärast valminud Ehitustööde lõpliku vastuvõtmist Tellija poolt Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamisel ja Ehitisele kasutamisloa andmise kuupäevast arvates.

- LEPINGU MUUTMINE, ÜLESÜTLEMINE JA LÕPPEMINE

  - Lepingu tingimusi võib muuta üksnes Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel, välja arvatud juhul kui muudatus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest. Muudatust soovib Pool teeb kirjaliku ettepaneku, millele teine Pool annab oma seisukoha kirjalikult mitte hiljem kui seitsme (7) päeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Kui Teine Pool ei anna Lepingu muudatusteks oma nõusolekut, siis muudatus ei jõustu. Muudatusettepaneku tegija peab koos muudatuse põhjenduse ja selgitusega ära näitama ka nende mõju Lepingu hinnale ja tähtajale. Lepingu Pooltel ei ole õigust taotleda Lepingu muutmist, mis on põhjustatud Poole enda kohustuste mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest.

  - Leping kehtib Poolte poolt oma kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

  - Poolte kirjalikul kokkuleppel ja kokkulepitud tingimustel võib Lepingu lõpetada enne selle täitmist igal ajal.

  - Tellijal on õigus Leping enne selle täitmist üles öelda, kui Töövõtja

    - ei täida oma Lepingust tulenevaid kohustusi,

    - tegutseb vastuolus kehtivate õigusaktidega,

    - lõpetab tegevuse juriidilise isikuna ilma üldõigusjärglaseta,

    - ei asu Lepingut õigeaegselt täitma või teeb Ehitustöid niivõrd aeglaselt, et selle lõpetamine ettenähtud tähtajaks muutub ilmselt võimatuks.

  - Töövõtjal on õigus Leping üles öelda, kui Tellija:

    - oluliselt rikub Lepingu tingimusi,

    - tegutseb vastuolus kehtivate õigusaktidega,

    - lõpetab tegevuse juriidilise isikuna ilma üldõigusjärglaseta.

- TEHNILINE JÄRELEVALVE JA KONTROLL. OBJEKTI NÕUPIDAMISED

  - Pooled teostavad tehnilist järelevalvet ja kontrolli omavahel kooskõlastatult Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras kas otse või läbi selleks volitatud kolmandate isikute.

  - Pooltel on õigus kaasata tehnilise järelevalve ja kontrolli teostamiseks sõltumatuid oma ala spetsialiste, sõlmides selleks vastavad lepingud asjakohaste isikutega.

  - Poolte korraliste nõupidamiste toimumise sagedus, aeg ja koht täpsustatakse esimesel nõupidamisel, mis toimub mitte hiljem kui üks (1) nädal peale Lepingu allkirjastamist.

  - Erakorralised nõupidamised toimuvad ühe Poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme (3) kalendripäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele Poolele.

  - Ehitusplatsi nõupidamiste käik ja sisu protokollitakse Töövõtja poolt ning protokollid edastatakse hiljemalt kahe (2) tööpäeva jooksul kõikidele osalejatele faksi või e-maili teel. Protokolli Poolte vahel kooskõlastatud redaktsioon allkirjastatakse Poolte esindajate poolt hiljemalt järgmisel Ehitusplatsi nõupidamisel.

- VAIDLUSKÜSIMUSTE LAHENDAMINE. KOHTUALLUVUS

  - Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel.

  - Lahkhelide korral peab Töövõtja tõendama tema poolt teostatu vastavust Lepingu mõttele, heale tavale, kokkulepetele, normidele, eeskirjadele, määrustele. Hea tava all mõistavad Pooled planeerimis- ja ehitustöövõtjate ning nimetatud tööde tellijate poolt aktsepteeritavat ning praktiseeritavat üldtunnustatud praktikat.

  - Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Viru Maakohtus.

- ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE LOOVUTAMINE. TEATED

  - Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

  - Kõik Pooltevahelised teated seoses Lepingu täitmisega esitatakse teisele Poolele kirjalikult Lepingus näidatud aadressil või muul aadressil, mida üks Pool on teisele Poolele teatavaks teinud.

  - Kirjalikuks teateks loetakse: tähitud kiri, Poole esindajale isiklikult allkirja vastu üleantud kiri, samuti faks, kui saaja on saatjale faksi kättesaamist kas faksi teel või muul viisil kirjalikult kinnitanud.

  - Kõik Pooltevahelised teated jõustuvad nende kättesaamisel.

- LÕPPSÄTTED

  - Leping ega selle üksikud tingimused (v.a. käesolev punkt) ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele ilma teise Poole nõusolekuta, v.a. juhul, kui see on õigusaktide kohaselt Lepingu poolele kohustuslik.

  - Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud sätete sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste ja sisu vahel lähtutakse sisust.

  - Leping on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

  - Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

  - Leping jõustub allakirjutamise päevast ja lõpeb Lepingust või seadusest tulenevas korras.

- LEPINGU DOKUMENDID

  - Lisa 1. Riigihanke hankedokumendid, hankemenetluse käigus pakkujatele antud kirjalikud lisaselgitused, täpsustused ja täiendused.

  - Lisa 2. Töövõtja hinnapakkumus.

  - Lisa 3. Ehitustööde teostamise kalendergraafik.

- OSAPOOLTE ANDMED JA ALLKIRJAD

| TELLIJA: |  | TÖÖVÕTJA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nimetus: |  | nimetus: |  |
| registrikood: |  | registrikood: |  |
| aadress: |  | aadress: |  |
| telefon: |  | telefon: |  |
| faks: |  | faks: |  |
| e-post: |  | e-post: |  |
| hr./pr. |  | hr./pr. |  |

„….“ …………………..… 2010. a.	„….“ ………………..……. 2010. a.

____________________________	____________________________

Esindaja allkiri	Esindaja allkiri