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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Raudtee tn.14  kahe garaažiboksi rekonstrueerimine autopesulaks )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:

1. Määrata projekteerimistingimused Raudtee tn.14 kahe garaažiboksi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks autopesulaks.    
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Miron Homjakov
Linda tn.1-3, Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Raudtee tn. 14 – boks № 8, boks № 9
Ehitisalune pindala: 45 m2
Projekteeritav suletud netopind  ≈ 90 m2
Projekteeritav korruste arv: 2

Maakasutuse sihtotstarve: 
Elamumaa 

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.03.06.a avaldus nr.311/1-11 
         Miron Homjakov - boksi № 8 omanik ja  boksi № 9 omaniku volinik
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Raudtee tn.14 garaažiboksi № 8 ja № 9 rekonstrueerimine autopesula tarbeks.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7 Arvestades autopesula ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

3.8 Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, ehitusmaterjalide ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumise ajutine skeem ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
3.9 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis  heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 90,0 m².
4.2 Korruste arv: 2.

4.3 Maksimaalne ehitiste kõrgus: 6,0 m. 
4.4 Katusekalle: lahendada madalakaldelise katusena. 
4.5 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.6 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, piirkonna elukvaliteeti parandav. 
4.7 Välisviimistlus: vältida imiteerivaid ja plastmaterjale.Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.8 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.
4.9 Tehnosüsteemide projekteerimine.

4.10 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada sisse- ja väljasõit krundilt.
4.11 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus.
4.12 Liiklusskeem: lahendada projekti koosseisus.
4.13 Välisvalgustus: lahendada projekti koosseisus. 

4.14 Reklaami projekt esitada projekti koosseisus.

4.15 Keskkonnakaitse: lahendada projekti koosseisus.
4.16 Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni ja elektrivarastusele.
5.2 Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus küttele.

5.3 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada olemasolevate võrguvaldajatega.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada olemasoleva vundamendi tehnilise seisukorra kohta ekspertiis.

	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

7.2 GÜ Raudtee Garaažid.

7.3 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
7.4 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
7.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
2. Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.


3. Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
	[image: image4.png]



 Linnasekretär


   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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