SELETUSKIRI

Kuna kõik kooskõlastused on saadud ja võttes arvesse Ida-Eesti Päästekeskuse 08.09.2010 objekti ülevaatuse teatist nr 7.3-9.1/29-2, kus on märge puuduste kohta (paiknevad tuletõrjekraanid ei vasta nõuetele ning neist ei ole võimalik saada tulekustutusvett), siis kasutusloa väljastamise otsuse vastuvõtmine ei ole üheselt võetav ning seepärast on ettevalmistatud kaks linnavalitsuse korralduse otsust.
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