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                      NARVA LINNAVALITSUS

                                                                  KORRALDUS                                              
Narva



Projekteerimistingimuste määramine

( 26. Juuli tn.4 )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr  42/38  “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”  
Narva Linnavalitsus annab korralduse:
 1.  Määrata projekteerimistingimused 26. Juuli tn.4 kompressorijaama laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
1. ÜLDANDMED
	1.1  Tellija 
	Narva Linnavara – ja Majandusamet
Aadress: 26.Juuli tn.4, Narva

	1.2 Asukoht, algandmed:


	Narva linn 

26. Juuli tn.4 kompressorijaama
Ehitisalune pindala 79m², 

Maakasutuse sihtotstarve: 
Ühiskondlike hoonete maa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 20.03.2006.a. nr 342/1-11  Narva Linnavalitsus – ja    Majandusamet
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK
2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on olemasoleva kompressorijaama laiendamine.
3.  ÜLDNÕUDED 
3.1  Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4       Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5       Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6       Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7   Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

4.1       Laiendamise pind: kuni 33% olemasolevast kompressorijaama maapealsest mahust.
4.2       Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku olemasolevate hoonetega.
4.3       Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;   
4.4       Kompressorijaama kõrgus: ühtlustada olemasolevaga.

4.5       Katuse tüüp ja kalle: ühtlustada olemasolevaga; 

4.6       Katusekate: ühtlustaada olemasolevaga, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.7       Välisviimistlus: ühtlustada olemasolevaga. Värvilahendus sobitada olemasolevate hoonetega. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada  projekti  koosseisus.

4.8       Aknad ja uksed: lahendada projektiga.

4.9     Teed ja juurdepääsud: lahendada asendiplaanil, näidata katendid.

5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
5.1  Vajadusel projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus elektrivarustusele;

5.2      Vajadusel eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6.  KOOSKÕLASTUSED

6.1       Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2       Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.3       Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

2.         Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

3.         Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
Tarmo Tammiste                                                                             Ants Liimets
Linnapea                                                                                          Linnasekretär
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises  omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt„.
