NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva

# Projekteerimistingimuste määramine

- (Tallinna mnt.23-56, korteri ümberplaneerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, ehitusseaduse §19 lõike 3  ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr. 42/38 „Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse :

1.    Määrata projekteerimistingimused  Tallinna mnt.23-56   korteri   ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks.

## ÜLDANDMED

| #### 1.1 Tellija | Aleksandr Borissov Aadress: Tallinna mnt.23-56, Narva linn |
| --- | --- |
| Asukoht, algandmed: | ## Narva linn Tallinna mnt.23-56 üldpind ~39m² Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa. |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.04.2006.a. nr 433/1-11 Aleksandr Borissov 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- 2.1  Projekti koostamise eesmärgiks on korteri ümberplaneerimine ilma   kandvate seinte likvideerimiseta.

3.  ÜLDNÕUDED

- 3.1   Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

- 3.2     Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

- 3.3       Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

- 3.4       Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.5       Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.

4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: ~39 m²;

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt;

  - Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes säilitades raamistuse mustri;

  - Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes;

  - Vajadusel tehnosüstemide rekonstrueerinine.

## 5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele, küttele ja ventilatsioonile;

  - Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

7.  KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

8. RAKENDUSSÄTTED

8.1      Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

8.2      Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtus Jõhvi kohtumaja 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.