## tööde mahtude loetelu
Lisa 1. Vorm X. Pakkumuse detailne maksumustabel
Koolieelse lasteasutuse Pingviin hoone ja territooriumi rekonstrueerimine
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikhind | Summa, euro | Asenduseks kasutatud materjali / toote nimetus ja viide tehnilistele parameetritele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Peahoone ja territoorium
1 | VÄLISRAJATISED
11 | Ettevalmistus ja lammutus
111 | Ettevalmistus ja raadamine
1110000001 | Vanade liivakastide likvideerimine | 8 | tk
1110000002 | Likvideeritav haljastus | 12 | tk
113 | Taimestiku kaitse
1130000001 | Puude kaitsmine puitkilpidega | 5 | tk
116 | Lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
1160000000 | Lammutusjäätmete utiliseerimine | 2700 | m³
1160000000 | Lammutusprahi väljavedu hoonest | 1800 | m³
119 | Lammutustööd
1190000001 | Vana sisustuse eemaldamine, sh santehnika ja torustikud | 2341.2 | m2
1190000002 | Vent.torustiku eemaldamine | 1 | kompl
1190000003 | Siseuste demontaaž | 129 | tk
1190000004 | Akende demontaaž | 593.72 | m2
1190000005 | Veeplekkide demontaaž | 367.82 | jm
1190000006 | Välisuste demontaaž | 38 | tk
1190000007 | Põrandakatte eemaldamine, I ja II korrus | 2781.49 | m2
1190000008 | Klaasitud ja ustega vaheseinte lammutamine, 4 tk | 66 | m2
1190000009 | 2. korruse tellisseina lammutamine, sh avade tegemine | 40.32 | m3
1190000010 | 1. korruse tellisseina lammutamine, sh avade tegemine | 181.07 | m3
1190000011 | Betoonpõranda lammutus vahelael | 109.2 | m3
1190000012 | R/b paneelvahelae lammutamine (liftisaht) | 1.37 | m3
1190000013 | Avade sisselõikamine laekonstruktsioonidesse | 3.75 | m3
1190000014 | Betoon aluspõranda lammutus | 1689.63 | m2
1190000015 | Õõnespaneelide demontaaž | 46.23 | m3
1190000016 | Sisetreppide lammutus | 50.4 | m2
1190000017 | Vana basseini kehandi lammutamine | 9.06 | m3
1190000018 | Seintelt vana krohvikihi eemaldamine, ca | 2500 | m2
1190000019 | Keraamiliste plaatide eemaldamine seintelt | 387.09 | m2
1190000020 | Keraamiliste plaatide eemaldamine basseiniruumi seintelt | 93.88 | m2
1190000021 | Puitkatete eemaldamine ruumi seintelt | 34.43 | m2
1190000022 | Lagedelt vana krohvikihi eemaldamine, ca | 2700 | m2
1190000023 | Välistreppide lammutamine | 15.83 | m3
1190000024 | Väliste metalltreppide lammutus | 2 | kompl
1190000025 | Parapetiplekkide demontaaž | 367.73 | jm
1190000026 | Betoonist sillutisriba lammutamine | 19.49 | m3
1190000027 | Katusekatte eemaldamine koos soojustusega | 1846.46 | m2
1190000028 | Tellistest fassaadi elementide lammutus | 185.25 | m2
| Territooriumi kaevetööd | 1165 | m3
| betoonplaatide lammutus territooriumil | 111.6 | m2
| ol.oleva äärekivide lammutus | 275 | jm
| ol.oleva asfaltkatte freesimine | 2315 | m2
12 | Hoonealune süvend
121 | Pinnase koorimine
1210000001 | Pinnase eemaldamine (200 mm) ja ladustamine krundil | 125 | m2
122 | Kaeved
1220000001 | Vundamendi kõrvalt pinnase lahti kaevamine | 285.91 | m3
1220000002 | Uue vundamendisüvendi kaevamine | 166 | m3
123 | Täited
1230000002 | Tagasitäide väljakaevatava pinnasega | 388 | m3
| Radoonitõkkekile | 1892 | m2
14 | Hoonevälised ehitised
142 | Tugimüürid ja piirded
1420000001 | Tugimüüri vundamendi kaeviku kaevamine | 100 | m3
1420000002 | Tugimüüri taldmiku aluse rajamine | 6.6 | m3
1420000003 | Tagasitäide kopplaaduriga,arvestab ka kelgumäe tagasitäidet | 166 | m3
1420000004 | Tugimüüri taldmikute betoneerimine C30/37 | 9.6 | m3
1420000005 | Tugimüüri armeerimine armatuurterasega AIII 10mm | 972.6 | kg
1420000007 | Tugimüüri armatuuri sidemete ja kandurite paigaldus | 26 | m2
1420000008 | Tugimüüri armeerimine armatuurterasega AIII 12mm | 330 | kg
1420000009 | Tugimüüri armeerimine armatuurterasega AIII 16mm | 401.6 | kg
1420000011 | Tugimüüri seina betoneerimine C30/37 | 12.6 | m3
1420000012 | Tugimüüri piire (valmistamine, kuumtsinkimine, pulbervärviga katmine ja paigaldus) | 20 | jm
143 | Välistrepid, kaldteed, lillekastid
| Välistreppide kaeve | 101.2 | m3
1430000001 | Välistreppide ja kaldteede täitepinnas | 54.1 | m3
1430000002 | Välistreppide ja kaldteede soojustus EPS 120 ROUTA 100mm | 145 | m2
1430000003 | Välistreppide ja kaldteede betoneerimine C30/37 | 12.2 | m3
1430000004 | Evakuatsioonitrepid | 3 | tk
1430000006 | Evakuatsioonitrepi made viimistlus (aluskiht K-MS 170/4000 2,5mm, pealiskiht K-PS 170/5000 4,5mm) | 12 | m2
1430000007 | Evakuatsioonitrepi made katmine veekindla vineeriga 12 mm | 12 | m2
| Evakuatsioontreppide metallkandeosa | 550 | kg
144 | Varikatused (AS-05_1;AS-14_1;alternatiiv)
1440000002 | Varjualune, väike, (metallkarkass, valgustusi, transport, pinnaviimistlus, paigaldus) | 8 | tk
1440000003 | Varjualuste vundamendi kaevikute kaevamine | 150 | m3
1440000004 | Varjualuste taldmikkude aluste rajamine | 7.7 | m3
1440000005 | Varjualuste taldmikkude betoneerimine C25/30 | 16.4 | m3
1440000006 | Varjualuste taldmiku laudraketise ehitamine | 60 | m2
1440000007 | Varjualuste taldmiku armatuuri sidemete ja kandurite paigaldus | 33.75 | m2
1440000008 | Varjualuste taldmiku armeerimine armatuurterasega AIII 10mm | 382 | kg
1440000009 | Varjualuste taldmiku armeerimine armatuurterasega AIII 16mm | 127.5 | kg
1440000010 | Varjualuste taldmiku armeerimine armatuurterasega AIII 8mm | 64.5 | kg
1440000011 | Varjualuste katteriie, valmistamine ja paigaldamine | 1 | kompl
145 | Kanalid, kaevud, basseinid, mahutid
1450000001 | Betoonkaevurõngad ja soojustatud luuk | 1 | kompl
15 | Välisvõrgud
152 | Küttetorustik
1520000000 | Soojatrassi paigaldus | 65 | m
153 | Välisvalgustus
1530000001 | Välisvalgustus | 1 | obj
1530000002 | Välisvalgustite kaablite paigalduse kaevetööd | 1 | obj
158 | Väliskanalisatsioon
1580000000 | II klassi õlipüüdur koos mudapüüduriga | 1 | tk
1580000000 | Sadevete restkaev | 6 | tk
1580000000 | Sadevete kontrollkaev, teleskoop | 22 | tk
1580000000 | Reoveekanal. kontrollkaev, teleskoop | 15 | tk
1580000009 | Sadevee kanalisatsiooni toru paigaldamine ¤250, 200 SN8 | 96.2 | m
1580000010 | Väliskanalisatsiooni toru paigaldamine ¤315 SN8 | 5.7 | m
1580000010 | Sadevee kanalisatsiooni toru paigaldamine ¤160 SN8 | 76.4 | m
1580000011 | Väliskanalisatsiooni toru paigaldamine ¤160 SN8 | 158.1 | m
1580000011 | Sadevee kanalisatsiooni toru paigladamine ¤110 SN8 | 243.5 | m
1580000012 | Väliskanalisatsiooni toru paigladamine ¤110 SN8 | 53.1 | m
159 | Veetorustik
1590000000 | Välisveetrassi paigaldamine abihoonesse, | 16.7 | m
1590000000 | Välisveetrassi paigaldamine | 31.2 | m
17 | Maa-ala pinnakatted
171 | Haljastus
1710000001 | Põõsaste istutamine (hekk läikiv tuhkpuu) | 635 | m
172 | Teede ja platside alused
1720000001 | Liivast dreenkiht 200mm betoonkatte alla | 1100 | m2
1720000002 | Killustiku dreenkiht 200mm betoonkatte alla | 1100 | m2
1720000003 | Liivast dreenkiht 200mm sõidutee katte alla | 1000 | m2
1720000004 | Killustiku dreenkiht 200mm sõidutee katte alla | 1000 | m2
1720000005 | Liivast dreenkiht 200mm Rephouse katte alla | 1300 | m2
1720000006 | Killustiku dreenkiht 200mm Rephouse katte alla | 1300 | m2
1720000007 | Dreeniv A/B DAB 8, 30 mm | 1000 | m2
1720000008 | Dreeniv A/B DAB 12, 40 mm | 1000 | m2
1720000009 | Tihendatud graniitsõelmed kunstmurukatte alla | 210 | m2
1720000010 | Killustiku dreenkiht 200mm kunstmurukatte alla | 210 | m2
1720000011 | Liivast dreenkiht 200mm kunstmuru katte alla | 210 | m2
1720000012 | Kaugushüppe kasti täitmine liivaga | 4 | m2
173 | Teede ja platside katted
1730000001 | Tardkillustiku kate, ca | 66 | m2
1730000002 | Kunstmuru paigaldamine, 2 cm, 1 cm liiva, koos aluskihtidega | 210 | m2
1730000003 | Kummikatte Rephouse Neoflex 801, 4mm paigaldamine | 700 | m2
1730000004 | Kummikatte Rephouse Decoflex D14, 14mm paigaldamine | 300 | m2
1730000005 | Kummikatte Rephouse Playflex 30mm paigaldamine | 300 | m2
1730000007 | Taastatav sõidutee asfaltbetoonkate TAB 16 5cm+PAB 32 6cm | 974 | m2
1730000008 | Rajatav kõnnitee asfaltbetoonkatte TAB 8 II h=50mm paigaldamine | 555.6 | m2
1730000009 | Parkimisjoonte mahamärkimine | 64 | m
174 | Kivi- ja plaatkatted
1740000001 | Pinnakõvendiga betoonplaatkate, valge, koos järelhooldusega | 910 | m2
1740000003 | Pinnakõvendiga betoonplaatkate, värviline, koos järelhooldusega | 40 | m2
| kiviktaimed | 107 | tk
175 | Äärekivid ja sadeveerennid
1750000001 | Betoonist sillutisriba valamine 700mm | 9.4 | jm
1750000002 | Sillutisriba aluse täitmine killustikuga | 29 | m3
1750000003 | Sõidutee äärekivi 150*290*800 mm paigaldamine | 142 | jm
1750000004 | Kõnnitee äärekivi 80*200*1000 mm paigaldamine | 878 | jm
1750000005 | Restrenni paigaldus | 13 | jm
1750000006 | Kunstmuru ja Neoflexi eraldusprussi paigaldamine | 60 | m
1750000007 | Kaugushüppe kasti ehitus | 11.2 | m
178 | Murualade korrastamine
1780000001 | Murualade korrastamine | 4350 | m2
18 | Väikeehitised maa-alal
181 | Piirded
1810000001 | Piirdeaia ümbertõstmine | 323 | m
182 | Hoone juurde kuuluv välisvarustus
1820000001 | Jalgrattahoidja | 1 | tk
1820000002 | Lipumasti paigaldus | 1 | tk
183 | Spordi- ja mänguvarustus
1830000001 | Mängumajad, eritellimus | 5 | tk
1830000006 | Siseõue pingid | 1 | kompl
1830000008 | Tribüün | 1 | kompl
1830000010 | Kasvatajate pink Hags Brahella Bench | 7 | tk
1830000011 | Laud ja 2 pinki, Hags | 6 | tk
1830000012 | Atraktsioon käte arendamiseks ratastoolis lastele | 1 | tk
1830000013 | Karusell "Pöörlev alustass" | 1 | tk
1830000014 | Vedrukiik seljatoestusega | 2 | tk
1830000015 | Kiik 2-kohaline, invaistmetega | 1 | tk
1830000016 | Mänguväljak Hags Murkal | 1 | kompl
1830000017 | Liivakast jalgadel Sand Saucer | 2 | tk
1830000019 | Liumägi istumispinnaga Hags Maggot House | 1 | tk
1830000020 | Liumägi Hags Slide 1,0x5,5m | 1 | tk
1830000021 | Kiik 2-kohal, väikelaste istmetega | 2 | tk
1830000022 | Kiik Cumulus | 1 | tk
1830000023 | Vedrukiik Pelli, Salmo, Klump | 4 | tk
1830000024 | Vedrukiik 4-kohal Turtle | 1 | tk
1830000026 | Mänguväljak Hags Igge | 1 | tk
1830000027 | Mänguväljak Hags Himbino | 1 | tk
1830000028 | Mänguväljak Hags Esper | 1 | tk
1830000030 | Karusell pedaalidega | 1 | tk
1830000032 | Mänguväljak Hags Buridos | 1 | tk
1830000033 | Liikuv poom | 1 | tk
1830000034 | Ronimisatraktsioon Uniplay | 1 | tk
1830000035 | Täpsusviske atraktsioon | 1 | tk
1830000037 | Liivakast | 60 | m2
1830000038 | Mänguvarustuse paigaldamine | 1 | obj
184 | Jäätmehooldusvarustus
1840000001 | Prügikonteinerid | 4 | tk
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID
21 | Rostvärgid ja taldmikud
211 | Liiv- ja killustikalused
2110000001 | Taldmikute aluse rajamine | 6.2 | m3
2110000002 | Liftišahti taldmikute aluse rajamine | 3 | m3
212 | Betoontarindid
2120000001 | Taldmikute betoneerimine C25/30 | 7.13 | m3
2120000002 | Taldmikute armeerimine armatuurterasega AIII 10mm | 39.64 | kg
2120000003 | Taldmikute armeerimine võrguga , 5x5mm AIII 150x150 | 40 | kg
2120000004 | Taldmikute laudraketise ehitamine | 36.6 | m2
2120000005 | Liftišahtide taldmiku betoneerimine C25/30 250mm | 3.6 | m3
2120000006 | Liftišahtide taldmiku armeerimine võrguga, 10x10mm AIII 150x150 | 216 | kg
2120000007 | Liftišahtide taldmiku armeerimine AIII 8mm | 22.6 | kg
2120000008 | Liftišahtide taldmiku armeerimine AIII 16mm | 17.8 | kg
2120000010 | Liftišahtide taldmikute laudraketise ehitamine | 5.5 | m2
2120000011 | Ol. oleva vundamendi tasandus ja pragude täitmine | 244 | m
22 | Vundamendid
222 | Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad
2220000001 | Betoonkooriku valamine C30/37 90mm | 23.7 | m3
224 | Alusmüüritised, soklid-ja vundamenditalad
2240000001 | Vundamendi seina ladumine COLUMBIA 240 õõnesplokk | 1.54 | m2
2240000002 | Vundamendi seina ladumine COLUMBIA 190 õõnesplokist | 32.54 | m2
227 | Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon
2270000001 | Vundamendi vertikaalne soojustus EPS 120 ROUTA 100mm | 410.84 | m2
2270000002 | Vundamendi horisontaalne soojustus EPS 120 ROUTA 100mm ümber perimeetri l=1m | 280 | m2
23 | Aluspõrandad
231 | Liiv-ja killustikalus
| Põrandaalune kaeve | 484 | m3
2310000003 | Aluspõranda P1 täitmine ja tihendamine killustikuga | 328 | m3
2310000005 | Invabasseini ruumi aluspõranda P-2 täitmine ja tihendamine killustikuga | 9.09 | m3
2310000006 | Suure basseini ruumi aluspõranda P-2 täitmine ja tihendamine killustikuga | 18.37 | m3
232 | Betoontarindid
2320000001 | Aluspõranda P1 tasanduskihi valamine 80mm | 1610 | m2
2320000002 | Aluspõranda P1 armeerimine võrguga, 5x5mm AIII 150x150 | 1610 | m2
2320000003 | Invabasseini ruumi aluspõranda P2 tasanduskihi valamine 100mm | 15.07 | m2
2320000004 | Invabasseini ruumi aluspõranda P2 armeerimine võrguga, 5x5mm AIII 150x150 | 15.07 | m2
2320000005 | Suure basseini ruumi aluspõranda P2 tasanduskihi valamine 100mm | 39.04 | m2
2320000006 | Suure basseini ruumi aluspõranda P2 armeerimine võrguga, 5x5mm AIII 150x150 | 39.04 | m2
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2360000001 | Aluspõranda P1 soojustus vahtpolüstüreeniga EPS-100 100mm koos paigaldusega | 1610 | m2
2360000002 | Aluspõranda P1 soojustus vahtpolüstüreeniga EPS-100 50mm koos paigaldusega | 1610 | m2
2360000003 | Aluspõranda P1 polüetüleenkile 0,2mm paigaldamine | 1610 | m2
237 | Vuugid
2370000001 | Vuukide lõikamine, töötlemine | 1664 | m2
27 | Eritarindid
271 | Sisebasseinid
2710000001 | Invabasseini kaevetööd | 32 | m3
2710000002 | Suure basseini kaevetööd | 62.4 | m3
2710000004 | Invabasseini betoneerimine C30/37 W12 | 11.39 | m3
2710000006 | Invabasseini armeerimine ø16 AIII | 85.7 | kg
2710000007 | Invabasseini armeerimine ø8 AIII | 574.8 | kg
2710000010 | Suure basseini betoneerimine C30/37 W12 | 19.84 | m3
2710000011 | Suure basseini armeerimine ø16 AIII | 110.1 | kg
2710000012 | Suure basseini armeerimine ø8 AIII | 888.7 | kg
2710000013 | Raketised invabasseinile | 40.7 | m2
2710000014 | Raketised suure basseinile | 60 | m2
2710000015 | Trepi täide Columbia-kivist | 3.5 | m2
2710000016 | Invabasseini ruumi soojustus STYROFOAM 250 SL-A-N 350mm koos paigaldusega | 45.5 | m2
2710000017 | Invabasseini ruumi polüetüleenkile 2*PE 0,2mm paigaldamine | 45.5 | m2
2710000018 | Suure basseini ruumi soojustus STYROFOAM 250 SL-A-N 350mm koos paigaldusega | 93.5 | m2
2710000019 | Suure basseini polüetüleenkile 2*PE 0,2mm paigaldamine | 93.5 | m2
| basseini trepipiire r/v | 3.2 | jm
| basseini käsipuu r/v seina küljes | 12 | jm
3 | KANDETARINDID
31 | Metalltarindid
311 | Metallkarkass
3110000001 | Ventilatsioonikambri seinte karkassi ehitamine | 1 | kmpl
316 | Avade sildamine
3160000001 | Ava sildamine teljel "N*16" 1-korrus | 2 | tk
3160000002 | Tugevdamine ava laes teljel "K" | 2 | tk
3160000003 | Tugevdamine ava laes telgjel "I" | 2 | tk
3160000004 | Avade sildamine teljel "N*6" 1-korrus | 1 | tk
3160000005 | COLUMBIA kivist posti ehitus 380*480mm teljel "N*6" (täisbetoneeritud) | 1.35 | m2
3160000006 | Ava sildamine teljel "L" 2-korrus | 2 | tk
319 | Konstruktsioonide tugevdamine
3190000001 | Laepaneelide ühendamine mittekandva seinaga | 113 | tk
3190000002 | Tellisposti tugevdus 1-k teljel "16" vahemik B-C | 1 | tk
3190000004 | Nurkrauast 50*50*5mm ja teraslehest silluste S-101 ehitus | 18 | tk
3190000005 | Nurkrauast 75*75*5mm ja teraslehest silluste S-102 ehitus | 1 | tk
3190000006 | Tala HE260A montaaz, S-103 | 1 | tk
3190000007 | Nurkrauast 50*50*5mm ja teraslehest silluste S-201 ehitus | 4 | tk
32 | Kandvad ja välisseinad
324 | Müüritised
3240000001 | SS-5 Seina ladumine COLUMBIA õõnesplokist 240mm | 14.28 | m2
3240000002 | SS-6 Liftišahti seina ladumine COLUMBIA õõnesplokist 190mm | 95 | m2
3240000004 | SS-7 Seina ladumine COLUMBIA õõnesplokist 240mm | 9.76 | m2
3240000005 | SS-6 Liftišahti seina täisbetoneerimine | 8.49 | m3
3240000006 | SS-7 Seina täisbetoneerimine | 1.2 | m3
3240000007 | VS-2 Välisseina ladumine COLUMBIA õõnesplokist 190mm | 371.72 | m2
3240000008 | VS-2 Välisseina täisbetoneerimine | 33.23 | m3
325 | Seinte elemendid
3250000001 | Ventilatsioonikambri seinte monteeritavad Sandwich-paneelid 120mm | 144.6 | m²
3250000002 | Raudbetoon monoliitsilluste ehitus S-108, S-109 | 1.05 | m3
3250000003 | COLUMBIA silluse montaazh koos silluse maksumusega, CKS15-1,0-190-190 | 4 | tk
3250000004 | COLUMBIA silluse montaazh koos silluse maksumusega, CKS60-1,5-190-240 | 2 | tk
3250000005 | COLUMBIA silluse montaazh koos silluse maksumusega, CSK15-2,0-190-190 | 11 | tk
3250000009 | COLUMBIA silluse montaazh koos silluse maksumusega, CSK30-2,7-190-190 | 1 | tk
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
3270000001 | Fassaadi soojustus Paroc WPS 1n 150mm | 1037.57 | m2
3270000002 | Fassaadi soojustus Paroc WPS 1n 200mm | 715.91 | m2
328 | Seinte fassaadikatted
3280000001 | Välisseina katmine fassaadiplaadiga Agrob Buchtal (töö+karkassid, abimaterjal) | 1815 | m2
3280000003 | Agrob Buchtal keraamiline fassaadiplaat K20 1200x400 black matt 4534 | 255.38 | m2
3280000004 | Agrob Buchtal keraamiline fassaadiplaat K20 1200x400 contrast red 154 | 132.74 | m2
3280000005 | Agrob Buchtal keraamiline fassaadiplaat K20 1200x400 apple green 152, erihind alla 150 m2 kogusele | 67.97 | m2
3280000006 | Agrob Buchtal keraamiline fassaadiplaat K20 1200x400 lemon yellow 150, erihind alla 150 m2 kogusele | 66.22 | m2
3280000007 | Fassaadiplaatide nurkade lõikamine | 293 | m
3280000008 | Agrob Buchtal keraamiline fassaadiplaat K20 1200x400 white matt | 1268.21 | m2
329 | Tellingud
3290000000 | Tellingu rent, paigaldus ja demontaaž | 1815 | m2
33 | Vahe- ja katuslaed
332 | Betoontarindid
3320000001 | Ventilatsioonikambri raudbetoonist alusvöö 200*300mm | 2.1 | m3
3320000002 | Ventilatsioonikambri raudbetoonist alusvöö armeerimine ø6 AIII | 32.7 | kg
3320000004 | Ventilatsioonikambri raudbetoonist alusvööarmeerimine ø16 AIII | 222.4 | kg
3320000006 | 1.korruse vahelae monolitiseerimine | 4.62 | m3
3320000007 | 2.korruse vahelae monolitiseerimine | 6 | m3
3320000009 | Õõnespaneelide ja seinte parandused | 1 | obj
333 | Metalltarindid
3330000001 | Ventilatsioonikambri kandev terasprofiilpleki paigaldamine | 70.5 | m2
335 | Lagede elemendid
3350000001 | Õõnespaneelid 220 mm koos paigaldusega, 1korrus | 264.52 | m2
3350000002 | Õõnespaneelid 220 mm koos paigaldusega, 2korrus | 24.07 | m2
34 | Trepielemendid
342 | Betoontarindid
3420000001 | Sisetrepi valamine, 6m3/tk | 4 | tk
345 | Treppide elemendid
3450000001 | Trepi puitkäsipuude tarnimine ja paigaldamine (tamm, peits, 2-kordne) | 140 | jm
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED
42 | Aknad
422 | Alumiiniumaknad
4220000001 | Alumiiniumprofiilis akende tarne ja paigaldus | 1 | obj
426 | Puit- ja puitalumiiniumaknad
4260000001 | Puit-alumiiniumraamis aknad 164 tk | 1 | obj
4260000002 | Puit-alumiiniumraamis akende transport objektile | 1 | obj
4260000003 | Puit-alumiiniumraamis akende paigaldus | 1 | obj
4260000004 | Puit-alumiiniumraamis akende aknaplekkide tarne ja paigaldus, kuni 200 mm Zn | 1 | obj
4260000005 | Puit-alumiiniumraamis akende aknalaudade tarne ja paigaldus, kuni 200 mm laminaat, 367,1m | 1 | obj
43 | Välisuksed ja väravad
431 | Lukustus ja varustus
4310000001 | Siseuste lukusüsteem ja lingid | 11 | tk
432 | Alumiiniumuksed ja –väravad
4320000001 | Al.profiilis välisuksed, tarnimine ja paigaldus | 1 | obj
433 | Terasuksed ja –väravad
4330000001 | Välisuks VU-201 Abloy lukuga, tarnimine, paigaldus | 1 | tk
46 | Varikatused
463 | Metalltarindid
4630000002 | Varikatuse teljel 17 metallkarkassi ehitamine | 1 | kmpl
4630000004 | Varikatuse teljel 7 metallkarkassi ehitamine | 1 | kmpl
4630000005 | Varikatuse teljel A*1 metallkarkassi ehitamine | 1 | kmpl
4630000006 | Kattepleki paigaldus | 19 | m
464 | Müüritised
4640000002 | Varikatuste kergplokk Fibo 150*185*490mm kkos paigaldusega | 24 | tk
466 | Puittarindid
4660000001 | Varikatuse katmine OSB-plaadiga 12mm | 36.5 | m2
4660000002 | Varikatuse puitroov 50*100 mm, samm 300 | 25.7 | m2
467 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4670000001 | Soojustus Paroc WPS 1n 50mm puitkarkassil s 600 | 11.5 | m2
47 | Piirded ja käiguteed
471 | Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed
4710000001 | Katusel käigutee aluse katmine veekindla vineeriga 6mm | 72.13 | m2
4710000002 | Fooliumi paigaldamine | 162.17 | m2
4710000003 | Käigutee katmine laudisega 28*95mm, aluslaud 28*95mm s 600 | 72.13 | m2
473 | Metallist piirded
4730000001 | Välispiired (valmistamine, kuumtsinkimine, pulbervärviga katmine ja paigaldus) | 172.96 | jm
475 | Elementtrepid
4750000001 | Tuletõrje redel koos paigaldusega | 2 | tk
48 | Katusetarindid
482 | Tasanduskihid
4820000001 | Suuremad konarused tasandamine tsementmördiga | 1791.21 | m2
483 | Metalltarindid
4830000001 | Parapeti pleki paigaldamine | 390 | jm
485 | Elemendid
4850000001 | Katusekaev 110 bituumenlapiga koos paigaldusega | 11 | tk
4850000002 | Alarõhutuuluti 110 koos paigaldusega | 20 | tk
486 | Puittarindid
4860000001 | Parapeti katmine vineeriga 10mm | 434.47 | m2
4860000002 | Parapeti distantsliistude (25*50) paigaldamine , s.600 | 193.74 | m2
4860000003 | Parapeti puitkarkassi 50*100mm koos soojutusega 100mm ehtamine, 600mm | 200 | m2
4860000005 | Sügavimmut. puidust kolmnurkliist | 838.97 | m
4860000006 | Parapeti roovi 22*100mm paigaldus | 285.15 | m2
4860000007 | Parapeti laudise 28*95mm paigaldus | 285.15 | m2
4860000008 | Lõpetav C-profiili paigaldus | 390 | m
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4870000004 | Bituumenmastiksi paigaldus | 1791.21 | m2
4870000005 | Kleephüdroisolatsiooni KATEPAL K-MS 170/4000 2,5mm paigaldamine koos ülespöörega | 2223 | m2
4870000006 | Katuse K-1, K-3 soojustus EPS 60F 300mm | 1753.88 | m2
4870000007 | Katuse K-2 soojustus EPS 60F 400mm | 40 | m2
4870000008 | Katuse jäik min.vill tuulutussoontega 30mm soojustuse paigaldus (Isover OL-TOP) | 1763.7 | m2
4870000009 | Ventilatsioonikambri katuse soojustus EPS 60F 200mm | 70.5 | m2
4870000010 | Ventilatsioonikambri katuse jäik min.vill tuulutussoontega 30mm soojustuse paigaldus (Isover OL-TOP) | 70.5 | m2
4870000011 | Ventilatsioonikambri katuse polüetüleenkile 0,2mm paigaldamine | 70.5 | m2
4870000012 | Ventilatsioonikambri katuse jäik villmatt 20mm | 70.5 | m2
488 | Katusekatted
4880000001 | Katusekatte KATEPAL paigaldus (aluskiht K-MS 170/4000 2,5mm, pealiskiht K-PS 170/5000 4,5mm) | 1960.83 | m2
4880000002 | Ventilatsioonikambri katusekatte KATEPAL paigaldus (aluskiht K-MS 170/4000 2,5mm, pealiskiht K-PS 170/5000 4,5mm) | 70.5 | m2
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
51 | Vaheseinad
513 | Siirdeseinad
5130000001 | Siirdesein 2660x2600mm | 1 | tk
5130000002 | Siirdesein 3750x2600mm | 1 | tk
5130000003 | Siirdesein 4510x2600mm | 1 | tk
514 | Laotud vaheseinad
5140000001 | SS-1 Seina ladumine FIBO plokist 100mm (kõrguseni 1m) | 41.96 | m2
5140000002 | SS-2 Trepikoda seina ladumine FIBO plokist 150mm | 56.36 | m2
5140000003 | SS-3 Seina ladumine COLUMBIA täisplokist 90mm | 719.49 | m2
5140000004 | SS-4 Seina ladumine COLUMBIA õõnesplokist 140mm | 302.03 | m2
5140000005 | SS-8 Seina ladumine COLUMBIA täisplokist 90mm + soojustus 130mm + täisplokk 90mm | 11.14 | m2
5140000007 | SS-9 Seina ladumine COLUMBIA täisplokist 140mm + soojustus 50mm + täisplokk 90mm | 6.48 | m2
5140000008 | SS-10 Seina ladumine COLUMBIA täisplokist 90mm + soojustus 50mm + täisplokk 90mm | 140.46 | m2
5140000009 | SS-11 Seina ladumine COLUMBIA täisplokist 90mm + soojustus 250mm + täisplokk 90mm | 1.92 | m2
518 | Siseaknad
5180000001 | Siseaken Rw30dB, 490x490mm, SA1 | 6 | tk
5180000002 | Siseaken Rw30dB, 890x890mm, SA2 | 1 | tk
5180000003 | Siseavatäidete paigaldus | 7 | tk
52 | Siseuksed
523 | Terasuksed
5230000001 | Terasprofiiltuletõkkeuks Forster Fuego Light profiilist, EI30 | 4 | tk
524 | Klaasuksed
5240000001 | Leiliruumi uks, puitlengis, koos paigaldusega | 2 | tk
5240000002 | Basseiniruumi klaasuks, metall-lengis, koos paigaldusega | 2 | tk
525 | Kööginišši voldikuksed
5250000001 | Kööginiššide voldikuksed | 10 | tk
527 | Lamineeritud siseuksed
5200000001 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, U-1pH,U-1vH, hall | 11 | tk
5270000002 | Sirge servaga uksekomplekt, M7x21, U-2pH,U-2vH, hall | 3 | tk
5270000003 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, U-1pK,U-1vK, kollane | 3 | tk
5270000004 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, U-1vR, roheline | 1 | tk
5270000005 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, U-1vP, punane | 1 | tk
5270000006 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, U-3vH, hall | 6 | tk
5270000007 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, U-3vR ,U-3pR, roheline | 8 | tk
5270000008 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, U-4pH,U-4vH, hall | 3 | tk
5270000009 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, U-3pK,U-3vK, kollane | 5 | tk
5270000010 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, U-3vP, punane | 1 | tk
5270000011 | Sirge servaga uksekomplekt, M10x21, U-4vK,U-4pK, kollane | 3 | tk
5270000012 | Sirge servaga uksekomplekt, M7x21, U-2vR, roheline | 1 | tk
5270000013 | Sirge servaga uksekomplekt, M8x21, klaasiga, vent.restiga, Uk-5pR, roheline | 1 | tk
5270000014 | Sirge servaga uksekomplekt, M8x21, klaasiga, vent.restiga, Uk-5vK, kollane | 2 | tk
5270000015 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, klaasiga, vent.restiga, Uk-6vR, roheline | 1 | tk
5270000016 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, klaasiga, vent.restiga, Uk-6vK, kollane | 1 | tk
5270000017 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, klaasiga, vent.restiga, Uk-6pP, punane | 3 | tk
5270000018 | Sirge servaga uksekomplekt, M10x21, klaasiga, vent.restiga, Uk-7vR, Uk-7pR, roheline | 2 | tk
5270000019 | Sirge servaga uksekomplekt, M10x21, klaasiga, vent.restiga, Uk-7vK, kollane | 2 | tk
5270000020 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, klaasiga, Uk-8pP, punane | 1 | tk
5270000021 | Sirge servaga uksekomplekt, M9x21, klaasiga, Uk-8vR, roheline | 1 | tk
5270000022 | Sirge servaga uksekomplekt, M10x21, klaasiga, Uk-9vK,Uk-9pK, kollane | 2 | tk
5270000023 | Helikindel uks RW37DB, M9x21, U-10pP, U-10vP, punane | 2 | tk
5270000024 | Helikindel uks RW37DB, M9x21, U-10vH, hall | 1 | tk
5270000025 | Helikindel uks RW37DB, M10x21, U-11pK, kollane | 2 | tk
5270000026 | Helikindel uks RW37DB, M10x21, U-11pR,U-11vR, roheline | 4 | tk
5270000027 | Helikindel uks RW37DB, M10x21, U-11pP,U-11vP, punane | 3 | tk
5270000028 | Helikindel uks RW38DB, M9x21, U-12pK,U-12vK, kollane | 4 | tk
5270000029 | Helikindel uks RW38DB, M9x21, U-12pR, roheline | 1 | tk
5270000030 | Helikindel uks RW38DB, M10x21, U-13vH, hall | 1 | tk
5270000031 | Helikindel uks RW38DB, M9x21, U-12pP,U-12vP, punane | 2 | tk
5270000032 | Helikindel uks RW38DB, M9x21, U-12pH,U-12vH hall | 2 | tk
5270000036 | Sirge servaga pendeluks, M9x21, klaasiga, Up-17H, hall | 2 | tk
5270000037 | Helikindel uks RW37DB, M10x21, U-11pH, hall | 1 | tk
5270000040 | Tuletõkkeuks EI30/RW38DB, M9x21, TTU-1pK, kollane | 1 | tk
5270000041 | Tuletõkkeuks EI30/RW38DB, M9x21, TTU-1vH, hall | 4 | tk
5270000042 | Tuletõkkeuks EI30/RW38DB, M9x21, TTU-1pP, punane | 1 | tk
5270000043 | Tuletõkkeuks EI30/RW38DB, M9x21, TTU-1vR, roheline | 1 | tk
5270000044 | Tuletõkkeuks EI30/RW38DB, M10x21, TTU-2pH, hall | 1 | tk
5270000045 | Tuletõkkeuks EI30/RW38DB, M10x21, TTU-2vP, punane | 2 | tk
5270000046 | Tuletõkkeuks EI30/RW38DB, M10x21, TTU-2pK, kollane | 3 | tk
5270000047 | Tuletõkkeuks EI30/RW38DB, M10x21, TTU-2pR, roheline | 3 | tk
5270000048 | Sirge servaga LÜKANDUKS, 950x2100mm, LU-1vR, roheline | 1 | tk
5270000049 | Sirge servaga LÜKANDUKS, 900x2100mm, LU-3vR, roheline | 1 | tk
5270000050 | Sirge servaga LÜKANDUKS, 900x2100mm, LU-2vP, punane | 1 | tk
5270000051 | Sirge servaga LÜKANDUKS, 900x2100mm, LU-2pK,LU-3pK, kollane | 2 | tk
5270000052 | Siseukse külgframuug eraldi lengis allavälja klaasiga Rw34dB, 1030x2050mm, LUk-4H, hall | 1 | tk
5270000053 | Siseukse külgframuug eraldi lengis allavälja klaasiga Rw34dB, 990x2050mm, LUk-4H, hall | 1 | tk
5270000054 | Siseukse külgframuug eraldi lengis allavälja klaasiga Rw34dB, 1080x2580mm, KLS1 | 2 | tk
5270000055 | Siseukse külgframuug eraldi lengis allavälja klaasiga Rw34dB, 875x2090mm, KLS2 | 6 | tk
5270000056 | Siseukse külgframuug eraldi lengis allavälja klaasiga Rw34dB, 560x2090mm, KLS2 | 2 | tk
5270000057 | Siseukse külgframuug eraldi lengis allavälja klaasiga Rw34dB, 200x2090mm, KLS2 | 2 | tk
5270000058 | Helikindel uks RW37DB M9X21, KLS2, 890x2090mm | 2 | tk
5270000059 | Siseukse külgframuug eraldi lengis allavälja klaasiga Rw34dB, 875x2090mm, KLS3 | 2 | tk
5270000060 | Siseukse külgframuug eraldi lengis allavälja klaasiga Rw34dB, 470x2090mm, KLS3 | 2 | tk
5270000061 | Helikindel uks RW37DB M9X21, KLS3 | 2 | tk
5270000064 | Siseuste transport objektile | 1 | tk
5270000065 | Siseavatäidete paigaldus | 130 | tk
5270000066 | Piirdeliistude paigaldus | 202 | kompl
528 | Siseuste lukud ja lingid
5280000000 | Siseuste lukusüsteem ja lingid | 116 | tk
53 | Siseseinte pinnakatted
531 | Värvkatted
5310000001 | 1. korruse siseseinte pahteldamine ja värvimine, Caparol Samtex seinale, B2 | 3282 | m2
5310000002 | 2. korruse siseseinte pahteldamine ja värvimine, Caparol Samtex seinale, B2 | 1590 | m2
532 | Betoonist seinte töötlus
5320000001 | 1.korruse betoonseinte pinna töötlemine tolmuvabaks, 2kihti | 125 | m2
535 | Plaatkatted
5350000001 | 1.korruse keraamiliste seinaplaatide 200*200mm paigaldamine | 910 | m2
5350000002 | 1.korruse keraamiline seinaplaat Marco Polo, 200x200, valge matt | 910 | m2
5350000003 | 2.korruse keraamiliste seinaplaatide 200*200mm paigaldamine | 393 | m2
5350000004 | 2.korruse keraamiline seinaplaat Marco Polo, 200x200, valge matt | 393 | m2
536 | Nurgaliistud
5360000001 | Seinte nurgaliistude paigaldamine, ca 300 m | 300 | m
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5370000004 | Seinte võõphüdroisolatsiooni IZOLEX Izofol paigaldus | 783.5 | m2
538 | Eri seinakatted
5380000001 | OFFECCT akustiline paneel Swell, 60x60, off-white | 6 | tk
5380000002 | Paneeli Offecct paigaldamine seinale | 2.16 | m2
5380000003 | Paneeli Trodlekt paigaldamine seinale | 3.3 | m2
5380000004 | Akustiline Trodlekt plaat | 3.3 | m2
539 | Vinüülkatted
5390000001 | Vinüükatte paigaldamine seinale | 51 | m2
5300000002 | Vinüülseinakate Fusion Avadi 15275 | 28 | m2
5390000003 | Vinüülseinakate Fusion Avadi 15274 | 21 | m2
5390000004 | Vinüülseinakate Fusion Madras 15255 | 19 | m2
5390000005 | Vinüülseinakatte lõikamine | 3 | lõige
54 | Lagede pinnakatted
541 | Värvkatted
5410000001 | 1.korruse lae värvimine BINDO 3 värviga | 720 | m2
5410000002 | 2.korruse lae värvimine BINDO 3 värviga | 263 | m2
542 | Betoonlagede tasandus
5420000001 | 1.korruse betoonlagede töötlus tolmuvabaks | 157 | m2
5420000002 | 2.korruse betoonlagede töötlus tolmuvabaks | 210 | m2
543 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
5430000001 | 1.korruse kipsripplae paigaldus (ca 25m2 lagi) | 400 | m2
5430000002 | 2.korruse kipsripplae paigaldus (ca 25m2 lagi) | 110 | m2
5430000003 | Ripplagi TROLDTEKT puitkiud akustiline plaat 600x1200, serv K17, paigaldus | 462 | m2
5430000004 | TROLDTEKT puitkiud akustiline plaat 600x1200, hall, 35 mm | 269 | m2
5430000005 | TROLDTEKT puitkiud akustiline plaat 600x1200, värvitud, 35 mm | 193 | m2
5430000006 | Akustiline puitkiud plaat 600x1200, serv K10, min.villa 50mm, paigaldus | 795 | m2
5430000007 | Akustiline puitkiud 600x1200, hall, 35 mm | 620.5 | m2
5430000008 | Akustiline puitkiud 600x1200, värvitud, 35 mm | 174.5 | m2
5430000009 | Ripplagi Deltaline AL h=20, paigaldus | 462 | m2
5430000010 | Ripplagi Deltaline AL h=20, samm 20, valge | 36.7 | m2
5430000011 | Ripplagi Deltaline AL h=20, samm 20, värviline | 226 | m2
5430000012 | Metallkarkassile (nt.Leafgrid) riputatud värvilised vildilehed, hind orienteeruv | 113 | m2
544 | Lagede krohv- ja tasandus
5440000001 | 1.korruse lagede pahteldamine | 350 | m2
5440000002 | 2.korruse lagede pahteldamine | 260 | m2
547 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5470000002 | Lae võõphüdroisolatsiooni IZOLEX Izofol paigaldus | 216.4 | m2
56 | Põrandad ja põrandakatted
562 | Põrandatasandus
5620000001 | 2 korruse põranda P3 tasanduskihi valamine 60mm | 895 | m2
5620000002 | 2 korruse põranda P3 armeerimine võrguga, 5x5mm AIII 150x150 | 895 | m2
5620000005 | 2 korruse põranda P4 tasanduskihi valamine 80mm | 93 | m2
5620000006 | 2 korruse põranda P4 armeerimine võrguga, 5x5mm AIII 150x150 | 93 | m2
5620000007 | Ventilatsiooniseadmete ruumi põranda tasanduskihi valamine 60mm | 67 | m2
5620000008 | Ventilatsiooniseadmete ruumi põranda armeerimine võrguga, 5x5mm AIII 150x150 | 67 | m2
563 | Epokatted ja pinnakõvendid
5630000002 | PU-katte süsteem MASTERTOP paigaldus (1324 MATT, roheline) | 80 | m2
5630000003 | PU-katte süsteem MASTERTOP paigaldus (1324 MATT, punane) | 73 | m2
5630000004 | PU-katte süsteem MASTERTOP paigaldus (1324 MATT, kollane) | 88 | m2
5630000005 | PU-katte süsteem MASTERTOP paigaldus (1325 REG, akustilisel alusel) | 107.5 | m2
5630000007 | Epomeerkatte paigaldamine (Conipur M868F) | 67.2 | m2
5630000008 | Epomeerkatte põrandaliist | 44.63 | m
564 | Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm
5640000001 | Põranda katmine porimattidega Frontrunner 16mm | 2.85 | m2
5640000002 | Porimatt Frontrunner Plus 16mm | 2.85 | m2
5640000003 | Põranda katmine porirestidega Frontrunner | 86.3 | m2
5640000004 | Süvistatud porirest FRONTRUNNER BRUSH 19 mm tumehall | 40 | m2
565 | Plaatpõrandad
5650000001 | Põranda klinkerplaatide 300*300 paigaldamine | 149.6 | m2
5650000002 | Keraamiliste põrandaplaatide 200*200 paigaldamine | 159.63 | m2
5650000003 | Keraamiliste põrandaplaatide 100*100 paigaldamine | 206.5 | m2
5650000004 | Keraamiliste dušisüsteemi plaatide 100*100 paigaldamine | 2.76 | m2
5650000005 | Klinkerplaat Cercom Design Evolution 30x30 gold matt | 29.2 | m2
5650000006 | Klinketplaat Cercom Design Evolution 30x30 gold matt trepiplaat | 99 | tk
5650000007 | Klinkerplaat Cercom Design Evolution 30x30 mirtillo matt | 58.4 | m2
5650000008 | Klinkerplaat Cercom Design Evolution 30x30 mirtillo matt trepiplaat | 198 | tk
5650000009 | Klinkerplaat Cercom Design Evolution 30x30 salvia matt | 29.2 | m2
5650000010 | Klinkerplaat Cercom Design Evolution 30x30 salvia matt trepiplaat | 99 | tk
5650000011 | Ker.plaat Caesar Linea Industria 20x20 beola lib.kindlus R11 A+B+C | 71.1 | m2
5650000012 | Ker.plaat Agrob Buchtal Plural Plus 2 (115) 10x10 active-white 2529 võrgul | 12 | m2
5650000013 | Ker.plaat Agrob Buchtal Plural Plus 2 (207) 10x10 deep green 2512 võrgul | 85 | m2
5650000014 | Agrob Buchtal Plural Plus 2 (207) 10x10 deep yellow 2516 võrgul | 75 | m2
5650000015 | Agrob Buchtal Plural Plus 2 (207) 10x10 deep red 2524 võrgul | 37 | m2
5650000016 | Kale Plain Series PEI 4 20x20 satin grey A-3068 | 60.6 | m2
5650000017 | Duššisüsteemi ker.plaat Agrob Buchtal Plural Plus 2 (455) 10x10 active-white 2529 nurk R10/B | 36 | tk
5650000018 | Duššisüsteemi ker.plaat Agrob Buchtal Plural Plus 2 (455) 10x10 active-white 2529 küljed R10/B | 240 | tk
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5670000002 | 2 korruse põrandale FIBO kruusa paigaldamine 30mm | 30 | m3
5670000003 | 2 korruse põranda soojustamine ISOVER FLO 30mm (600*1200) | 988 | m2
5670000004 | 2 korruse polüetüleenkile 0,2mm paigaldamine | 988 | m2
5670000005 | Ventilatsiooniseadmete ruumi põrandale FIBO kruusa paigaldamine 30mm | 2 | m3
5670000006 | Ventilatsiooniseadmete ruumi põranda soojustamine ISOVER FLO 30mm (600*1200) | 67 | m2
5670000007 | Ventilatsiooniseadmete ruumi polüetüleenkile 0,2mm paigaldamine | 67 | m2
5670000009 | Põranda võõphüdroisolatsiooni BRUSHCRETE paigaldus | 162.4 | m2
5670000010 | Põranda võõphüdroisolatsiooni IZOLEX Izofol paigaldus | 143.6 | m2
568 | Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad
5680000001 | PVC katte paigaldamine koos seinale ülespöördega | 45.2 | m2
5680000002 | Põranda vinüülkatte vuukimine | 45.2 | m2
5680000003 | PVC Fotoprint MURU /roheline/ Tarkett Accent Compact. Focus natural, Grass 3781002, libisemiskindlus R9 | 45.2 | m2
5680000004 | Linoleumi paigaldamine koos seinale ülespöördega | 1362.4 | m2
5680000005 | Põranda linoleumkatte vuukimine | 1362.4 | m2
5680000006 | LINOLEUM FORBO COLORFUL GRAYS 3501 (kameeleon-kollane-punane) | 176.4 | m2
5680000007 | LINOLEUM FORBO COLORFUL GRAYS 3504 (kameeleon-roheline) | 125.8 | m2
5680000008 | LINOLEUM FORBO TOUCH DUET 3521 DESERT (kõrbekollane) | 392 | m2
5680000009 | LINOLEUM FORBO TOUCH DUET 3527 BRICK (tellisepunane) | 289.1 | m2
5680000010 | LINOLEUM FORBO TOUCH DUET 3530 MOSS (samblaroheline) | 379.1 | m2
5680000011 | Põranda katmine plaatvaipkattega Desso Lita 500*500mm | 105.1 | m2
5680000012 | Plaatvaip Desso Lita 50*50cm 5m2/pk, 1908 (hele kollane-oranž-must) | 15.1 | m2
5680000013 | Plaatvaip Desso Lita 50*50cm 5m2/pk, 2116 (hele valge-punane-must) | 38.5 | m2
5680000014 | Plaatvaip Desso Lita 50*50cm 5m2/pk, 7281 (tume roheline-must) | 51.5 | m2
5680000015 | Kummikatte paigaldamine põrandale koos seinale ülespöördega | 572.7 | m2
5680000016 | KUMMIPÕRAND REPHOUSE NeoFlex Natural PUR kattega NTRL1005 (valge) | 371.8 | m2
5680000017 | KUMMIPÕRAND REPHOUSE NeoFlex Natural PUR kattega NTRL1003 (tumehall) | 42.5 | m2
5680000018 | KUMMIPÕRAND REPHOUSE NeoFlex Natural PUR kattega NTRL1008 (tumekollane) | 158.4 | m2
5680000020 | Puidust põrandaliistude paigaldamine | 123.6 | jm
569 | Betoonpõrandate töötlus
5690000001 | Betoonpõranda pinna töötlemine tolmuvabaks, 2kihti | 27.1 | m2
57 | Eriruumide pinnakatted
5700000001 | Basseinisüsteemi ker.plaatide paigaldamine | 179 | m2
5700000002 | Basseini kehandi hüdroisolatsioonivõõbaga BRUSHCRETE katmine | 179 | m2
5700000003 | Basseiniker.plaat Agrob Buchtal Chroma Non-Slip (192) 25x12,5 white 91 | 55.62 | m2
5700000004 | Basseiniker.plaat Agrob Buchtal Chroma Non-Slip (192) 25x12,5 green 72 | 16.48 | m2
5700000005 | Basseiniker.plaat Agrob Buchtal Chroma Non-Slip (192) 25x12,5 white matt 107 | 96.6 | m2
5700000006 | Basseiniker.plaat Agrob Buchtal Chroma Non-Slip (192) 25x12,5 yellow 66 | 23.7 | m2
58 | Eriruumid
581 | Soolaklamber
5810000001 | Soolaklambri ehitusmaterjal | 1 | kompl
5810000002 | Soolaklambri ehitus | 1 | obj
5810000003 | Soolageneraator "Iris-35M" | 1 | tk
582 | Saun
5820000001 | Sauna lae vooderdamine lauaga | 6.6 | m2
5820000002 | Sauna seina vooderdamine lauaga | 22 | m2
5820000003 | Saunalava tarnimine ja paigaldus | 1 | kompl
59 | Seinte elemendid
5900000001 | Seinte puitkäsipuude tarnimine ja paigaldamine (tamm, peits, 2-kordne) | 105 | jm
6 | SISUSTUS, SEADMED
61 | Sisustus ja mööbel
611 | Köögi ja pesula tehnoloogia
6110000001 | Köögi ja pesula sisustus ja seadmed vastavalt spetsifikatsioonile | 1 | kompl
64 | Eriseadmete komplektid
6400000001 | Basseinitehnika, vt. OÜ Basseinitehnika projekt | 1 | obj
66 | Tõste- ja teisaldusseadmed
661 | Liftid
6610000001 | Lift HAI FlexyLift MR, tarne ja paigaldus | 2 | tk
7 | TEHNOSÜSTEEMID
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon
714 | Sanitaartehnika seadmed
7140000000 | Kraanikausi paigaldus | 48 | tk
7140000000 | Kraanikausi segisti paigaldus | 46 | tk
7140000000 | Koristaja valamu paigaldus | 17 | tk
7140000000 | Koristaja valamusegisti paigaldus | 17 | tk
7140000000 | R/v köögivalamu paigaldus | 7 | tk
7140000000 | Köögisegisti paigaldus | 7 | tk
7140000000 | WC poti paigaldus | 11 | tk
7140000000 | Inva WC poti paigaldus | 9 | tk
7140000000 | Inva kraanikausi paigaldus | 23 | tk
7140000000 | Invasegisti paigaldus | 23 | tk
7140000000 | Duššialuse paigaldus | 11 | tk
7140000000 | Duššisegisti paigaldus | 20 | tk
7140000013 | Laste WC poti paigaldus | 21 | tk
7140000014 | Vanni paigaldus | 1 | tk
7140000015 | Vanni segisti paigaldus | 1 | tk
7140000016 | Kraanikausi segisti bideeduššiga paigaldus | 2 | tk
7140000016 | Pissuaari paigaldus | 1 | tk
7140000017 | Saapadušši paigaldus | 3 | tk
715 | Veevarustus
7150000000 | Veemõõdusõlm d=25 | 1 | k-t
7150000000 | Kastmiskraan | 4 | tk
7150000000 | Pesumasinaventiil kanalisatsiooniliidesega | 1 | tk
7150000000 | Veetorustikud | 168 | punkt
7150000005 | Boileri paigaldus 200 L | 1 | tk
7150000006 | Isetoimse segamisventiili paigaldus | 11 | tk
716 | Kanalisatsioon
7160000000 | Trapi paigaldus d=32 | 6 | tk
7160000000 | Trapi paigaldus d=75 | 48 | tk
7160000004 | Trapi paigaldus d=100 | 2 | tk
7160000006 | Trapi paigaldus d=110 | 5 | tk
7160000007 | Kanalisatsiooni torustikud | 168 | punkt
7160000008 | Sisemine sadeveetorustik | 63.3 | jm
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus
722 | Küttekehad
7220000001 | Põrandaküte 1.korrusel | 690.2 | m2
7220000002 | Põrandaküte 2.korrusel | 93.6 | m2
7220000003 | Radiaatorite paigaldus (sh.torustik, ventiilid, radiaator jms) | 135 | tk
7220000004 | Saunaahi Harvi Forte, 9 kW | 1 | tk
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
7230000001 | Soojasõlme paigaldus | 1 | kompl
728 | Ventilatsiooniseadmed
7280000000 | Vent agregaadi paigaldus Gold 50 | 1 | tk
7280000000 | Vent agregaadi paigaldus Gold 08 | 1 | tk
7280000000 | Kanaliventilaatori paigaldus KD 500 M1 | 2 | tk
7280000000 | Katuseventilaatori paigaldus | 1 | tk
7280000000 | Katuseventilaatori paigaldus TFER 125 M | 2 | tk
7280000000 | Ventilatsioonisüsteemi mõõdistamine | 1 | obj
729 | Ventilatsioonitorustikud
7290000000 | Vent torude paigaldus 100 | 105.3 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 125 | 129.8 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 160 | 165.2 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 200 | 212.6 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 250 | 147.1 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 315 | 105 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 400 | 61.7 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 500 | 125.4 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 630 | 90.9 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 800 | 13.8 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 1000 | 1.1 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus, kandilised | 65.1 | m
7290000000 | Torustiku osade paigaldus | 1 | kmpl
7290000000 | Isoleerimine | 1185 | m2
7290000000 | Välisresti paigaldus 400*1000 | 1 | tk
7290000000 | Väljavise 400 | 1 | tk
7290000000 | Väljavise 800 | 1 | tk
7290000000 | Sissepuhkeplafoonide paigaldus ULA 125 | 2 | tk
7290000000 | Sissepuhkehajutid THB + TRI | 21 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 500*150 | 2 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 800*500 | 2 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 1000*150 | 2 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 200*100 | 18 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 300*100 | 8 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 300*100 | 3 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 300*150 | 13 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 500*100 | 1 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 400*150 | 8 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 400*200 | 3 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 500*150 | 1 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 800*200 | 1 | tk
7290000000 | Rest tasanduskastiga 1200*250 | 3 | tk
7290000000 | Siiirdeõhuresti paigaldus 200*100 | 4 | tk
7290000000 | Siiirdeõhuresti paigaldus 400*200 | 12 | tk
7290000000 | Väljatõmbeplafoonide paigaldus URH 100 | 45 | tk
7290000000 | Väljatõmbeplafoonide paigaldus URH 125 | 53 | tk
7290000000 | Väljatõmbeplafoonide paigaldus URH 160 | 39 | tk
7290000000 | Väljatõmbeplafoonide paigaldus URH 200 | 12 | tk
7290000000 | Väljatõmberesti paigaldus 200*200 | 2 | tk
7290000000 | Väljatõmberesti paigaldus 300*150 | 1 | tk
7290000000 | Väljatõmberesti paigaldus 300*300 | 2 | tk
7290000000 | Kaitsevõre SG 125 | 2 | tk
7290000000 | Reguleerklappide paigaldus 100 | 14 | tk
7290000000 | Reguleerklappide paigaldus 125 | 11 | tk
7290000000 | Reguleerklappide paigaldus 160 | 24 | tk
7290000000 | Reguleerklappide paigaldus 200 | 19 | tk
7290000000 | Reguleerklappide paigaldus 250 | 31 | tk
7290000000 | Reguleerklappide paigaldus 315 | 4 | tk
7290000000 | Reguleerklappide paigaldus 400 | 1 | tk
7290000000 | Reguleerklappide paigaldus 500 | 1 | tk
7290000000 | Reguleerklappide paigaldus 500*200 | 4 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=250, l=900 | 1 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=500, l=900 | 6 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=630, l=900 | 6 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=800, l=900 | 2 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=100, l=600 | 4 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=125, l=600 | 12 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=160, l=600 | 23 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=200, l=600 | 20 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=250, l=600 | 21 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=315, l=600 | 3 | tk
7290000000 | Tuletõkkeklappide paigaldus 100 | 7 | tk
7290000000 | Tuletõkkeklappide paigaldus 125 | 8 | tk
7290000000 | Tuletõkkeklappide paigaldus 160 | 2 | tk
7290000000 | Tuletõkkeklappide paigaldus 200 | 11 | tk
7290000000 | Tuletõkkeklappide paigaldus 250 | 1 | tk
7290000000 | Tuletõkkeklappide paigaldus 500 | 2 | tk
7290000000 | Tuletõkkeklappide paigaldus 400*200 | 2 | tk
7290000000 | Tuletõkkeklappide paigaldus 500*200 | 2 | tk
7290000000 | Tuletõkkeklappide paigaldus 600*600 | 3 | tk
7290000000 | Tuletõkkeklappide paigaldus 800*800 | 1 | tk
73 | Tuletõrjevarustus
734 | Tulekustutusseadmed
7340000001 | Esmased tulekustustusvahendid | 20 | tk
74 | Tugevvoolupaigaldis
741 | Elektri peajaotussüsteemid
7410000001 | Elektrikilbid ja nende paigaldamine | 1 | obj
742 | Kaabliteed
7420000001 | Kaabliteed | 1 | obj
743 | Kaabeldus
7430000001 | Kaabeldus | 1 | obj
744 | Valgustussüsteemid
7440000001 | Valgustid ja nende paigaldamine | 1 | obj
745 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid
7450000001 | Installatsioonimaterjalid | 1 | obj
7450000002 | Kütted | 1 | obj
746 | Piksekaitse ja maandus
7460000001 | Pot.ühtlustus, maandus piksekaitse | 1 | obj
747 | Varutoiteseadmed
7470000001 | UPS | 1 | tk
748 | Tugevvoolutööde muud kulud
7400000001 | Tööprojekti koostamine | 1 | obj
7400000002 | Teostusdokumentatsioon, üleandmine | 1 | obj
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
7530000001 | Sidevõrk | 1 | obj
7530000002 | TV-võrk | 1 | obj
754 | Turvasüsteemid
7540000001 | Tulekahjusignalisatsioon | 1 | obj
7540000002 | Valvesignalisatsioon | 1 | obj
7540000003 | Fonolukusüsteem | 1 | obj
Objekt Peahoone ja territoorium Kokku 0-7
Abihoone
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikuhind kokku | Summa EEK
1 | VÄLISRAJATISED
11 | Ettevalmistus ja lammutus
118 | Lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
1180000001 | Lammutusjäätmete utiliseerimine | 65 | m3
1180000002 | Lammutusprahi väljavedu hoonest | 30 | m3
119 | Lammutustööd
1190000003 | Betoonist sillutisriba lammutamine | 1.9 | m3
1190000004 | Akende demontaaž | 7.36 | m2
1190000005 | Välisuste demontaaž | 2 | tk
1190000006 | Siseuste demontaaž | 8 | tk
1190000007 | Veeplekkide demontaaž | 11 | jm
1190000008 | Katusekatte ja soojutuse eemaldamine | 89.11 | m2
1190000009 | Parapetiplekkide demontaaž | 47.5 | jm
1190000010 | Tellisseina lammutamine 120mm | 1.5 | m3
1190000013 | Välistreppide lammutamine | 1.2 | m3
1190000016 | Betoonpõranda lammutus | 89 | m2
1190000017 | Tellistest fassaadi elementide lammutus | 17.3 | m2
12 | Hoonealune süvend
122 | Kaeved
1220000001 | Vundamendi kaevamine lahti 1m laiuselt ja 1m sügavuselt | 37.4 | m3
123 | Täited
1230000001 | Tagasitäide väljakaevatava pinnasega | 28 | m3
14 | Hoonevälised ehitised
143 | Välistrepid
1430000001 | Välistreppide täitepinnas | 14.85 | m3
1430000002 | Välistreppide soojustus EPS 120 ROUTA 100mm | 42.75 | m2
1430000003 | Välistreppide betoneerimine C30/37 | 7.47 | m3
17 | Maa-ala pinnakatted
175 | Äärekivid ja sadeveerennid
1750000001 | Betoonist sillutisriba valamine 700mm | 47 | jm
1750000002 | Sillutisriba aluse täitmine killustikuga | 4.9 | m3
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID
21 | Rostvärgid ja taldmikud
212 | Betoontarindid
2120000001 | Ol. oleva vundamendi tasandus ja praode täitmine | 38 | m
22 | Vundamendid
222 | Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad
2220000001 | Betoonkooriku valamine C30/37 90mm | 2.7 | m3
227 | Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon
2270000001 | Vundamendi vertikaalne soojustus EPS 120 ROUTA 100mm | 45 | m2
2270000002 | Vundamendi horisontaalne soojustus EPS 120 ROUTA 100mm ümber perimeetri l=1m | 41.4 | m2
23 | Aluspõrandad
231 | Liiv-ja killustikalus
2310000002 | Aluspõranda P1 täitmine ja tihendamine killustikuga | 17.8 | m3
232 | Betoontarindid
2320000004 | Aluspõranda P1 tasanduskihi valamine 80mm | 87.6 | m2
2320000005 | Aluspõranda P1 armeerimine võrguga, 5x5mm AIII 150x150 | 87.6 | m2
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2360000005 | Aluspõranda P1 soojustus vahtpolüstüreeniga EPS-100 100mm koos paigaldusega | 87.6 | m2
2360000006 | Aluspõranda P1 soojustus vahtpolüstüreeniga EPS-100 50mm koos paigaldusega | 87.6 | m2
2360000007 | Aluspõranda P1 polüetüleenkile 0,2mm paigaldamine | 87.6 | m2
237 | Vuugid
2370000001 | Vuukide lõikamine, töötlemine | 87.6 | m2
3 | KANDETARINDID
32 | Kandvad ja välisseinad
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
3270000002 | Fassaadi soojustus Paroc WPS 1n 150mm | 177 | m2
328 | Seinte fassaadikatted
3280000001 | Välisseina katmine fassaadiplaadiga Agrob Buchtal | 177 | m2
3280000003 | Agrob Buchtal keraamiline fassaadiplaat K20 1200x400 contrast red 154 | 3.12 | m2
3280000004 | Agrob Buchtal keraamiline fassaadiplaat K20 1200x400 apple green 152, erihind alla 150 m2 kogusele | 2.6 | m2
3280000005 | Agrob Buchtal keraamiline fassaadiplaat K20 1200x400 white matt 4234 | 168 | m2
3280000006 | Agrob Buchtal keraamiline fassaadiplaat K20 1200x400 lemon yellow 150, erihind alla 150 m2 kogusele | 3.12 | m2
3280000007 | Fassaadiplaatide nurkate lõikamine | 16.4 | m
329 | Tellingud
3290000001 | Tellingu rent, paigaldus ja demontaaž | 177 | m2
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED
42 | Aknad
426 | Puit- ja puitalumiiniumaknad
4260000001 | Puit-alumiiniumraamis aknad 10 tk | 1 | obj
4260000002 | Puit-alumiiniumraamis akende paigaldus | 1 | obj
4260000003 | Puit-alumiiniumraamis akende aknaplekkide tarne ja paigaldus, kuni 200 mm Zn | 1 | obj
4260000004 | Puit-alumiiniumraamis akende aknalaudade tarne ja paigaldus, kuni 200 mm laminaat, 367,1m | 1 | obj
43 | Välisuksed ja väravad
431 | Lukustus ja varustus
4310000001 | Siseuste lukusüsteem ja lingid | 2 | tk
432 | Alumiiniumuksed ja –väravad
4320000001 | Al.profiilis välisuksed, tarne ja paigaldus | 1 | obj
47 | Piirded ja käiguteed
473 | Metallist piirded
4730000001 | Välispiired (valmistamine, kuumtsinkimine, pulbervärviga katmine ja paigaldus) | 22.74 | jm
475 | Elementtrepid
4750000001 | Tuletõrje redel koos paigaldusega | 1 | tk
48 | Katusetarindid
482 | Tasanduskihid
4820000002 | Suuremad konarused tasandamine tsementmördiga | 89.11 | m2
483 | Metalltarindid
4830000001 | Parapeti pleki paigaldamine | 46 | jm
485 | Elemendid
4850000001 | Katusekaev 110 bituumenlapiga koos paigaldusega | 1 | tk
486 | Puittarindid
4860000001 | Parapeti katmine vineeriga 10mm | 42 | m2
4860000002 | Parapeti distantsliistude (25*50) paigaldamine , s.600 | 21 | m2
4860000003 | Parapeti puitkarkassi 50*100mm koos soojutusega 100mm ehtamine, 600mm | 25 | m2
4860000004 | Sügavimmut. puidust kolmnurkliist | 80 | m
4860000005 | Parapeti roovi 22*100mm paigaldus | 33 | m2
4860000006 | Parapeti laudise 28*95mm paigaldus | 33 | m2
4860000007 | Lõpetav C-profiili paigaldus | 42 | m
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4870000003 | Bituumenmastiksi paigaldus | 89.11 | m2
4870000004 | Kleephüdroisolatsiooni KATEPAL K-MS 170/4000 2,5mm paigaldamine koos ülespöörega | 136.42 | m2
4870000005 | Katuse K-1, K-3 soojustus EPS 60F 300mm | 89.11 | m2
4870000006 | Katuse jäik min.vill tuulutussoontega 30mm soojustuse paigaldus (Isover OL-TOP) | 89.11 | m2
488 | Katusekatted
4880000001 | Katusekatte KATEPAL paigaldus (aluskiht K-MS 170/4000 2,5mm, pealiskiht K-PS 170/5000 4,5mm) | 107.02 | m2
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
51 | Vaheseinad
514 | Laotud vaheseinad
5140000003 | SS-4 Seina ladumine COLUMBIA õõnesplokist 140mm | 30.34 | m2
52 | Siseuksed
527 | Lamineeritud siseuksed
5270000001 | Sirge servaga uksekomplekt, M8x21, vent.restiga, Uab-1vR, roheline | 1 | tk
5270000002 | Sirge servaga uksekomplekt, M10x21, Uab-2pR, roheline | 2 | tk
5270000003 | Sirge servaga uksekomplekt, M10x21, Uab-2pP, punane | 2 | tk
5270000004 | Sirge servaga uksekomplekt, M10x21, Uab-3pR,Uab-3vR, roheline | 2 | tk
5270000005 | Sirge servaga uksekomplekt, M15x21, paaris, Uab-4R, roheline | 1 | tk
5270000006 | Siseavatäidete paigaldus | 8 | tk
5270000007 | Piirdeliistude paigaldus | 16 | kompl
528 | Siseuste lukud ja lingid
5280000001 | Siseuste lukusüsteem ja lingid | 8 | tk
53 | Siseseinte pinnakatted
531 | Värvkatted
5310000001 | Siseseinte pahteldamine ja värvimine, Caparol Samtex seinale, B2 | 250 | m2
535 | Plaatkatted
5350000001 | Keraamiliste seinaplaatide 200*200mm paigaldamine | 89.08 | m2
5350000002 | Keraamiline seinaplaat Marco Polo, 200x200, valge matt | 89.08 | m2
54 | Lagede pinnakatted
541 | Värvkatted
5410000001 | Lae värvimine BINDO 3 värviga | 81.41 | m2
543 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
5430000001 | Ripplagi Deltagrid AL h=20, paigaldus | 11 | m2
5430000002 | Ripplagi Deltagrid AL h=20, samm 20, valge | 11 | m2
56 | Põrandad ja põrandakatted
563 | Epokatted ja pinnakõvendid
5630000001 | Epomeerkatte paigaldamine (Conipur M868F) | 24.9 | m2
5630000002 | Epomeerkatte põrandaliist | 85 | m
565 | Plaatpõrandad
5650000002 | Kale Plain Series PEI 4 20x20 satin grey A-3068 | 3.4 | m2
5650000003 | Keraamiliste põrandaplaatide 200*200 paigaldamine | 28.3 | m2
5650000004 | Ker.plaat Caesar Linea Industria 20x20 beola lib.kindlus R11 A+B+C | 24.9 | m2
7 | TEHNOSÜSTEEMID
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon
711 | Veevarustus
7110000001 | Pesumasinaventiil kanalisatsiooniliidesega | 2 | tk
7110000002 | Veetorustikud | 8 | punkt
712 | Kanalisatsioon
7120000001 | Trapi paigaldus d=75 | 1 | tk
7120000002 | Trapi paigaldus d=100 | 2 | tk
7120000003 | Kanalisatsiooni torustikud | 8 | punkt
7120000004 | Sisemine sadeveetorustik | 3.8 | jm
713 | Sanitaartehnika seadmed
7130000001 | Koristaja valamu paigaldus | 2 | tk
7130000002 | Koristaja valamusegisti paigaldus | 2 | tk
7130000003 | Kraanikausi paigaldus | 1 | tk
7130000004 | Kraanikausi segisti paigaldus | 1 | tk
7130000005 | WC poti paigaldus | 1 | tk
7130000006 | Duššisegisti paigaldus | 1 | tk
7130000007 | Pesu leotamise vanni paigaldus | 1 | tk
7130000008 | Pesu leotamise vanni segisti paigaldus | 1 | tk
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus
722 | Küttekehad
7220000003 | Radiaatorite paigaldus (sh.torustik, ventiilid, radiaator jms) | 10 | tk
728 | Ventilatsiooniseadmed
7280000000 | Vent agregaadi paigaldus Vallox 200 | 1 | tk
729 | Ventilatsioonitorustikud
7290000000 | Vent torude paigaldus 100 | 21.1 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 125 | 9.2 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 160 | 4.6 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 200 | 9.7 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus 250 | 5.7 | m
7290000000 | Vent torude paigaldus, kandilised | 0.2 | m
7290000000 | Torustiku osade paigaldus | 1 | kmpl
7290000000 | Sissepuhkeplafoonide paigaldus ULA 100 | 5 | tk
7290000000 | Sissepuhkeplafoonide paigaldus ULA 160 | 2 | tk
7290000000 | Siiirdeõhuresti paigaldus 200*100 | 1 | tk
7290000000 | Siiirdeõhuresti paigaldus 500*300 | 1 | tk
7290000000 | Väljatõmbeplafoonide paigaldus URH 100 | 4 | tk
7290000000 | Väljatõmbeplafoonide paigaldus URH 125 | 1 | tk
7290000000 | Väljatõmbeplafoonide paigaldus URH 160 | 2 | tk
7290000000 | Mürasummuti paigaldus d=250, l=900 | 2 | tk
7290000000 | Välisresti paigaldus US-AV 315 | 1 | tk
7290000000 | Isoleerimine | 7 | m2
7290000000 | Väljaviskeotsiku paigaldus 250 | 1 | tk
74 | Tugevvoolupaigaldis
744 | Valgustussüsteemid
7440000001 | Valgustid ja nende paigaldus | 1 | obj
Objekt Abihoone Kokku 0-9
Peahoone, territooriumi ja abihoone muud kulud ühiselt:
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD
| Tööjoniste koostamine | 1 | töö
81 | Ajutised ehitised ehitusplatsil | 1 | obj
82 | Ajutised tehnosüsteemid | 1 | obj
83 | Masinad ja seadmed | 1 | obj
85 | Abimaterjal | 1 | obj
86 | Energiakulu | 1 | obj
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD
91 | Juhtimiskulud | 1 | obj
92 | Kulud abistavatele tegevustele | 1 | obj
93 | Erikulud seoses tegevusega välisriikides | 1 | obj
94 | Talvised lisakulud | 1 | obj
96 | Lepingu erikulud | 1 | obj
PROJEKTI EHITUSMAKSUMUS KOKKU
TELLIJA RESERV |  | 5%
KOKKU
Käibemaks 20%
Kokku käibemaksuga