|  | Narva Linnavolikogu otsus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

Tallinna mnt 7 hoone ehitamiseks

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | Lidl Eesti UÜ, reg nr 10933282 Aadress:Peterburi tee 46, Tallinn 11415 Tehnilised andmed: krundi suurus 7474m² Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Tallinna mnt 7 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.04.2005.a. nr 404/1-11 Lidl Eesti UÜ 1.4.2 Detailplaneering Tallinna mnt 7-13a 1.4.3 Ehitusseadus 1.4.4 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoone ehitamine toiduainete kaupluse tarbeks.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

- 3.5.1 Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;
3.5.2 Tallinna mnt 7-13a krundi detailplaneering 30. aprilist 2001;

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Arvestades hoone ühiskondlikku otstarvet on soovitav teostada tööprojekti sõltumatu ekspertiis.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: detailplaneeringu alusel;

  - Krundi maksimalne täisehitus: 50%;

  - Hoonete arv krundil: 1;

  - Hoone kõrgus: soovituslikult mitte vähem kui 15m;

  - Katus: viilkatus;

  - Lubatud katusekatte materjalid: lahendada projektiga;

  - Välisviimistlus: hoone materjalikasutus ja vorm sobitada piirkonna arhitektuurse miljööga. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

  - Teed, platsid, parkimine ja juurdepääsud: detailplaneeringu alusel;

  - Liiklusskeem: detailplaneeringu alusel;

  - Piirded: pole lubatud;

  - Haljastus: lahendada projektis;

  - Drenaaž: ehitada välja vastavalt detailplaneeringule;

  - Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

  - Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteinerid;

  - Välisvalgustus: projekteerida tänavavalgustus;

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

  - Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Eskiisprojekt esitada heakskiidu saamiseks Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ;

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Narva Linnavara – ja Majandusamet;

  - Maanteameti spetsialist;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt				Svetlana Maslova