|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

### Vaivara tn 10 piirde rajamiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | OÜ Bõkov, reg.nr KTE001827 Aadress:Vaivara tn 10, Narva linn Tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 8 m²; Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Tallinna mnt 16 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 03.05.05.a avaldus nr.468/1-11 V. Bõkov 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on OÜ Bõkov aadressiga Vaivara 10 territooriumile piirde rajamine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Projekteerida alale piirded ja väravad, näidata asukoht;

  - Kõrgus: mitte üle 1 meetri;

  - Materjalid: kasutada looduslikke materjale;

  - Likvideeritavad ehitise osad: lahendada ehitusprahi utiliseerimine;

  - Välisvalgustus: normikohane;

  - Projekti mahus esitada järgmised tööjoonised:

    - Asendiplaan (seotud olemasoleva olukorraga);

    - Projekteeritavate objektide rist- ja põikprofiilid;

    - Värvi joonis;

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Maanteamet;

  - Narva Linnavara – ja Majandusamet;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt					Svetlana Maslova