NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva

# Projekteerimistingimuste määramine

( Kangelaste tn.8, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, ehitusseaduse §19 lõike 3  ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr. 42/38 „Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”.

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused  Kangelaste tn.8 viiekorruselise korterelamu   rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

## ÜLDANDMED

| #### 1.1 Tellija | KÜ Kangelaste 8 Aadress: Kangelaste tn.8-23, Narva linn |
| --- | --- |
| 1.2 Asukoht, algandmed: | ## Narva linn, Kangelaste tn.8 Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa. |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 09.05.2006.a.nr 592/1-11 Nadezda Boeva - juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine.

3.  ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.

  - Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

  - Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem. (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4)

4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Välisviimistlus: kasukviimistlus, värvilahenduses kasutada kombineeritud värvilahendus. Välisviimistlus ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Fassaadi remont vastavalt  hoone seisundi tehnilise ekspertiisile.

  - Keldri aknaavade kinnimüürimine vastavalt  tuleohutuse nõutele.

  - Trepikodade klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

  - Korterite aknad: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

  - Korterite lodzade klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Varikatuse rekonstrueerimine: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused, ühtlustades fassaadidega.

  - Peasissepääsu uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.

  - Silluse rekonstrueerimine.

## 5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis.

6.  KOOSKÕLASTUSED

- 6.1       Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Komando;

- 6.2       Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

7. RAKENDUSSÄTTED

7.1       Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

7.2       Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtus Jõhvi kohtumaja 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.