eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 15.06.2011. a  nr  ...

Projekteerimistingimuste määramine

(Kosmonaudi tänaval Kosmonaudi tn 1 alajaamani nr 14 ja Linda pargist kuni Linda tn 5b alajaamani nr 24  6 kV kaabelliinide projekteerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

09.05.2011. a OÜ VKG Elektrivõrgud,  registrikood 10855041, asukoht Paul Kerese tn 11, keda esindab juhatuse liige Marek Tull, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kosmonaudi tänaval Kosmonaudi tn 1 alajaamani nr 14 ja Linda pargist kuni Linda tn 5b alajaamani nr 24  6 kV kaabelliinide ehitusprojekti koostamiseks. Projekteeritavad 6 kV maakaabelliinid kuuluvad OÜ VKG Elektrivõrkudele ning asuvad osaliselt reformimata riigimaal, osaliselt Narva linnale kuuluval maal. Linda pargi ja selle lähiala detailplaneering on kehtestatud Narva Linnavolikogu 25.09.2009. a otsusega nr 127. Planeeringu eesmärk on sealhulgas tehnovõrkude asukoha määramine.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused kahe elektri maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | OÜ VKG Elektrivõrgud, registrikood 10855041 Paul Kerese tn 11, 20309 Narva |
| 3.1.1.2 Asukoht | Kosmonaudi tänav ning Linda pargi ja Linda tn 5b vaheline maa. |
| 3.1.1.3 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 15.06.2013. a |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 09.05.11. a taotlus nr 3458/1-14, Marek Tull; 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Narva linna põhimäärus, Narva linna ehitusmäärus; 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on Kosmonaudi tänaval Kosmonaudi tn 1 alajaamani nr 14 ja Linda pargist kuni Linda tn 5b alajaamani nr 24  6 kV kaabelliinide ehitusprojekti koostamiseks.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

    - Projekteeritud kabelliinide paigutamine peab vastama täpselt kehtestatud detailplaneeringule.

    - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- -   EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

- - Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a määrus nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“;

- -  EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt”;

- -  Elektriohutusseadus1.

    - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud geodeesia spetsialisti poolt.

    - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4).

    - Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.

    - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega ettenähtud juhtudel.

    - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

    - Narva Linnavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

    - Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Kaabli paigutamise minimaalne sügavus: normikohane

    - Kaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohased.

    - Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

    - Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

    - Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus territooriumi heakorrastamine.

    - Muud nõuded: vastavalt OÜ VKG Elektrivõrkude poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

    - Asendiplaan: näidata säilitavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, rekonstrueeritavad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

    - Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

    - Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standarditega ettenähtud mahus.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- ehitustööde korraldamise projekt ning ehitustööde teostamiseks liikluskorralduseprojekt.

3.4.11  Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine esitada indendiselt olemasoleva olukorrale.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED

    - Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt omandile isikliku kasutusõiguse seadmist.

    - Taotleda kinnistute omanikelt kaabelliinide rajamiseks maakasutusõiguse seadmist

    - Projekti koosseisus esitada kinnitus tehnorajatise omandiõiguse kohta.

    - Ehitustööde korraldamise projekt.

3.7 KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1   Tehnovõrkude valdajad.

- 3.7.2   Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 3.7.3   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.2  	Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| linnapea | Ants Liimets |
|  | linnasekretär |