eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Rakvere tn.20a korterelamu fassaadide rekonstrueerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Määrata projekteerimistingimused Rakvere tn.20a korterelamu fassaadide rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Korteriühistu Rakvere 20/20ABC Reg.nr.80180335 Rakvere tn. 20c - 21, 20306 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Rakvere tn. 20a Ehitisalune pindala 932,0 m2 Korruste arv 3 Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 22.05.06.a avaldus nr.681/1-11, Jelena-Karina Vlassova – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on korterelamu fassaadide rekonstrueerimine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Maja otsa fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

  - Välisviimistlus: fassaadikrohv, kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale. Värvimine: kasutada kombineeritud linna keskkonda sobivaid värvilahendusi, harmoniseerida Rakvere tn. 20, 20b, 20c hoonetega. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Trepikodade klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

  - Korterite ja keldri aknad: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

  - Korterite lodžade klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes. Esitada fassaadide klaasistamispass projekti koosseisus.

  - Varikatuste rekonstrueerimine: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused, ühtlustades katuse ja fassaadidega.

  - Peasissepääsu uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.

  - Peasissepääsu välistrepi rekonstrueerimine: kasutada sihtotstarvele vastavat kvaliteetmaterjali.

  - Sillutisriba rekonstrueerimine.

  - Fassaadide remont ja muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

5. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.