eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Gerassimovi tn. 5 hoone rekonstrueerimine korterelamu tarbeks )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

07.06.2006 a. härra Riccardo Lelmi, Narva Development Projekt OÜ juhatuse liige, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Gerassimovi tn. 5 hoone korterelamuks rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata. Narva linnas Gerassimovi tn.5 asuv kinnistu, pindalaga 4989,0 m2, kuulub Narva Development Projekt OÜ-le.

OTSUS

Määrata projekteerimistingimused Gerassimovi tn. 5 hoone korterelamuks rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Development Projekt OÜ Reg.nr. 11128755 Tartu mnt.14, 10117 Tallinn |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Gerassimovi tn. 5 Krundi pind: 4989,0 m2 Olemasolev ehitisalune pindala: 591,0 m2 Maakasutuse olemasolev sihtotstarve: ärimaa Maakasutuse sihtotstarve muutmine: elamumaa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.06.06.a avaldus nr.794/1-11, Riccardo Lelmi – Narva Development Projekt OÜ juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Gerassimovi tn. 5 hoone rekonstrueerimine korterelamu tarbeks.

## ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.

  - Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21 p.2)

  - Esitada tee-ehitus projekt ( tiitelleht, seletuskiri, teekatted, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, tee ristlõiked ). Kasutada eraldi kausta.

  - Teeprojekt kooskõlastada Ida-Virumaa Keskkonnateenistusega, Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusametiga, võrkude valdajatega. Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.

  - Teeprojekti erapooletu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

  - Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,  transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis ( 2 varianti: üks esitada viilkatusega, teine-lamekatusena erinevate kõrguspindadega) parima tulemuse saavutamiseks.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED, UURIMISTÖÖD

  - Ehitusalune pindala:  591,0 m².

  - Katusekalle ja kuju: soovitame vastavalt piirkonna väljakujunenud arhitektuursele keskkonnale viilkatust.

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav, arvestades asukohta linna muinsuskaitsetsoonis.

  - Lubatud on hoone kõrguse ja korruselisuse muutmine.

  - Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale, sobitades linnaehituslikku miljöösse. Mitte kasutada imiteerivaid ja plastikmaterjale. Kasutada mahedaid värvilahendusi. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

  - Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel, projekteerida tänava valgustus. Valgustite tüüpide joonised esitada projekti lisadena..

  - Kõnnitee katte projekteerimine: teekattekivid, teekatteplaadid. Kasutada kombineeritud linna keskkonda sobivaid värvilahendusi, harmoniseerida hoonega.

  - Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Projekteerida kõvakatetevahelistel aladel moodustavate haljastussaarte haljastus.

  - Heakorrastus: lahendada projekti koosseisus.

  - Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

  - Piirded: vajadusel lahendada piire kõrgusega kuni 1,8 m sobilikuna  piirkonna miljöösse. Piire pole lubatud tiheda seinana. Piirde tüüp: lehtvõrkpiire, metallvarbaed jne.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.

  - Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus.

  - Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - korruste inventeerimisplaanid,

- - lammutatavate seinte plaan,

- põrandate plaan ja lõiked,

- seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- evakuatsiooniskeem.

6. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarustusele, ventilatsioonile ja küttele.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

7. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

8. KOOSKÕLASTUSED

- 8.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 8.2     Muinsuskaitseamet.

- 8.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.