eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kadastiku tn. 57 laohoone ehitisregistrikoodiga 118004207 fassaadide osaline rekonstrueerimine ja siseruumide renoveerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Määrata projekteerimistingimused Kadastiku tn. 57 laohoone ehitisregistrikoodiga 118004207 fassaadide osalise rekonstrueerimise ja siseruumide renoveerimise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Nakro, reg.nr.10013788 Kadastiku tn.57, 21004 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kadastiku tn.57, ehitisregistrikood 118004207 Ehitisalune pindala 459,0 m2 Rekonstrueeritav pindala ≈ 211,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.06.06.a avaldus nr.837/1-11 ja nr.840/1-11. Olga Haruzina – AS Nakro volinik 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine ja siseruumide renoveerimine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: ≈ 211,0 m².

  - Uus ruumide ( pos.1, 3 inventarijoonisel) sihtotstarve: töökoda.

  - Katusekatte vahetamine: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Aknaraamide ja väravate vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

  - Siseruumide soojustamine ja remont.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama raviruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Vajadusel tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

    - ruumide inventeerimisplaan,

    - akende ja väravate eksplikatsioon,

- - ümberplaneeritavate ruumide põrandate plaan ja lõiked.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline elektrivarustusele.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1     Ida-Virumaa Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

7.1     Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.