NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva

Projekteerimistingimuste määramine

(Vihma tn. 21, elumaja  rekonstrueerimine koos  laiendamisega)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3, Planeerimisseaduse  § 3  lõike 2 punktile 2 ning Narva Linnavolikogu 09.02.2006 määrusele nr  6  “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus”

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

29.05.2006 a. hr. Vladimir Bobõlev, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametis projekteerimistingimusi Vihma tn. 21, hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Ehitusseaduse §19 lõikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

Planeerimisseaduse § 3  lõike 2 punktile 2 kohaselt Kohalik omavalitsus võib lubada olemasolevate hoonete, välja arvatud üksikelamu, suvila ja ajamaja ning nende kõrval hooned, maapealsest kubatuurist üle 33 protsendi suuruse laiendamise ja selle ehitusprojekti koostamise aluseks.

Narva Linnavolikogu 09.02.2006 määruse nr  6  “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus”  kohaselt Narva Linnavolikogu delegeerida Narva Linnavalitsusele õigus määrata üksikelamu ehitusprojektide projekteerimistingimused ilma detailplaneeringuta

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Vihma tn.21  hoone rekonstrueerimise koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

## ÜLDANDMED

| #### 1.1 Tellija | Vladimir Bobõlev Aadress: Vihma tn.21, Narva |
| --- | --- |
| Asukoht, algandmed: Asukoht, algandmed: | ## Narva linn, Vihma tn.21 krundi pind 674 m² Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa. |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 29.05.2006.a. nr 731/1-11 Vladimir Bobõlev -omanik 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- 2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja  rekonstrueerimine koos laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata.

3.  ÜLDNÕUDED

- 3.1  Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

- 3.2    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

- 3.4       Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

- 3.5       Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.6       Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

- 3.7   Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Hoone korruste arv: 2 (võib lahendada 1 + mansardkorrus), sokli korrus.

  - Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele.

  - Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, sobitudes  piirkonna arhitektuuriga ning naaberkinnistutega. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.

  - Hoone kõrgus: kuni 8m.

  - Katuse tüüp ja kalle: viilkatus;

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele;

  - Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid ning naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv); vältida plastmaterjale; värvilahendus sobitada piirkonna miljöösse, naaberkinnistutega kooskõlas olevaks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada  projekti  koosseisus.

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

  - Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;

  - Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukate või puistkate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

  - Haljastus: põhimõtteline lahendus näidata asendiplaanil;

- 4.15     Jäätmekäitlus: lahendada projektiga näidates prügikonteineri asukoht                                 a           asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

  - Piirded:  vajadusel projekti koosseisus lahendada tänava poolne  piire  kõrgusega 1,2-1,5m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas  olevaks. Kasutada naturaalseid kvaliteetmaterjale.

## 5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- 5.1  Vajadusel projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

5.2      Vajadusel eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6.  KOOSKÕLASTUSED

- 6.1       Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

- 6.2       Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

7.RAKENDUSSÄTTED

7.1        Kohustada hr. Vladimir Bobõlev enne projekteerimist kooskõlastama  naaberkinnistute omanikega projekteerimistingimusi Vihma tn.21  hoone rekonstrueerimine ehitusprojekti koostamiseks.

7.2         Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

7.3         Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

Tarmo Tammiste                                                                             Ants Liimets

Linnapea                                                                                          Linnasekretär

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises  omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt„.