|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

### Tapamaja tn 5 platsi rajamiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | Valeri Ivanov Aadress: Kangelate tn 18-71, Narva linn Tehnilised andmed: Ehitusalune pind 70 m²; Krundi piir 791 m²; Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Tapamaja tn 5 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.05.05.a avaldus nr.502/1-11 V. Ivanov 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on OÜ Goldnar aadressiga Tapamaja tn 5 territooriumile platsi rajamine tänavakaubanduse tarbeks.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

    - Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;

    - Tapamaja tn 1 krundi detailplaneering 8. oktoobrist 2002;

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: kuni 70 m²;

  - Hoonete arv krundil: 1;

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgut, lahendada väljasõit krundilt, anda parkimise lahendus;

  - Teed ja juurdepääsud: vastavalt detailplaneeringule;

  - Pinnakate materjal: kõvakate, tolmuvaba (asfaltbetoon või betoonkivid);

  - Haljastus: olemasolevat kõrghaljastust mitte likvideerida;

  - Välisvalgustus: normikohane;

  - Vertikaalplaneerimine:lahendada projekti koosseisus koos sademetevee ärajuhtimisega;

  - Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus;

  - Väikevormid: valgustid, prügikastid,tänava mööbel;

  - Projekteerida alale piirded näidata asukoht;

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Narva Linnavara – ja Majandusamet;

  - OÜ Goldnar;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt					Svetlana Maslova