eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kadastiku tn. 57 toornahalao hoone osa rekonstrueerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Määrata projekteerimistingimused Kadastiku tn. 57 toornahalao hoone osa rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Nakro, reg.nr.10013788 Kadastiku tn.57, 21004 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kadastiku tn.57, ehitisregistrikood 118004201 Ehitisalune pindala 9710,0 m2 Rekonstrueeritav pindala ≈ 2350,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.06.06.a avaldus nr.838/1-11. Olga Haruzina – AS Nakro volinik 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks toornahalao hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine ja siseruumide ümberplaneerimine elektritehniliste toodete tootmiseks.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21 p.2)

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: ≈ 2350,0 m².

  - Katusekatte vahetamine: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Aknaraamide, väravate, uste vahetamine: lahendada projekti koosseisus.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvel, lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

    - ruumide inventeerimisplaan,

    - ruumide planeerimislahendus,

    - akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

- - ümberplaneeritavate ruumide põrandate plaan ja lõiked,

    - uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, ventilatsioonile.

  - Vajadusel esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, küttele.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1     Ida-Virumaa Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2     Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

- 6.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.