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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine 
 ( Linda tn.1  M-1, M-7, mitteeluruumide küttesüsteemi rekonstrueerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   

   
Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Linda tn.1  M-1, M-7 korteri küttesüsteemi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.                        
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Sergei Karpenko, Andrei Zagitov
Kangelaste tn. 8-36, Narva 20608;  Kangelaste tn. 30-107, Narva 20608

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn, Linda tn.1  M-1, M-7
M-1 pind 77,1 m², M-7 pind 99,6 m²
Üldpind  M-1, M-7  - 176,7 m²
Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv  2 aastat alates korralduse jõustumisest              

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.09.06.a avaldus nr.1284/1-11 
         Sergei Karpenko, Andrei Zagitov – Mitteeluruumi omanikud
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on keskküttesüsteemi asendamine gaasiküttega. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
· Majandusministri 28. juuni 2002. a määrusega nr 30 vastu võetud „Nõuded  surveseadmetöödele”;

·  „Ehitiste tuleohutus. 5.osa. Müüritud küttekolded.” Eesti Projekteerimisnormid EPN 10.5

· Eesti Gaasiliidu juhend.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Küttesüsteemi rekonstrueerimine:
         - Esitada põhitööde materjalide ja seadme tellimisspetsifikatsioonid, surveseadme paigaldusjoonised ja tehnoloogiline skeem.
         - Esitada andmed surveseadmele paigaldatavatest juhtimis-, kontroll-ja kaitseseadistest ja abiseadmetest jne.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus gaasiküttele ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajaga.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskus Narva Keskkomando.
6.2    Linda tn. 1  hoone kaasomanikud.
6.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1   Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
7.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                         2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik “.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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