|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

## Joala tn 11 mitteeluruumide

## ümberplaneerimiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | OÜ Sillamäe Tervisekeskus Aadress: Pavlovi tn 12a, Sillamäe 40232 Tehnilised andmed: ehituspind 285,1m² Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Joala tn 11 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 02.05.05.a avaldus nr.461/1-11 OÜ Sillamäe Tervisekeskus 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on mitteeluruumide ümberplaneerimine tervisekeskuse tarbeks.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha tööprojekti sõltumatu ekspertiis.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: 285,1m²;

  - Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes;

  - Parkimine: lahendada projekti koosseisus;

  - Välisvalgustus: normikohane;

  - Likvideeritavad hooneosad: mittekandevate vaheseinte arvelt; lahendada ehitusprahi utiliseerimine;

  - Fassaad: lahendada projekti koosseisus, ilma fassaadi muudatusteta;

  - Siseviimistlus: lahendada projekti koosseisus;

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

  - Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Narva Linnavara- ja Majandusamet;

  - Muinsuskaitseamet;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt					Svetlana Maslova