|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

### 1. Koolipõik 3a katuse rekonstrueerimiseks

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | KÜ Narva Koolipõik J. Rõbakov juhatuse esimees Aadress: Haigla 8-4, Narva linn Tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 652 m², korruste arv 2, hoone maht 4601 m³. Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, 1. Koolipõik 3a |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 03.06.05.a avaldus nr.621/1-11 KÜ Narva Koolipõik 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on katuse rekonstrueerimine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Kõrgus: lähtuda olemasolevast katuseharja kõrgusest;

  - Katuse kalle/harjajoone suund: lähtuda olemasolevast katusekaldest;

  - Katusekatte materjalid: tsingitud terasplekk või eterniidi imitatsioon;

  - Katusekatte värv: hall;

  - Aknaraamid: rekonstrueerida võimalusel olemasolevad;

  - Välispiirded: soojustada normikohaselt;

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Muinsuskaitseameti inspektor;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt					Svetlana Maslova