
	
	Narva Linnavolikogu otsus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

Balti Elektrijaama pumbajaama nr 2

rekonstrueerimiseks
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	AS NARVA ELEKTRIJAAMAD, reg. nr 10579981

Aadress: Elektrijaama tee 59, Narva, 21004

Tehnilised andmed: 
Ehitus pind – 600 m2

Krundi pindala – 146162 m2  
Maakasutuse sihtotstarve: veekogudemaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Lühike kanal

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 25.05.2005.a. nr 579/1-11

        AS NARVA ELEKTRIJAAMAD
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Balti Elektrijaama pumplajaama nr 2 rekonstrueerimine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehituspind: 600 m2;

4.2 Likvideeritavad ja ümber ehitatavad hooneosad: näidata projektiga;
4.3 Kõrgus: 6m olemasolevast maapinnast;
4.4 Katusekatte materjal: tuldtõkestav;

4.5 Teed, platsid, parkimine ja juurdepääsud: lahendus näidata asendiplaanil oma krundi piirides;

4.6 Jäätmekäitlus: lahendada krundi piires;

4.7 Välisvalgustus: lahendada projekti mahus;

4.8 Välisviimistlus: kvaleteetmaterjalid, Rannila profil, värvilahendus sobitada olemasolevasse keskonda;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus;
6.3 AS Narva Elektrijaamad;
6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt



Svetlana Maslova
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