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Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks
1.   ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

13.03.2012. a Narva Vesi AS-i poolt volitatud isik Toomas Kliimask taotles Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt ehituslubasid Narva linna territooriumil olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks esitades ehitusprojekt ja riigilõivu maksekorralduse. 13.03.2012. a sissetulnud projektdokumentatsioon on jagatud tsoonideks ning näeb ette Narva linnas asuvate vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise. Ehitusprojektid vastavad 25.09.2010 a Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“ ning ehitusseaduse §23 lõike 5 kohaselt on lisatud kõigi torustike rekonstrueerimisel puudutatavate kinnistute omanike nõusolekud. 

Seega, ehituslubade väljastamiseks takistusi ei ole ning vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks võib väljastada ehitusload.
2.     ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Ehitusseaduse § 23 lõike 1 kohaselt ehitusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks kohalik omavalitsus.

2.2. Narva linna ehitusmääruse §24  lõigete 4, 5 kohaselt koostab ehitusjärelevalveosakond haldusakti eelnõu ehitusloa väljastamise või sellest keeldumise kohta ning esitab selle Linnavalitsusele kinnitamiseks.

3.     OTSUS

Väljastada ehitusload:
3.1. Linnuse tänava lõikudel 1, 2 ja 3, Jõe tänava lõikudel 1 ja 2, Pimeaias, Jõe tn 1a, Raudsilla tänaval, Kiriku tn 9 ja 13, Grafovi tänava lõigul 2 ning Juhkentali tänava lõigul 1 kanalisatsioonitorustiku K1150 rekonstrueerimiseks;
3.2. Oru tänava lõigul 1 külmaveetorustiku V1016 rekonstrueerimiseks;
3.3. Linnuse tänava lõigul 2 kinnistul õli- ja liivapüüduri ehitamiseks;
3.4. Oru tänava lõigul 1 ja 2, Oru tn 9 ja 15 ning Uusküla tänava lõigul 2 külmaveetorustiku V1014 rekonstrueerimiseks;

3.5.  Grafovi tänava lõigul 2 kanalisatsioonitorutiku K1156 rekonstrueerimiseks;

3.6.  Linda tänava lõigul 1, Malmi tänava lõigul 1, Bastrakovi tänaval, Grafovi tänava lõikudel 1 ja 2, Vaksali tn 9, Puškini tänava lõigul 1, Raja tänaval, Peterburi mnt 2, Linnuse tänava lõigul 2, Joaorus sademevee kanalisatsioonitorustiku K1307 ehitamiseks;

3.8. Kohustada trasside omanikku koos kasutuslubade taotlustega esitama ehituslubade väljastajale vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise puhul uues paigalduskohas leping Narva linnaga.
4.     RAKENDUSSÄTTED

4.1.  Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
4.2. Korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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