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Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Narva Logistika ja Tööstuspargi II etapi elektrienergia varustamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
21.06.2012. a OÜ VKG Elektrivõrgud,  registrikood 10855041, asukoht Paul Kerese tn 11, keda esindab volitatud isik Hillar Sumberg, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Narva Logistika ja Tööstuspargi II etapi elektrienergia varustamise ehitusprojekti koostamiseks. Projekteeritav maakaabelliin  ja 6/0,4 kV alajaam kuuluvad OÜ VKG Elektrivõrkudele. 

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.2 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Määrata projekteerimistingimused Narva Logistika ja Tööstuspargi II etapi elektrienergia varustamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:       
	3.1 ÜLDANDMED



	3.1.1  Tellija


	OÜ VKG Elektrivõrgud,  registrikood 10855041
Paul Kerese tn 11, 20309 Narva   

	3.1.2  Asukoht                                         
	Kadastiku tn 41b, 43b, 45b

	3.1.3  Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 25.07.2014. a

	3.1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus:     

          Projekteerimistingimuste 21.06.2012. a taotlus nr 5703/1-14, Hillar Sumberg;

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks Narva Logistika ja Tööstuspargi tarbeks maakaabelliini ja 6/0,4 kV alajaama  ehitamine.

	3.3 ÜLDNÕUDED




3.3.1 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

3.3.2 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a määrus nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“;

-   EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt”;
-   Elektriohutusseadus1.

3.3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud geodeesia spetsialisti poolt.
3.3.3 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega ettenähtud juhtudel.

3.3.5 Projekti tellija lähteülesanne, tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud kehtivad tehnilised tingimused, geodeetilist krundi alusplaani, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada ehitusprojekti lisadena.
3.3.6 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris. 
	3.4  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Kaabli paigutamise minimaalne sügavus: normikohane 

3.4.2 Kaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohased.

3.4.3 Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

3.4.4 Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

3.4.5 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus territooriumide heakorrastamine.

3.4.6 Muud nõuded: vastavalt OÜ VKG Elektrivõrkude poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

3.4.7 Asendiplaan: näidata olemasolevad, rekonstrueeritavad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

3.4.8 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

3.4.9 Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standarditega ettenähtud mahus.
3.4.10 Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine esitada identselt ehitusele eelnevale olemasolevale olukorrale. 
	3.5  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
	3.6  ERITINGIMUSED




3.1 Taotleda kinnistute omanikelt kaabelliinide rajamiseks maakasutusõiguse seadmist.
3.2 Vajadusel taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt omandile isikliku kasutusõiguse seadmist.

	3.7 KOOSKÕLASTUSED




3.7.1   Tehnovõrkude valdajad.
3.7.2   Kinnistute omanikud ja kaasomanikud.
3.7.3   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	4.  RAKENDUSSÄTTED




4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 25.07.2014. a
4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.
4.3  
Korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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