|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

### Kosmonaudi tn 9-29 koteri ümberplaneerimiseks

koos eraldi sissekäigu ehitamisega.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | Vladimir Špiganovitš Aadress: Rahu 38-128, Narva linn Tehnilised andmed: Ehituspind 38,1 m² Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Kosmonaudi tn. 9-29 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 20.04.05.a avaldus nr.424/1-11 Vladimir Špiganovitš 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on korteri ümberplaneerimine äripindade tarbeks koos  eraldi sissepääsu ehitamisega.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: olemasolev;

  - Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, mitte kasutada aknamarkiise;

  - Sissepääsuosa: tuulekoda teha ruumide sisemise mahu arvel, Linda tn poolt vastavalt lisale;

  - Välisviimistlus:  sobitada linnaehituslikku miljöösse;

  - Välisvalgustus: normikohane;

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Linnavara- ja Majandusamet;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

## 7. LISAD

  - Eskiis

Koostas:

### Arhitekt					Svetlana Maslova